**FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

1. **OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO**

As malformações congênitas cardiovasculares têm uma incidência na população de 8 a 10 casos por 100 nascimentos e são causa importante de mortalidade infantil em nosso país.

Estima-se que, segundo dados do SUS/2002, existem 30.000 casos novos por ano e, entre esses, 80% tenham indicação cirúrgica em momentos diferentes de evolução, necessitando, em diversas situações, de um segundo ou terceiro procedimento invasivo.

Considerando que a demanda é muito maior que a capacidade de resolução cirúrgica oferecida, providências urgentes se fazem necessárias para atendimento, no IECAC, dessas crianças e adolescentes sob a responsabilidade do poder público.

Pretende-se a realização de cirurgias em maior número e maior complexidade, neonatais e pediátrico, urgentes ou ambulatoriais, com vistas à redução da demanda reprimida no estado do Rio de Janeiro.

1. **OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Atender o período de seis (06) meses para insumos classificados como vitais e essenciais pelo IECAC para o serviço de pediatria. Relação elaborada com base no consumo médio mensal fornecido pela unidade e tendo como referência a grade mensal verificada em 2016.

Aquisição dos insumos discriminados no quadro abaixo assinalado:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CÓDIGO SIGA** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE** | **PREVISÃO DE**  **6 MESES** |
| 01 | 6532.019.0002 | COBERTURA MESA AUXILIAR, MATERIAL: IMPERMEAVEL, SMS, REPELENTE A ALCOOL, ESTERILIZACAO: ESTERIL, REFORCO: COM REFORCO ABSORVENTE CONTRA ABRASAO, CALOR E MICROORGANISMOS, DIMENSOES: 0,60 A 0,80 X 1,30 A 1,50 M, EMBALAGEM: 1,20 A 1,40 X 2,10 A 2,30M  Código do Item: 6532.019.0002 (ID - 125854). | Unidade | 180 |
| 02 | 6532.016.0004 | COBERTURA MESA MAYO, MATERIAL: IMPERMEAVEL, SMS, REPELENTE A ALCOOL, DIMENSAO: 0,50 A 0,70 X 1,30 A 1,50 M, ESTERILIZACAO: ESTERIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM REFORCO ABSORVENTE CONTRA ABRASAO, CALOR E MICROORGANISMOS MEDINDO 0,30 A 0,50 X 0,60 A 0,80 M  Código do Item: 6532.016.0004 (ID - 125852). | Unidade | 120 |
| 03 | 8105.004.0001 | SACO CADAVER, MATERIAL: POLIETILENO, ESPESSURA: 0,25 µM, FECHAMENTO: ZIPER FRONTAL, COR: BRANCO, DIMENSAO (L X C): 30 X 60 (RECEM NASCIDO) CM  Código do Item: 8105.004.0001 (ID - 14366). | Unidade | 30 |
| 04 | 8105.004.0014 | SACO CADAVER, MATERIAL: PVC, ESPESSURA: N/D, FECHAMENTO: ZIPER FRONTAL, COR: OPACA, DIMENSAO (L X C): INFANTIL  Código do Item: 8105.004.0014 (ID - 92654). | Unidade | 48 |
| 05 | 6515.085.0010 | SISTEMA COLETOR URINA, TIPO: SISTEMA FECHADO NEONATAL, CAPACIDADE: 100~150 ml, GRADUACAO: PARA PEQUENOS VOLUMES, MATERIAL COLETOR: N/D, ACESSORIOS: CAMARA TRANSPARENTE GRADUADA, FILTRO ENTRADA DE AR, ALCA SUSTENTACAO, TUBO FLEXIVEL COM CORTA FLUXO E CONECTOR COM PROTETOR ATOXICO, VALVULA ANTI-REFLUXO, INJETOR Y, PINCA ROLETE, MATERIAL TUBO: PVC FLEXIVEL CRISTAL, COMPRIMENTO TUBO: N/D  Código do Item: 6515.085.0010 (ID - 60920). | Unidade | 330 |
| 06 | 6515.104.0023 | ELETRODO ELETROCARDIOGRAMA, TIPO: DESCARTAVEL, UTILIZACAO: NEONATAL, MATERIAL: PINO ACO, CONTRA PINO PRATA, GEL: COM GEL SOLIDO E ADERENTE, FIXACAO: AUTO-ADESIVO, DIMENSAO (C X L): N/D  Código do Item: 6515.104.0023 (ID - 104736) | Unidade | 1500 |
| 07 | 6515.121.0028 | FRASCO COLETOR SECRECAO, MATERIAL: PVC RIGIDO, APLICACAO: DRENAGEM TORACICA, TIPO: DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 250 ML, TIPO TAMPA: ROSQUEADA EM POLIPROPILENO, COR: TRANSPARENTE, QUANTIDADE ENTRADA TAMPA: 2 ENTRADAS, ALCA: COM ALCA, TIPO VALVULA: UNIDIRECIONAL, GRADUACAO: 50ML EM 50ML, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE  Código do Item: 6515.121.0028 (ID - 145758) | Unidade | 300 |
| 08 | 6515.014.0017 | AGENTE HEMOSTATICO, APRESENTACAO: ESPONJA, COMPOSICAO: CELULOSE OXIDADA, FORMATO: 2,5 X 5 cm, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ABSORVIVEL  Código do Item: 6515.014.0017 (ID - 84269). | Unidade | 12 |
| 09 | 6515.296.0022 | CONJUNTO PUNCAO ARTERIA, TIPO: RADIAL, MATERIAL CATETER: POLIURETANO II, DIMENSOES CATETER: 2FR, 24 GA X 2,5 CM, ACESSORIOS: ABA FIXACAO, AGULHA ARTERIAL, FIO GUIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADECódigo do Item: 6515.296.0022 (ID - 147195). | Unidade | 120 |
| 10 | 6515.378.0006 | KIT ASPIRACAO, MATERIAL: CLORETO POLIVINILA, COMPOSICAO: FRASCO, TUBO, TAMPA VALVULA, EXTENSAO, SISTEMA AUTOMATICO DE PRESSAO, USO: DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 500 ml, APLICACAO: VIAS AEREAS  Código do Item: 6515.378.0006 (ID - 79457). | Unidade | 600 |
| 11 | 6532.015.0007 | MANTA TERMICA, APLICACAO: CORPO INTEIRO, USO: DESCARTAVEL ESTERIL, TAMANHO: PEDIATRICO, MATERIAL: POLIPROPILENO.Código do Item: 6532.015.0007 (ID - 95299). | Unidade | 300 |
| 12 | 6532.015.0003 | MANTA TERMICA, APLICACAO: CORPO INTEIRO, USO: DESCARTAVEL, TAMANHO: ADULTO, MATERIAL: POLIESTER METALIZADA.Código do Item: 6532.015.0003 (ID - 72476). | Unidade | 180 |
| 13 | 6517.178.0004 | PLACA BISTURI ELETRONICO, TIPO: DESCARTAVEL BIPARTIDA, MATERIAL: HIPOALERGENICO, REFERÊNCIA: INFANTIL, MARCA: N/D, MODELO: N/D  Código do Item: 6517.178.0004 (ID - 76016). | Unidade | 300 |
| 14 | 6515.220.0002 | SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, CALIBRE: 6 For FUNCOES: TRAVA ANTI-REFLUXO, VALVULA SUCCAO COM TRAVA DE SEGURANCA, EMBALAGEM: ABERTURA COM TECNICA ASSEPTCACódigo do Item: 6515.220.0002 (ID - 68323). | Unidade | 24 |
| 15 | 6515.220.0003 | SISTEMA ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO, CALIBRE: 8F, FUNCOES: VALVULA DE IRRIGACAO, EMBALAGEM: ABERTURA COM TECNICA ASSEPTCA.Código do Item: 6515.220.0003 (ID - 68842). | Unidade | 24 |
| 16 | **6515.224.0053** | SONDA FOLEY, MATERIAL: SILICONE NUMERO VIAS: 2 VIAS, CALIBRE: Nº 6, CAPACIDADE BALAO: 5 CC, TIPO EXTREMIDADES: ARREDONDADO.Código do Item: 6515.224.0053 (ID 112632). | Unidade | 300 |
| 17 | 6515.245.0039 | SONDA/TUBO ENDOTRAQUEAL, TIPO: CLORETO POLIVINILA, MATERIAL: N/A, REFORCO: 7,5 MM, DIAMETRO: COM BALÃO.  Código do Item: 6515.245.0039 (ID 20120). | Unidade | 60 |
| 18 | 6515.227.0060 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO BICO: LUER LOCK, CAPACIDADE: 60 ML, MATERIAL PONTA: POLIPROPILENO, AGULHA: SEM AGULHA.  Código do Item: 6515.227.0060 (ID - 127756). | Unidade | 300 |
| 19 | 6515.227.0009 | SERINGA HIPODERMICA, MATERIAL: PLASTICO, TIPO BICO: CENTRAL LISO, CAPACIDADE: 1 ML, MATERIAL PONTA: PLASTICO, SEM AGULHA.  Código do Item: 6515.227.0009 (ID - 68699). | Unidade | 9000 |
| 20 | **6515.127.0734** | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ALGODAO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 0, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 40 E 45 cm, MODELO AGULHA: 3/8 CIRCULO TRIANGULAR, TAMANHO AGULHA: ENTRE 2 E 2,5 CM.Código do Item: 6515.127.0734 (ID 124085). | Unidade | 288 |
| 21 | 6515.127.0434 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ALGODAO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: 45 cm, MODELO AGULHA: SEM AGULHA, TAMANHO AGULHA: N/A.  Código do Item: 6515.127.0434 (ID 79792). | Unidade | 576 |
| 22 | **6515.127.0383** | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 4-0, COMPRIMENTO FIO: 75 CM, MODELO AGULHA: 2 AGULHAS CIRCULO CILINDRICAS, TAMANHO AGULHA: 17 MM.Código do Item: 6515.127.0383 (ID 76405). | Unidade | 576 |
| 23 | **6515.127.0795** | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: COM PLACA DE POLITETRAFLUORETILENO, NUMERO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: 20 ~ 75 CM, MODELO AGULHA: 2 AGULHAS CIRCULO CILINDRICAS, TAMANHO AGULHA: 1,7 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.Código do Item: 6515.127.0795 (147239). | Unidade | 288 |
| 24 | **6515.127.0790** | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: 2 AGULHAS, NUMERO FIO: 5-0, COMPRIMENTO FIO: 20 ~ 75 CM, MODELO AGULHA: CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 1,7 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.Código do Item: 6515.127.0790 (ID 147234). | Unidade | 576 |
| 25 | 6515.127.0159 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: AZUL, COM DUAS AGULHAS, NUMERO FIO: 6.0, COMPRIMENTO FIO: 70 CM, MODELO AGULHA: 3/8 CIR. CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 1,3 CM.  Código do Item: 6515.127.0159 (ID 64614). | Unidade | 720 |
| 26 | **6515.127.0593** | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 6-0, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 70 E 75 CM, MODELO AGULHA: 3/8 CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: ENTRE 1 E 1,3 CM.Código do Item: 6515.127.0593 (ID 103468). | Unidade | 720 |
| 27 | **6515.127.0160** | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: AZUL, COM DUAS AGULHAS, NUMERO FIO: 7.0, COMPRIMENTO FIO: 70 CM, MODELO AGULHA: 3/8 CIR. CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 1,0 CM.Código do Item: 6515.127.0160 (ID 64615). | Unidade | 720 |
| 28 | 6515.127.0756 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CONSTRUCAO: AZUL, COM DUAS AGULHAS, NUMERO FIO: Nº 8-0, COMPRIMENTO FIO: 60~80 CM, MODELO AGULHA: 3/8 CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 0,8 MM ~ 0,98 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.127.0756 (ID 136759) | Unidade | 720 |
| 29 | 6515.127.0400 | FIO DE SUTURA, TIPO: ABSORVIVEL, MATERIAL: POLIGLATINA 910, CONSTRUCAO: INCOLOR, NUMERO FIO: 4.0, COMPRIMENTO FIO: 45 CM, MODELO AGULHA: 3/8 CIRCULO TRIANGULAR, TAMANHO AGULHA: 1,95CM.  Código do Item: 6515.127.0400 (ID 76809). | Unidade | 720 |
| 30 | 6515.127.0753 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIESTER, CONSTRUCAO: VERDE COM DUAS AGULHAS, NUMERO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: 70~75 cm, MODELO AGULHA: 1/2 CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 2,0 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.127.0753 (ID 134668). | Unidade | 576 |
| 31 | 6515.127.0791 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIESTER, CONSTRUCAO: VERDE TRACADO COM 2 AGULHAS, NUMERO FIO: 3-0, COMPRIMENTO FIO: 60 ~75 CM, MODELO AGULHA: CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 1,7 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.127.0791 (ID 147235) | Unidade | 576 |
| 32 | 6515.127.0792 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIESTER, CONSTRUCAO: VERDE TRANCADO COM 2 AGULHAS, NUMERO FIO: 4-0, COMPRIMENTO FIO: 60 ~ 75 CM, MODELO AGULHA: CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 1,7 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.Código do Item: 6515.127.0792 (ID 147236) | Unidade | 576 |
| 33 | 6515.127.0793 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIESTER, CONSTRUCAO: VERDE E BRANCO TRANCADO, NUMERO FIO: 5-0, COMPRIMENTO FIO: 60 ~75 CM, MODELO AGULHA: CIRCULO CILINDRICA, TAMANHO AGULHA: 1,7 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Código do Item: 6515.127.0793 (ID 147237) | Unidade | 576 |
| 34 | 6515.127.0794 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: POLIESTER, CONSTRUCAO: KIT COM 12 FIOS VERDE E BRANCO TRANCADO, NUMERO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: 60 ~ 75 CM, MODELO AGULHA: CIRCULO CORTANTE, TAMANHO AGULHA: 22 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.127.0794 (ID 147238) | Unidade | 288 |
| 35 | 6515.127.0626 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ACO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 1, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 40 E 70 CM, MODELO AGULHA: CIRCULO TRIANGULAR, TAMANHO AGULHA: ENTRE 30 E 50 MM.Código do Item: 6515.127.0626 (ID 116738) | Unidade | 216 |
| 36 | 6515.127.0757 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ACO INOX, CONSTRUCAO: PRE-CORTADO, NUMERO FIO: Nº 2, COMPRIMENTO FIO: 40 CM ~50 CM, MODELO AGULHA: 3/8 CIRCULO TRIANGULAR, TAMANHO AGULHA: 4,0 CM ~5 cm, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.Código do Item: 6515.127.0757 (ID 136782) | Unidade | 216 |
| 37 | 6515.127.0283 | FIO DE SUTURA, TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ACO INOX, CONSTRUCAO: NAO APLICAVEL, NUMERO FIO: Nº 4, COMPRIMENTO FIO: 5 FIOS 45 CM, MODELO AGULHA: 1 AGULHA 1/2 CIRCULO DE PONTA CORTANTE E CORPO CILINDRICO, TAMANHO AGULHA: 48 MM.Código do Item: 6515.127.0283 (ID 75826) | Unidade | 180 |
| 38 | 6515.099.0102 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR, TIPO: ORGANICO, MODELO: LISO, MATERIAL: PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), DIAMETRO: 3 MM, COMPRIMENTO: 10 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.099.0102 (ID 147231) | Unidade | 24 |
| 39 | 6515.099.0065 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR, TIPO: ORGANICO, MODELO: LISO, MATERIAL: PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), DIAMETRO: 3,5 MM, COMPRIMENTO: 10 CM.Código do Item: 6515.099.0065 (ID 130015) | Unidade | 24 |
| 40 | 6515.099.0103 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR, TIPO: ORGANICO, MODELO: LISO, MATERIAL: PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), DIAMETRO: 4 MM, COMPRIMENTO: 10 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.Código do Item: 6515.099.0103 (ID 147232) | Unidade | 24 |
| 41 | 6515.099.0104 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR, TIPO: ORGANICO, MODELO: LISO, MATERIAL: PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), DIAMETRO: 5 MM, COMPRIMENTO: 10 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.Código do Item: 6515.099.0104 (ID 147233) | Unidade | 24 |
| 42 | 6515.488.0006 | ENXERTO ,TIPO: ORGANICO, USO: CIRURGIA CARDIACA, APRESENTACAO: PLACA, DIMENSOES: 10 X 10 CM, PESO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.Código do Item: 6515.488.0006 (ID 147224) | Unidade | 60 |
| 43 | 6515.049.0077 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: PEDIATRICA, MODELO: ARTERIAL/ FLEXIVEL/ PONTA RETA, MATERIAL: PVC MALEAVEL, TAMANHO: 6 FR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.049.0077 (ID 147206) | Unidade | 24 |
| 44 | 6515.049.0078 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: PEDIATRICA, MODELO: ARTERIAL/ FLEXIVEL/ PONTA RETA, MATERIAL: PVC MALEAVEL, TAMANHO: 8 FR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.049.0078 (ID 147207) | Unidade | 30 |
| 45 | 6515.049.0027 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: PEDIATRICA, MODELO: ARTERIAL/ FLEXIVEL/ PONTA RETA, MATERIAL: PVC MALEAVEL, TAMANHO: 10FR.  Código do Item: 6515.049.0027 (ID 83158) | Unidade | 36 |
| 46 | 6515.049.0026 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: PEDIATRICA, MODELO: ARTERIAL/ FLEXIVEL/ PONTA RETA, MATERIAL: PVC MALEAVEL, TAMANHO: 12FR.  Código do Item: 6515.049.0026 (ID 83157) | Unidade | 36 |
| 47 | 6515.049.0022 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: PEDIATRICA, MODELO: ARTERIAL/ FLEXIVEL/ PONTA RETA, MATERIAL: PVC MALEAVEL, TAMANHO: 14FR.  Código do Item: 6515.049.0022 (ID 83153) | Unidade | 24 |
| 48 | 6515.049.0021 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: PEDIATRICA, MODELO: ARTERIAL/ FLEXIVEL/ PONTA RETA, MATERIAL: PVC MALEAVEL, TAMANHO: 16FR.Código do Item: 6515.049.0021 (ID 83152) | Unidade | 24 |
| 49 | 6515.049.0083 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA/ DESCARTAVEL, MODELO: ARAMADA E ANGULADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 14 FR, FORMA. FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.049.0083 (ID 147220) | Unidade | 36 |
| 50 | 6515.049.0084 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA/ DESCARTAVEL, MODELO: ARAMADA E ANGULADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 16 FR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.049.0084 (ID 147221) | Unidade | 30 |
| 51 | 6515.049.0085 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA/ DESCARTAVEL, MODELO: ARAMADA E ANGULADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 18 FR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.049.0085 (ID 147222) | Unidade | 30 |
| 52 | 6515.049.0055 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA, MODELO: ARAMADA/RETA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 12FR.  Código do Item: 6515.049.0055 (ID 129827) | Unidade | 24 |
| 53 | 6515.049.0057 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA / DESCARTAVEL, MODELO: RETA/ARAMADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 14FR.  Código do Item: 6515.049.0057 (ID 129832) | Unidade | 24 |
| 54 | 6515.049.0058 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA/ DESCARTAVEL, MODELO: RETA /ARAMADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 16FR.  Código do Item: 6515.049.0058 (ID 129833) | Unidade | 36 |
| 55 | 6515.049.0059 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA/ DESCARTAVEL, MODELO: RETA/ARAMADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 18 FR.  Código do Item: 6515.049.0059 (ID 129834) | Unidade | 36 |
| 56 | 6515.049.0060 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA / DESCARTAVEL, MODELO: RETA/ARAMADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 20 FR.  Código do Item: 6515.049.0060 (ID 129835) | Unidade | 24 |
| 57 | 6515.049.0079 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA, MODELO: ARAMADA/RETA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 22 FR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.  Código do Item: 6515.049.0079 (ID 147214) | Unidade | 30 |
| 58 | 6515.049.0054 | CANULA PARA CIRURGIA CARDIACA (AORTA), TIPO: DRENAGEM VENOSA / DESCARTAVEL, MODELO: RETA/ARAMADA, MATERIAL: PVC, TAMANHO: 24FR.  Código do Item: 6515.049.0054 (ID 129826) | Unidade | 30 |
| 59 | 6640.121.0020 | LAMINULA, MATERIAL: VIDRO, DIMENSAO: 25 X 80 MM, ESPESSURA: 3 MM.  Código do Item: 6640.121.0020 (ID 83841) | Unidade | 300 |

1. **JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

O Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro - IECAC é a unidade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro referência no tratamento das diversas patologias cardíacas, estando habilitado a realizar cirurgias e procedimentos cardíacos de alta complexidade em adultos e crianças, contando para tanto com instalações e equipe multiprofissional qualificada para atender diferentes especialidades relacionadas à cardiologia.

A presente contratação se justifica em razão da urgência no abastecimento do setor de pediatria do IECAC unidade hospitalar referida acima, que é administrada pela Fundação Saúde, e que, nos moldes do contrato de gestão em vigor, recebe medicamento e insumo tanto da Secretaria Estadual de Saúde, quanto da Fundação Saúde.

No entanto, diante do desabastecimento de materiais da grade da SES/RJ, identificou-se a necessidade de aquisição destes por parte da Fundação Saúde para o abastecimento do setor de pediatria da unidade sob sua gestão, de forma a dar continuidade com êxito à assistência dos pacientes neste setor.

Atualmente, o desabastecimento destes materiais gera colapso no sistema de saúde, com aumento de risco de óbitos e diminuição da qualidade de vida dos pacientes, além do aumento dos custos para o sistema de saúde, motivado por prováveis internações emergenciais mais gravosas. Alguns insumos não são facilmente substituíveis e a sua ausência significa não somente a piora no atendimento e no tratamento, mas, para certos casos, a própria impossibilidade de cura.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, determina:

*É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

A criança é um ser biopsicossocial em crescimento e desenvolvimento e, como tal, deve ser atendida em toda a sua individualidade, nas suas necessidades básicas de: nutrição, educação, socialização, afetividade. Durante o processo de desenvolvimento e crescimento, a criança está sujeita a apresentar afecções patológicas, que necessitam de uma hospitalização.

A abordagem centrada na patologia caracteriza-se por ter como foco de assistência a criança com uma determinada patologia, sinal ou sintoma que necessitam de cuidados profissionais; neste caso, os itens dessa aquisição juntamente com a equipe multidisciplinar especifica da unidade centram seus esforços para obter dados que se relacionam com os problemas de saúde da criança, com o diagnóstico da patologia e com a instalação das medidas terapêuticas.

Em virtude dos diversos tipos de patologias que são tratadas no IECAC, torna-se essencial que sejam realizados os mais variados tipos de procedimentos e exames, para que possamos realizar um diagnóstico preciso e com mais rapidez. Esses exames variam de uma simples análise laboratorial até exames mais complexos como tomografia e angiotomografia, exames estes que só podem ser realizados com os itens ora solicitados.

1. **JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO SOLICITADO**

Trata-se de ressuprimento de materiais de uso geral do serviço de pediatria do IECAC, visando manter o abastecimento de itens vitais e essenciais para seu funcionamento pleno, considerando que este processo inclui itens que atenderão ao setor impedindo a descontinuidade da assistência.

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro as informações da grade mensal atualizada da unidade e as informações sobre CMM e estoque, fornecidas pela Unidade, vigente para 2016.

1. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

1. Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário nas seguintes hipóteses:

* A Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação.
* O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

2. Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

3. Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Caso o registro esteja vencido, a empresa deve apresentar cópia do protocolo de renovação do certificado junto à ANVISA.

1. **AMOSTRA E CATÁLOGOS**

Exige a apresentação de catálogo: (x) SIM ( ) NÃO

Exige a apresentação de amostra: ( ) SIM (x ) NÃO

1. **DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA**
   1. A entrega será parcelada em ate 06 (seis vezes) e/ou conforme demanda da unidade conforme quantitativo descrito em anexo.
   2. Deverá ocorrer no prazo máximo de 03 (três) dias a partir da data de retirada da nota de empenho.
   3. Endereço de entrega:

* **IECAC:** Rua David Campista, nº 326 - almoxarifado - Humaitá - Rio de Janeiro - RJ.

Horário de entrega: 08 às 16h, no almoxarifado de cada Unidade.

1. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Quanto ao fornecimento dos itens especificados, a CONTRATADA se obriga a:

* 1. Entregar os itens nos prazos acima mencionados, tão logo seja cientificada para a retirada dos empenhos;
  2. Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos itens do TR, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos às unidades de saúde referidas garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere ao empilhamento, às recomendações de acondicionamento e temperatura do produto, de acordo com o registro do produto na ANVISA;
  3. Apresentar, quando da entrega dos itens, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante;
  4. Atender com presteza às solicitações, bem como tomar as providências necessárias ao pronto atendimento das reclamações levadas a seu conhecimento pela contratante;
  5. Comprometer-se a trocar o produto em caso de defeito de fabricação, mediante a apresentação do produto defeituoso;
  6. Entregar o produto com laudo técnico, cópia do empenho e com informação na Nota Fiscal de lote e validade.