## Table 1
Estimativa de Minima de Material Elétrico
Item | Descrição | Quantidade
1 | Tomada para Condulete 2P + T com Placa
1 | 10A | 1270 unds
1 | 20A | 58 unds
2 | Tomada STECK - Sobrepor
2 | 32A | 20 unds
2 | 40A | 10 unds
3 | Disjuntor Tripolar termomagnético - DIN (Curva C)
3 | 100A - 10kA | 3 unds
3 | 125A - 10kA | 5 unds
4 | Disjuntor Tripolar termomagnético - Caixa Moldada
4 | 100A - 10kA | 3 unds
4 | 125A - 10kA | 5 unds
4 | 160A - 10kA | 14 unds
4 | 200A - 10kA | 8 unds
4 | 1250A | 2 unds
4 | 1600A | 2 unds
5 | Terminal de Compressão
| 35mm² | 50 unds
| 50mm² | 40 unds
| 70mm² | 40 unds
| 95mm² | 30 unds
| 150mm² | 30 unds
| 240mm² | 20 unds
| 400mm² | 20 unds

## Table 2
Estimativa de Minima de Material Elétrico
Item | Descrição | Quantidade
6 | Terminal Pré-isolado Conector Pino Chato
6 | 2,5mm² | 500 unds
6 | 4mm² | 200 unds
6 | 6mm² | 200 unds
7 | Disjuntor Bipolar termomagnético - DIN (Curva C)
7 | 10A - 10kA | 409 unds
7 | 16A - 10kA | 10 unds
7 | 20A - 10kA | 10 unds
7 | 25A - 10kA | 10 unds
7 | 32A - 10kA | 10 unds
7 | 40A - 10kA | 10 unds
8 | Disjuntor Monopolar termomagnético - DIN (Curva C)
8 | 10A - 10kA | 85 unds
8 | 16A - 10kA | 20 unds
8 | 20A - 10kA | 75 unds
9 | Disjuntor de Proteção Contra Surto
9 | 175 V - 8kA | 42 unds
10 | Disjuntor bipolar IDR - (fase/neutro In 30mA - DIN (Curva C)
10 | 16A - 10kA | 80 unds
11 | Quadro de Distribuição Chapa pintada - Sobrepor
11 | Barramento Trifasico - 100A - Capacidade para 100 disjuntoes DIN | 3 unds
11 | Barramento Trifasico - 125A - Capacidade para 100 disjuntoes DIN | 3 unds
11 | Barramento Trifasico - 125A - Capacidade para 32 disjuntoes DIN | 2 unds
Quadro de Comando Chapa pintada - Sobrepor - SOB ENCOMENDA

## Table 3
Estimativa de Minima de Material Elétrico
Item | Descrição | Quantidade
12 | Barramento Trifasico - 125A Caixa Moldada - Pendente de projeto elétrico | 1 und
| Barramento Trifasico - 160A Caixa Moldada - Capacidade para 100 disjuntoes DIN | 6 unds
| Barramento Trifasico - 160A Caixa Moldada - Capacidade para 32 disjuntoes DIN | 1 und
| Barramento Trifasico - 200A Caixa Moldada - Capacidade para 32 disjuntoes DIN | 2 unds
| Barramento Trifasico - 200A Caixa Moldada - Capacidade para 72 disjuntoes DIN | 2 unds
| Barramento Trifasico - 250A Caixa Moldada - Capacidade para 32 disjuntoes DIN | 1 und
| Barramento Trifasico - 1250A Caixa Moldada - Capacidade para 32 disjuntoes Caixa Moldada | 1 und
| Barramento Trifasico - 1600A Caixa Moldada- Capacidade para 40 disjuntoes Caixa Moldada | 1 und
13 | Eletrocalha Perfurada 300x100x3000mm | 300 m
14 | Junção simples de Eletrocalha | 200 unds
15 | Saída de eletrocalha para eletroduto 3/4" | 120 m
16 | Parafuso 1/4" | 300 unds
17 | Arruela 1/4" | 600 unds
18 | Porca 1/4" | 300 unds
19 | Curva Vertical Externa 90º | 30 pçs
20 | Tampa de Pressão | 30 pçs
21 | "T" Reto 90º | 30 pçs
22 | Tirante 3/8" | 300 m
23 | Arruela Lisa Galvanizada 3/8" | 1200 pçs
24 | Porca sextavada Galvanizada 3/8" | 1200 pçs

## Table 4
Estimativa de Minima de Material Elétrico
Item | Descrição | Quantidade
25 | Eletroduto PVC 3/4" | 6750 m
26 | Luva para eletroduto PVC - Rosca 3/4" | 200 unds
27 | Curva para eletroduto PVC - Rosca 3/4" | 200 unds
28 | Condulete Rosqueavel Tipo C - PVC 3/4" | 150 unds
29 | Condulete Rosqueavel Tipo LR - PVC 3/4" | 150 unds
30 | Condulete Rosqueavel Tipo E - PVC 3/4" | 900 unds
31 | Condulete Tipo LL - PVC 3/4" | 150 unds
32 | Chumbador Rosca Interna auto perfurante em aço
32 | Ø 3/8"x 40mm | 800 unds
33 | Bucha de nylon S8 com parafuso | 3000 unds
34 | Abraçadeira tipo Copo 3/4" | 2700 unds
35 | Luminárias
35 | Luminária para Lâmpada Tubular de Led 2x9W | 40 pçs
35 | Luminária para Lâmpada Tubular de Led 2x18W | 400 pçs
36 | Lâmpada Tubular de Led
36 | Lâmpada Tubular de Led 2x9W | 80
36 | Lâmpada Tubular de Led 2x9W | 800
37 | Interruptor para Condulete 3/4" com tampa | 100 pçs
38 | Plugue Macho 2P+T 10A | 440 pçs

## Table 5
Estimativa de Minima de Material Elétrico
Item | Descrição | Quantidade
39 | Plugue Fêmea 2P+T 10A | 440 pçs
40 | Cabo PP (3x2,5mm²) | 300 m
41 | Cabo Elétrico XLPE 0,6/1kV
41 | 240 mm² (preto) | 400 m
41 | 120 mm² (verde) | 100 m
41 | 400mm² (preto) | 1000 m
41 | 240 mm² (verde) | 1000 m
42 | Cabo Fléxivel 450/750V
42 | 2,5 mm² (preto) | 7.500 m
42 | 2,5 mm² (azul) | 2.500 m
42 | 2,5 mm² (terra) | 5.000 m
42 | 4 mm² (preto) | 1.000 m
42 | 4 mm² (vermelho) | 1.000 m
42 | 4 mm² (verde) | 1.000 m
42 | 6 mm² (preto) | 1.000 m
42 | 6 mm² (vermelho) | 1.000 m
42 | 6 mm² (verde) | 1.000 m
43 | Fita Isolante Antichame - 3M | 50 unds
44 | Fita Isolante Autofusão | 50 unds
45 | Kit Fita Isolante Colorida | 2 unds
46 | Arame galvanizado 1Kg | 10 rolos
47 | Estabilizador Trifásico 60kVA | 1 und
48 | NoBreak Trifásico 60kVA | 1 und

## Projeto
Estimativa de Projeto Elétrico
Item | Descrição | Quantidade
1 | projeto de instalações elétricas
1 | setor I | 1
| setor II | 1
| setor III | 1
| setor IV | 1
1 | setor V | 1

## Mão de Obra
Estimativa de Minima de Mão de Obra
Item | Descrição | Quantidade
1
| Engenheiro Eletrecista | 1
| Engenheiro Civil | 1
2
| Eletrecista de média tensão | 3
| Eletrecista de baixa tensão | 5
3
| Auxiliar de Eletrecidade | 8
| Servente | 5
4
| Almoxarife | 1
| Encarrregado | 1