Despacho DTA/DE/FS 1172/2018

À Chefia de Pesquisa de Aquisições

Em atenção ao solicitado e, conforme sugerido, realizada vista ao processo 100.434/2018, onde, através do despacho DTA/DE/FS 1095/2018, é exposto o de acordo do IECAC para a aquisição individual dos itens, os mesmos aqui solicitados.

Desta forma, os itens foram organizados de forma individual e o quadro do objeto passa a ser o abaixo apresentado:

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 130179 | INTRODUTOR CATETER, KIT, TIPO: VALVULADO, USO: HEMODINAMICA, COMPOSICAO: INTRODUTOR EM POLIURETANO, COM VALVULA HEMOSTATICA HIDROFILICA, COM DIAMETRO DE 6 FR COM COMPRIMENTO DE 12 CM, COM CONECTOR COM TORNEIRA DE 3 VIAS, COM GUIA 0,038` Código do Item: 6515.500.0068 | UND | 240 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: KIT INTRODUTOR FEMORALVALVULADO ACOMPANHADO POR FIO GUIA COM DIÂMETRO ENTRE 0,035 E 0,038 E AGULHA DE PUNÇÃO COMPATÍVEL COM FIO GUIA E INTRODUTOR |  |  |  |  |
| 2 | 100272 | FIO GUIA, TIPO: STANDARD, REVESTIMENTO: TEFLONADO, MATERIAL: NITINOL, DIAMETRO: 0,035MM, COMPRIMENTO: 150CM, TIPO PONTA: TEFLONADO, FORMATO PONTA: J, COMPRIMENTO PONTA: N/D, MATERIAL PONTA: TEFLONADO Código do item: 6515.123.0210 | UND | 2400 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL PTFE |  |  |  |  |
| 3 | 147269 | ### CATETER GUIA,CALIBRE: 6 FR, MODELO: ANGIOPLASTIA CORONARIA JUDKINS ESQUERDO, COMPRIMENTO: 3,5 CM, MATERIAL: POLIURETANO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ### CÓDIGO DO ITEM: 6515.063.0156 | UND | 2400 |
| 4 | 88909 | ### CATETER GUIA,CALIBRE: 6 FR, MODELO: ANGIOPLASTIA JUDKINS, COMPRIMENTO: 3,5 CM, MATERIAL: POLIURETANO ### CÓDIGO DO ITEM: 6515.063.0047 | UND | 2400 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CATETER ANGIOPLASTIA JUDKINS DIREITO, CURVA 3,5 |  |  |  |  |
| 5 | 69723 | TORNEIRA CIRÚRGICA, TIPO: MANIFOLD,MATERIAL: POLICARBONATO, QUANTIDADEVIAS: 5 VIAS COM ROTOR, COR:TRANSPARENTE Código do Item: 6515.239.0005 | UND | 2400 |
| 6 | 149794 | EXTENSAO PRESSAO,APLICACAO: HEMODINAMICA - MEDICAO DE PRESSAO INVASIVA (300PSI), MATERIAL: CLORETO DE PONIVINILA / PLASTICO RIGIDO, CONECTOR: LUER LOCK, CONEXAO: MACHO/FEMEA, TAMANHO: 120 CM - 122 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6517.332.0007 | UND | 2400 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: CONECTOR EM TUBO RÍGIDO, LISO OU ESPIRALADO, COM COMPRIMENTO ENTRE 120 E 180 CM, PARA CIRCUITO DE PRESSÃO INVASIVA, COM SUPORTE PARA PRESSÃO DE ATÉ 300 PSI. |  |  |  |  |
| 7 | 96055 | SERINGA INSUFLADORA, TIPO: MANOMETRO PRESSAO ATM, CAPACIDADE: 20ML, APLICACAO: ANGIOPLASTIA, PRESSAO MAXIMA: 30 ATM, ACESSORIOS INCLUIDOS: CONECTOR Y, INTRODUTOR DA GUIA, TORQUE CÓDIGO DO ITEM: 6515.392.0004 | UND | 2400 |
| 8 | 88578 | FIO GUIA, TIPO: ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REVESTIMENTO: HIDROFILICO, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 0,014MM, COMPRIMENTO: 190CM, TIPO PONTA: RETA, FORMATO PONTA: J, COMPRIMENTO PONTA: N/A, MATERIAL PONTA: INTERMEDIARIA Código do item: 6515.123.0092 | UND | 2880 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PONTA FLEXIVEL PARA VASOS TORTUOSOS E CORPO COM SUPORTE MODERADO |  |  |  |  |
| 9 | 95997 | INTRODUTOR CATETER, KIT,TIPO: VALVULADO, USO: HEMODINAMICA, COMPOSICAO: INTRODUTOR EM POLIURETANO, COM VALVULA HEMOSTATICA HIDROFILICA, COM DIAMETRO DE 6 FR COM COMPRIMENTO DE 7 CM, COM CONECTOR COM TORNEIRA DE 3 VIAS, COM ABA PARA SUTURA, DILATADOR PRESO, COM FIO GUIA EM PLASTICO COM NUCLEO DE NITINOL, COM AGULHA I.V, SERINGA DE 2.5 CC Código do Item: 6515.500.0008 | UND | 2.160 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: KIT INTRODUTOR RADIAL, COMPRIMENTO DO INTODUTOR ENTRE 7 E 20CM E FIO GUIA COMPATÍVEL |  |  |  |  |

.

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2018.

Atenciosamente,

Marcia Villa Nova

ID 3122536