**FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS**

1. **OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

Aquisição de insumo destinado à coleta de água de consumo humano para a realização de análise microbiológica, de acordo com as especificações e quantidades constantes no quadro 1:

Quadro 1: Objeto da Contratação

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ID SIGA** | **DESCRIÇÃO** | **UNID** | **QUANT** |
| 1 | 6640.103.0061 | FRASCO COLETOR AMOSTRAS,TRATAMENTO: ESTERIL + COMPRIMIDO DE 10 MG TIOSSULFATO DE SODIO, MATERIAL FRASCO: POLIPROPILENO ESTERIL, COR FRASCO: TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 100 - 120 ML, MODELO TAMPA: FLIP TOP/FECHO DUPLO, ACESSORIO: ETIQUETA IDENTIFICACAO, COM PA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: (ID - 152637) | UND | 50000 |

O quantitativo solicitado visa atender o período de 12 (doze) meses.

Com a presente aquisição almeja-se alcançar a seguinte finalidade: dispor de material para a coleta de água destinada ao consumo humano para realizar análise microbiológica.

Informamos que a descrição do(s) item(ns) não restringe o universo de competidores.

1. **JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO**

O Laboratório Central Noel Nutels (LACEN) tem como missão o controle de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, para a Vigilância Epidemiológica e para a Vigilância Ambiental em Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Desempenha, por conseguinte, como laboratório central, importante função na saúde pública no Estado.

Neste contexto, algumas análises são específicas do LACEN e o insumo aqui solicitado é imprescindível para a coleta de água de consumo humano, ou seja, água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem, para realizar análise microbiológica, conforme estabelecido na Portaria Ministerial nº 2914 de 12 de dezembro de 2011, que “dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade”.

1. **JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO SOLICITADO**

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro o consumo do período de 2016 a 2018, conforme apresentados nos quadros abaixo.

Quadro 02: Consumo anual 2016 a 2017,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** |  |  | **2018** |
| 01 | FRASCO COLETOR AMOSTRAS COM TIOSSULFATO DE SODIO |  |  |  |

Fonte: LACEN/RJ.

Quadro 03: Consumo mensal 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **jan** | **fev** | **mar** | **abr** | **mai** | **jun** | **jul** | **ago** | **set** | **out** | **nov** | **dez** |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fonte: LACEN/RJ

1. **CATÁLOGOS**

**CATÁLOGO**

Os licitantes vencedores deverão fornecer catálogo no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis após a solicitação da Fundação de Saúde pela Pregoeira no campo de mensagem do SIGA.

**Local de entrega do catálogo:**

FUNDAÇÃO SAÚDE – Av. Padre Leonel Franca, 248 Gávea - Rio de Janeiro/RJ – Brasil – CEP: 22461-000; Tel.: 55 (21) 2334-5010 - Diretoria Técnico Assistencial - 2ª a 6ª feira, de 8 às 17 h.

A unidade terá um prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da entrega do catálogo, para análise do mesmo e identificação da necessidade de amostras.

**Justificativa para a apresentação do catálogo**

A apresentação do catálogo é necessária, considerando que o fornecimento de amostras fica dispensado, caso os insumos já sejam utilizados e/ou avaliados pelo LACEN nos últimos 12 meses.

**Critério de avaliação do catálogo**

A apresentação do catálogo é necessária para a análise das especificações dos produtos ofertados, considerando que o fornecimento de amostras fica dispensado, caso os insumos já sejam utilizados e/ou avaliados pelo LACEN nos últimos 12 meses.

**Responsável pela avaliação do catálogo**

O catálogo será avaliado pela equipe técnica da Unidade

**AMOSTRA**

Os licitantes vencedores deverão fornecer amostra no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis após a solicitação da Fundação de Saúde, nas quantidades informadas pela Pregoeira no campo de mensagem do SIGA.

**Justificativa da necessidade de avaliação de amostras**

A avaliação é importante considerando que os insumos são utilizados para a coleta de água para a realização de testes microbiológicos. Um defeito / mal funcionamento no produto ou não atendimento das especificações técnicas pode comprometer os resultados dos testes realizados.

**Quantidade de amostras para avaliação**

O número de amostras exigidas é aquele que permite que a análise forneça resultados que tenham confiabilidade. As amostras solicitadas para avaliação estão apresentadas no quadro abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** |
| 01 | FRASCO COLETOR AMOSTRAS,TRATAMENTO: ESTERIL + COMPRIMIDO DE 10 MG TIOSSULFATO DE SODIO | 10 |

**Local de entrega das amostras**

As amostras solicitadas para avaliação deverão ser entregues no seguinte endereço:

LACEN/RJ – Rua do Resende Nº118 Bairro, de Fátima – Centro do Rio, CEP: 20231092, Rio de Janeiro

Tel.: 21 2332 - 8605, 2332 - 8600 (ramal 231).

Horário de entrega: segunda a sexta-feira de 8 às 16 h

A entrega de amostras para avaliação deverá ser precedida de agendamento por e-mail com o setor de licitações da FS e com o LACEN:

* LACEN/RJ: licitacao.lacenrj@gmail.com; dad.lacenrj@gmail.com
* Fundação Saúde: licitacao@fs.rj.gov.br

O responsável pelo recebimento deverá comunicar ao setor de licitações, na mesma data, todos os acontecimentos ocorridos com o recebimento e conclusão da avaliação pelo LACEN.

* As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis após a solicitação da Fundação de Saúde pela Pregoeira no campo de mensagem do SIGA.
* A validade mínima de item a ser entregue é de 1 (um) mês.
* A unidade terá um prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da entrega do produto, para elaboração do parecer técnico. Este prazo contempla os processos de análise e, se necessárias, reanálise do material.

**Critérios de julgamento das amostras**

Os critérios para avaliação e julgamento dos produtos serão:

* Deverá ter a capacidade de 100 ml, para atender a metodologia das análises, frasco com a presença da pastilha de tiossulfato para retirar os interferentes das amostras de resíduo de cloro que afetam as analises microbiológicas;

**Responsável pela avaliação das amostras**

A avaliação da amostra será realizada pela equipe técnica da Unidade.

1. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

A empresa licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:

1. Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário nas seguintes hipóteses, de acordo com a RDC 153/17 e IN 16/2017:
2. A Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação.
3. O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

Para fins de comprovação da Licença de Funcionamento Sanitário LFS ou Cadastro Sanitário poderá ser aceito a publicação do ato no Diário Oficial pertinente.

A Licença emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados ou Municípios em que os órgãos competentes não estabelecem validade para a Licença, deverá ser apresentada a respectiva comprovação legal.

1. Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação da experiência prévia considerará até 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado.
2. Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Lei nº. 5.991/1973, Lei n. 6.360/1976, Decreto Nº 8.077 de 2013, Lei Federal n. 12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:
3. Cópia do registro do Ministério da Saúde Publicado no D.O.U, grifado o número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida eletronicamente através do sítio oficial da Agência de Vigilância Sanitária; ou
4. Protocolo de solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de setembro de 1976.

Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o licitante deverá comprovar essa isenção através de:

1. Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora da consulta, informando que o insumo é isento de registro; ou
2. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado.
3. **DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA**

**Prazo de Entrega dos insumos:** os insumos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data de retirada da nota de empenho

**Local de entrega**

LACEN/RJ – Rua do Resende Nº118 Bairro: de Fátima – Centro do Rio, CEP: 20231092, Rio de Janeiro

Tel.: 21 2332 - 8605, 2332 - 8600 (ramal 231).

Horário de entrega: segunda a sexta-feira de 8 às 16 h

**Cronograma de entrega:**

A solicitação dos empenhos será conforme a demanda do LACEN.

1. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Quanto ao fornecimento do produto especificado, a CONTRATADA se obriga a:

1. Entregar o(s) produto(s) nos prazos acima mencionados, tão logo seja cientificada para a retirada da nota de empenho;
2. Repor todas as perdas por não conformidade do (s) insumo(s);
3. Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos produtos, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos ao LACEN, garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere às temperaturas mínimas e máximas, empilhamento e umidade;
4. Entregar, no ato do fornecimento, o(s) produto(s) com validade mínima de 85% do seu período total de validade. Caso a validade seja inferior ao estabelecido, a empresa deverá se comprometer, formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que venham a ter a sua validade expirada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.
5. Apresentar, quando da entrega dos produtos, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte, desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante até a chegada ao LACEN;
6. **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**
7. Notificar por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas, solicitando providência para a sua regularização;
8. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à fiel execução do presente contrato.