### FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

I – OBJETIVO

O presente visa a aquisição de insumos (OLIGONUCLEOTÌDEOS) para a realização de testes de detecção dos vírus da Zika, Dengue, Chikungunya, Febre Amarela, Mayaro e Oropouche, por Biologia Molecular (PCR) em tempo real, “in house”, conforme descrição do item III deste formulário.

Com a presente aquisição almeja-se alcançar a seguinte finalidade: dispor dos insumos necessários à realização de análises especializadas e de alta complexidade em Biologia Molecular para detecção dos vírus da Zika, Dengue, Chikungunya, Febre Amarela, Mayaro e Oropouche, agravos de interesse da saúde pública.

II – JUSTIFICATIVA

O Laboratório Central Noel Nutels (LACEN) tem como missão o controle de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, amostras biológicas para a Vigilância Epidemiológica e para a Vigilância Ambiental em Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, conforme estabelece a Portaria GM/MS Nº 2031/2004 que criou o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - SISLAB. Desempenha, por conseguinte, como Laboratório Central de Referência Estadual, importante função no diagnóstico dos agravos de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.

No presente formulário solicita-se a aquisição de insumos imprescindíveis para o diagnóstico das Arboviroses - doenças causadas pelos arbovírus, à saber:  vírus da Zika, vírus da Dengue, vírus da Chikungunya, vírus da Febre Amarela, vírus Mayaro e vírus Oropouche por metodologia RT-PCR em tempo real “in house”, importante para o diagnóstico de casos suspeitos de Arboviroses, pois podem causar graves quadros clínicos e surtos epidemiológicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como os já observados recentemente.

A metodologia baseia-se nos protocolos definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo Centers for Disease Control and Prevention – CDC/Atlanta/EUA, Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS e pelo Laboratório de Referência Nacional para Arbovírus (Instituto Evandro Chagas - IEC/MS/PA).

III – OBJETO DA AQUISIÇÃO:

3.1 	É objeto da presente licitação a aquisição de insumos (oligonucleotídeos) para a realização de testes de detecção detecção dos vírus da Zika, Dengue, Chikungunya, Febre Amarela, Mayaro e Oropouche por Biologia Molecular (PCR) em tempo real, “in house”, de acordo com as especificações e quantidades constantes no quadro abaixo:

| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRIÇÃO | Unidade | Previsão Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6810.405.0151 (ID - 147899) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: RNP-F SEQUENCIA: 5 AGA TTT GGA CCT GCG AGC G 3, CONCENTRACAO: 100 nM, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 2 | 6810.405.0248 (ID - 155714) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: P.RIBONUCLEASE- RNP-R: 5 GAG CGG CTG TCT CCA CAA GT 3, CONCENTRACAO: 300nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 3 | 6810.405.0198 (ID - 155655) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F 24 BASES, SEQUENCIA: CHIKV-F: 5 TCA CTC CCT GTT GGA CTT GAT AGA 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 4 | 6810.405.0171 (ID - 151728) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: CHIKV-R:5 SEQUENCIA: TTG ACG AAC AGA GTT AGG AAC ATA CC 3, CONCENTRACAO: 100 nM, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 5 | 6810.405.0300 (ID - 156161) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA DENGUE TIPO 1: PRIMER-F SEQUENCIA: DENV-1F: 5 CAA AAG GAA GTC GYG CAA TA 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| 6 | 6810.405.0301 (ID - 156162) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA DENGUE TIPO 1: PRIMER-R; SEQUENCIA: DENV-1R: 5 CTG AGT GAA TTC TCT CTG CTR AAC 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| 7 | 6810.405.0302 (ID - 156163) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA DENGUE TIPO 2: PRIMER-F SEQUENCIA: DENV-2F: 5 CAG GCT ATG GCA CYG TCA CGA T 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| 8 | 6810.405.0200 (ID - 155657) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-R SEQUENCIA: DENV-2R: 5 CCA TYT GCA GCA RCA CCA TCT C 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 9 | 6810.405.0201 (ID - 155658) | OLIGONUCLEOTIDEO, DESCRICAO: PRIMER-F SEQUENCIA: DENV-3F: 5 GGA CTR GAC ACA CGC ACC CA 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 10 | 6810.405.0202 (ID - 155659) | OLIGONUCLEOTIDEO, DESCRICAO: PRIMER-R SEQUENCIA DENV-3R: 5 CAT GTC TCT ACC TTC TCG ACT TGY CT 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| 11 | 6810.405.0203 (ID - 155660) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F SEQUENCIA DENV-4F: 5 TTG TCC TAA TGA TGC TRG TCG 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 12 | 6810.405.0204 (ID - 155661) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-R SEQUENCIA DENV-4R: 5 TCC ACC YGA GAC TCC TTC CA 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 13 | 6810.405.0187 (ID - 151744) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: ZIKAV-F:5 CCG CTG CTG CCC AAC ACA AG 3, CONCENTRACAO: 100 nM, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 14 | 6810.405.0188 (ID - 151745) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: ZIKAV-R:5 CCA CTA ACG TTC TTT TGC AGA CAT 3, CONCENTRACAO: 100 nM, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 15 | 6810.405.0205 (ID - 155662) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F SEQUENCIA F. AMARELA FAF: 5 GCT AAT TGA GGT GYA TTG GTC TGC 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 16 | 6810.405.0303 (ID - 156164) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA FEBRE AMARELA PRIMER-R SEQUENCIA FA-R: 5 CTG CTA ATC GCT CAA MGA ACG 3, CONCENTRACAO: 100 nM, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |
| 17 | 6810.405.0290 (ID - 155925) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F PARA MAYARO SEQUENCIA MAY-F: 5 GTG GTC GCA CAG TGA ATC TTT C 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 18 | 6810.405.0291 (ID - 155926) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIME-R PARA MAYARO SEQUENCIA: MAY-R: 5 CAA ATG TCC ACC AGG CGA AG 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 19 | 6810.405.0292 (ID - 155927) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F PARA OROPOUCHE SEQUENCIA: ORO-F: 5 TCC GGA GGC AGC ATA TGT G 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |
| 20 | 6810.405.0293 (ID - 155928) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIME-R PARA OROPOUCHE SEQUENCIA: ORO-R: 5 ACA ACA CCA GCA TTG AGC ACT T 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: MATERIAL LIOFILIZADO |  |  |  |  |

3.2.	 O quantitativo solicitado visa atender o período de 12 (doze) meses.

IV – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA

4.1. 	Para a definição do quantitativo solicitado foi utilizado como parâmetro o número de testes referentes ao diagnóstico molecular de meningite realizado nos anos de 2016 a 2018, conforme os quadros abaixo apresentados:

Consumo anual 2016 a 2018

| AGRAVO | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| DENGUE | 960 | 936 | 9139 |
| CHIKUNGUNYA | 936 | 1272 | 9139 |
| ZIKAVÍRUS | 23100 | 2196 | 9139 |
| FEBRE AMARELA | 0 | 1272 | 4598 |

Fonte: LACEN/RJ

Consumo mensal 2018

| AGRAVO | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| DENGUE | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| CHIKUNGUNYA | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| ZIKAVÍRUS | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 |
| FEBRE AMARELA | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |

Fonte: LACEN/RJ

É importante ressaltar que para a detecção molecular de cada arbovírus são necessários dois oligos e uma sonda. O gene RNP é confirmatório para a presença de ácido nucléico na amostra extraída. Sendo assim, é necessária a aquisição de 12 oligos e 6 sondas para a detecção viral de zika, chikungunya, febre amarela, mayaro, oropouche e RNP. No caso de dengue são necessários 8 oligos e 4 sondas para a detecção dos 4 subtipos de vírus da dengue.

V – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Para a qualificação técnica, são solicitados os seguintes documentos:

- Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário, nas seguintes hipóteses, de acordo com a RDC 153/17 e IN 16/2017:

a.1 A Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação.

a.2 O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

a.3 Para fins de comprovação da Licença de Funcionamento Sanitário LFS ou Cadastro Sanitário poderá ser aceito a publicação do ato no Diário Oficial pertinente.

a.4 A Licença emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados ou Municípios em que os órgãos competentes não estabelecem validade para a Licença, deverá ser apresentada a respectiva comprovação legal.

- Atestado de capacidade técnica (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação da experiência prévia considerará até 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado; e

- Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Lei nº. 5.991/1973, Lei n. 6.360/1976, Decreto Nº 8.077 de 2013, Lei Federal n. 12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

c.1 Cópia do registro do Ministério da Saúde Publicado no D.O.U, grifado o número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida eletronicamente através do sítio oficial da Agência de Vigilância Sanitária; ou

c.2 Protocolo de solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de setembro de 1976.

c.3 Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o licitante deverá comprovar essa isenção através de:

- Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora da consulta, informando que o insumo é isento de registro; ou

- Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado;

VI – CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO

6.1 – O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) fornecer catálogo do fabricante constando a descrição para análise técnica, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após a solicitação da Fundação de Saúde pelo(a) Pregoeiro(a) no campo de mensagem do SIGA.

6.2 - O catálogo para análise técnica deverá ser entregue no seguinte endereço:

FUNDAÇÃO SAÚDE – Av. Padre Leonel Franca, 248 Gávea - Rio de Janeiro/RJ – Brasil – CEP: 22461-000; Tel.: 55 (21) 2334-5010 - Diretoria Técnico-Assistencial.

6.3 – A avaliação do catálogo será realizada pela equipe técnica do LACEN.

6.4 - Justificativa para exigência do catálogo: A apresentação do catálogo é necessária para análise das especificações dos produtos ofertados.

6.5 – Critérios de julgamento do catálogo: Na avaliação será verificado se a descrição técnica do produto corresponde à exigência do edital.

6.5.1 – A unidade terá um prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da entrega do catálogo, para análise do mesmo.

VII - QUANTO AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1. Os insumos objeto deste termo serão recebidos, desde que:

- A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;

- Possuam, no ato da entrega, validade mínima de 85% do seu período total de validade. Caso a validade seja inferior ao estabelecido, a empresa deverá se comprometer, formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que venham a ter sua validade expirada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

- A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o correto armazenamento;

- A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Formulário de Solicitação;

- A validade e lote visíveis na embalagem dos materiais.

VIII – DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

8.1. A solicitação dos empenhos será parcelada de acordo com a demanda do LACEN;

8.2. A entrega será realizada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de retirada da nota de empenho;

8.3. Endereço de Entrega: LACEN: Rua do Resende, 118 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20231-092.

8.4. Horário da Entrega: De 2ª a 6ª feira, entre 08 e 16h.

IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Quanto ao fornecimento dos itens especificados, a CONTRATADA se obriga a:

- Entregar os produtos nos prazos acima mencionados, tão logo seja cientificada para a retirada da nota de empenho;

- Fornecer ao LACEN todo e qualquer material necessário ao perfeito funcionamento do teste;

- Fornecer os insumos para realização das análises de forma parcelada, conforme demanda da Unidade;

- Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos itens TR, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos ao LACEN, garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere às temperaturas mínimas e máximas, empilhamento e umidade às recomendações de acondicionamento e temperatura do produto, de acordo com o registro do produto na ANVISA;

- Apresentar, quando da entrega dos produtos, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte, desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante até a chegada ao LACEN;

- Apresentar carta de compromisso, se responsabilizando pela troca do item, caso o mesmo não possua a validade exigida no item VII deste TR;

- Fornecer certificado de lote emitido pelo fabricante do produto;

- Fornecer bula, preferencialmente, na forma impressa, em língua portuguesa;

- A CONTRATADA deverá prestar todas as informações que forem solicitadas pela CONTRATANTE com objetivo de fiscalizar o contrato.

X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Notificar por escrito a CONTRATADA de quaisquer irregularidades constatadas, solicitando providência para a sua regularização; e

10.2. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à fiel execução da contratação.

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2019.

Shirlei Aguiar

Diretora Técnica

ID nº 3149681-4