FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO

I – OBJETIVO

O presente visa a aquisição de insumos (OLIGONUCLEOTÌDEOS) para a realização de testes de detecção de Meningites bacterianas por Biologia Molecular (PCR) em tempo real, “in house”, conforme descrição do item III deste formulário.

Com a presente aquisição almeja-se alcançar a seguinte finalidade: dispor dos insumos necessários à realização de análises especializadas e de alta complexidade em Biologia Molecular para detecção de Meningites bacterianas, agravo de interesse da saúde pública.

II – JUSTIFICATIVA

O Laboratório Central Noel Nutels (LACEN) tem como missão o controle de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, para a Vigilância Epidemiológica e para a Vigilância Ambiental em Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, conforme estabelece a portaria GM/MS 2031/2004 que criou o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - SISLAB. Desempenha, por conseguinte, como laboratório central de referência estadual, importante função no diagnóstico dos agravos de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.

No presente formulário solicita-se a aquisição de insumos imprescindíveis para a execução analítica de alta complexidade para detecção de bactérias causadoras de Meningites bacterianas por metodologia PCR em Biologia Molecular em tempo real “in house”, importante para a saúde pública, pois podem causar graves quadros clínicos, surtos e óbitos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e de acordo com o protocolo estabelecido pelo Laboratório de Referência Nacional para Meningites Bacterianas do Instituto Adolfo Lutz/SP e pelo Ministério da Saúde.

O oligonucleotídeo é o primer (iniciador) para amplificação de fragmentos de DNA, gerando cópia da molécula original de ácido nucleico pela técnica de PCR (polymerase chain reaction), para a realização de testes por biologia molecular.

III – OBJETO DA AQUISIÇÃO:

3.1. 	É objeto da presente licitação a aquisição de insumos (oligonucleotídeos) para a realização de testes de detecção de Meningites bacterianas por Biologia Molecular (PCR) em tempo real, “in house”, de acordo com as especificações e quantidades constantes no quadro abaixo:

| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRIÇÃO | Unidade | Previsão Anual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6810.405.0284 (ID - 155777) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F SEQUENCIA N. MENINGITIDIS: 5 TGT GTT CCG CTA TAC GCC ATT 3 CONCENTRACAO, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 2 | 6810.405.0227 (ID - 155685) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-R SEQUENCIA N.MENINGITIDIS: 5 GCC ATA TTC ACA CGA TAT ACC 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 3 | 6810.405.0266 (ID - 155757) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA NEISSERIA MENINGITIDIS: 5(FAM) AAC CTT GAG CAA TCC ATT TAT CCT GAC GTT CT [BHQ-1] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  | UNIDADE |
| 4 | 6810.405.0228 (ID - 155686) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER S. PNEUMONIAE -F SEQUENCIA LytAF: 5 ACG CAA TCT AGC AGA TGA AGC A 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 5 | 6810.405.0229 (ID - 155687) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER S. PNEUMONIAE -R SEQUENCIA LytAR: 5 TCG TGC GTT TTA ATT CCA GCT 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 6 | 6810.405.0267 (ID - 155758) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE: 5(VIC) GCC GAA AAC GCT TGA TAC AGG GAG [MGBNFQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6810.405.0230 (ID - 155688) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER H. INFLUENZAE -F SEQUENCIA BexAF: 5 GGC GAA ATG GTG CTG GTA A 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 8 | 6810.405.0231 (ID - 155689) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER H. INFLUENZAE -R SEQUENCIA BexAR: 5 GGC CAA GAG ATA CTC ATA GAA CGT T 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 9 | 6810.405.0268 (ID - 155759) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE: 5 (NED) CAC CAC TCA TCA AAC GAA TGA GCG TGG [MGBNFQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 6810.405.0232 (ID - 155690) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO B PRIMER-F SEQUENCIA: 5` CCC ATT TCA GAT GAT TTG T 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 11 | 6810.405.0285 (ID - 155778) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO B PRIMER-R SEQUENCIA: 5` AGC CGA GGG TTT ATT TCT AC 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 12 | 6810.405.0269 (ID - 155760) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SORO GRUPO B SONDA FAM SEGUENCIA: 5(FAM) ATG GGC AAC AAC TAT GTA ATG TCT TTA TT [BHQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 6810.405.0297 (ID - 155936) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA NEISSERIA MENINGITIDIS - SOROGRUPO C PRIMER-F SEQUENCIA: 5` CTT TCC CTG AGT ATG CGA AAA AA 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 14 | 6810.405.0298 (ID - 155937) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIME PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO C PRIMER-R SEQUENCIA (R551): 5 TGC TAA TCC CGC CTG AAT G 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 15 | 6810.405.0270 (ID - 155761) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SORO GRUPO C: 5(FAM) TTT CAA TGC TAA TGA ATA CCA CCG TTT TTT TGC [BHQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 6810.405.0235 (ID - 155693) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F SEQUENCIA N. SOROGRUPO Y MENINGITIDIS: 5 GAG CAG GAA ATT TAT GAG AAT ACA GA 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 17 | 6810.405.0236 (ID - 155694) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-R SEQUENCIA N.SOROGRUPO Y MENINGITIDIS: 5 CTA AAA TCA TTC GCT CCA TAT 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 18 | 6810.405.0271 (ID - 155762) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SORO GRUPO Y: 5(FAM) GTA TGG TGT ACG ATA TCC CTA TCC TTG CCT ATA AT [BHQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 6810.405.0237 (ID - 155695) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO W PRIMER-F SEQUENCIA: 5` GTG AGG GAT TTC CAT ATA TAT TTA 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 20 | 6810.405.0238 (ID - 155696) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: NEISSERIA MENINGITIDIS PRIMER-R SEQUENCIA: 5` TTG CCA TTC CAG AAA TAT CA 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 21 | 6810.405.0272 (ID - 155763) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SORO GRUPO W SEGUENCIA: 5(FAM) TAT GGA GCG AAT GAT TAC AGT AAC TAT AA [BHQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 6810.405.0239 (ID - 155697) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PRIMER-F SEQUENCIA N. MENINGITIDIS (F2531): 5 AAA ATT CAA TGG GTA TAT CAC GAA GA 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 23 | 6810.405.0240 (ID - 155698) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO A PRIMER-R SEQUENCIA: 5` ATA TGG TGC AAG CTG GTT TCA ATA G 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 24 | 6810.405.0273 (ID - 155764) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SORO GRUPO A SEQUENCIA: 5(FAM) CTA AAA GTA GGA AGG GCA CTT TGT GGC ATA AT [BHQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 6810.405.0241 (ID - 155699) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO X PRIMER-F SEQUENCIA: 5` TGT CCC CAA CCG TTT ATT GG 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 26 | 6810.405.0242 (ID - 155700) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SOROGRUPO PRIMER-R SEQUENCIA: 5` TGC TGC TAT CAT AGC CGC C 3`, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| 27 | 6810.405.0274 (ID - 155765) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA NEISSERIA MENINGITIDIS SORO GRUPO X SEQUENCIA: 5(FAM) TGT TTG CCC ACA TGA ATG GCG G [BHQ] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UNIDADE | 2 |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.	 O quantitativo solicitado visa atender o período de 12 (doze) meses.

IV – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA

4.1. Para a definição do quantitativo solicitado foi utilizado como parâmetro o número de testes referentes ao diagnóstico molecular de meningite realizado nos anos de 2016 a 2018, conforme quadros abaixo apresentados:

Consumo anual 2016 a 2018

| AGRAVO | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| MENINGITE BACTERIANA | 538 | 803 | 852 |

Fonte: LACEN/RJ

Consumo mensal 2018

| AGRAVO | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| MENINGITE BACTERIANA | 53 | 65 | 68 | 63 | 82 | 78 | 62 | 97 | 76 | 73 | 76 | 59 |

Fonte: LACEN/RJ

É importante ressaltar que para o diagnóstico dos três patógenos bacterianos relacionados ao agravo de meningite, à saber, N. meningitidis, S. pneumoniae e H. influenza são utilizados 9 tipos diferentes de oligonucleotídeos, sendo 6 primers e 3 sondas. Na genogrupagem de Neisseria meningitidis são utilizados 18 oligonucleotídeos diferentes, sendo 12 primers e 6 sondas para a identificação do sorotipo B, C, W, Y, A e X.

V – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Para a qualificação técnica, são solicitados os seguintes documentos:

- Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário, nas seguintes hipóteses, de acordo com a RDC 153/17 e IN 16/2017:

a.1 A Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação.

a.2 O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

a.3 Para fins de comprovação da Licença de Funcionamento Sanitário LFS ou Cadastro Sanitário poderá ser aceito a publicação do ato no Diário Oficial pertinente.

a.4 A Licença emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados ou Municípios em que os órgãos competentes não estabelecem validade para a Licença, deverá ser apresentada a respectiva comprovação legal.

- Atestado de capacidade técnica (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação da experiência prévia considerará até 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado; e

- Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Lei nº. 5.991/1973, Lei n. 6.360/1976, Decreto Nº 8.077 de 2013, Lei Federal n. 12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

c.1 Cópia do registro do Ministério da Saúde Publicado no D.O.U, grifado o número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida eletronicamente através do sítio oficial da Agência de Vigilância Sanitária; ou

c.2 Protocolo de solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de setembro de 1976.

c.3 Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o licitante deverá comprovar essa isenção através de:

- Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora da consulta, informando que o insumo é isento de registro; ou

- Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado;

VI – CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO

6.1 – O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ão) fornecer catálogo do fabricante constando a descrição para análise técnica, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após a solicitação da Fundação de Saúde pelo(a) Pregoeiro(a) no campo de mensagem do SIGA.

6.2 - O catálogo para análise técnica deverá ser entregue no seguinte endereço:

FUNDAÇÃO SAÚDE – Av. Padre Leonel Franca, 248 Gávea - Rio de Janeiro/RJ – Brasil – CEP: 22461-000; Tel.: 55 (21) 2334-5010 - Diretoria Técnico-Assistencial.

6.3 – A avaliação do catálogo será realizada pela equipe técnica do LACEN.

6.4 - Justificativa para exigência do catálogo: A apresentação do catálogo é necessária para análise das especificações dos produtos ofertados.

6.5 – Critérios de julgamento do catálogo: Na avaliação será verificado se a descrição técnica do produto corresponde à exigência do edital.

6.5.1 – A unidade terá um prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da entrega do catálogo, para análise do mesmo.

VII - QUANTO AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1. Os insumos objeto deste termo serão recebidos, desde que:

- A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;

- Possuam, no ato da entrega, validade mínima de 85% do seu período total de validade. Caso a validade seja inferior ao estabelecido, a empresa deverá se comprometer, formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que venham a ter sua validade expirada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

- A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o correto armazenamento;

- A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Formulário de Solicitação;

- A validade e lote visíveis na embalagem dos materiais.

VIII – DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

8.1. A solicitação dos empenhos será parcelada de acordo com a demanda do LACEN;

8.2. A entrega será realizada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de retirada da nota de empenho;

8.3. Endereço de Entrega: LACEN: Rua do Resende, 118 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20231-092.

8.4. Horário da Entrega: De 2ª a 6ª feira, entre 08 e 16h.

IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Quanto ao fornecimento dos itens especificados, a CONTRATADA se obriga a:

- Entregar os produtos nos prazos acima mencionados, tão logo seja cientificada para a retirada da nota de empenho;

- Fornecer ao LACEN todo e qualquer material necessário ao perfeito funcionamento do teste;

- Fornecer os insumos para realização das análises de forma parcelada, conforme demanda da Unidade;

- Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos itens TR, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos ao LACEN, garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere às temperaturas mínimas e máximas, empilhamento e umidade às recomendações de acondicionamento e temperatura do produto, de acordo com o registro do produto na ANVISA;

- Apresentar, quando da entrega dos produtos, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte, desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante até a chegada ao LACEN;

- Apresentar carta de compromisso, se responsabilizando pela troca do item, caso o mesmo não possua a validade exigida no item VII deste TR;

- Fornecer certificado de lote emitido pelo fabricante do produto;

- Fornecer bula, preferencialmente, na forma impressa, em língua portuguesa;

- A CONTRATADA deverá prestar todas as informações que forem solicitadas pela CONTRATANTE com objetivo de fiscalizar o contrato.

X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Notificar por escrito a CONTRATADA de quaisquer irregularidades constatadas, solicitando providência para a sua regularização; e

10.2. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à fiel execução da contratação.