FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

- OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Aquisição de meios de cultura para a realização de exames microbiológicos pelo HEMORIO e pelo LACEN, com as especificações e quantidades constantes no abaixo.

Quadro 1. Objeto da Contratação.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52627 | ### AGAR, NOME: AGAR LOWESNTEIN JENSEN, APRESENTAÇÃO: TUBO, ### ESPECIFICAÇÃO: MEIO PRONTO PARA USO ### Código do Item: 6820.003.0091 | UND | 4839 |
| 2 | 123258 | ### AGAR, NOME: CHROMAGAR KPC, APRESENTAÇÃO: PLACA PETRI 90 x 15 MM, ESPECIFICAÇÃO: MEIO PRONTO PARA USO Código do Item: 6820.003.0146 | UND | 1309 |
| 3 | 142794 | ### AGAR, NOME: AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS, APRESENTAÇÃO: PLACA PETRI 90x15M ESPECIFICAÇÃO: RESISTENTE À VANCOMICINA ### Código do Item: 6820.003.0159 | UND | 949 |
| 4 | 90379 | SWAB, DESCRIÇÃO: HASTE PLASTICA COM MEIO STUART, APLICAÇÃO: COLETA DE AMOSTRAS Código do item: 6640.139.0004 | UN | 3246 |

A quantidade solicitada é para atender 12 (doze) meses.

Com a presente aquisição almeja-se alcançar a seguinte finalidade: realizar os exames microbiológicos identificação de micro-organismos nas amostras biológicas de pacientes do HEMORIO e de outras de interesse em saúde pública pelo LACEN.

Informamos que a descrição do(s) item(ns) não restringe o universo de competidores.

- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Os materiais solicitados são preparações químicas que possuem na sua fórmula nutrientes, entre outras substâncias, para a multiplicação de microrganismos e análise laboratorial da sua presença na amostra biológica coletada. Devido à diversidade dos microrganismos, existem vários meios de cultura específicos que atendem às exigências para o desenvolvimento de cada um.

No HEMORIO são assistidos pacientes com doenças primárias do sangue tais como hemofilias, anemias hereditárias (doença falciforme e as talassemias), leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, síndromes mielodisplásicas, aplasia de medula óssea e outras.  A população de pacientes do HEMORIO é formada em quase sua totalidade por pacientes imunossuprimidos, extremamente suscetíveis a infecções bacterianas e que fazem uso frequente de antimicrobianos. Para possibilitar o uso racional dos antibióticos e melhor controle das infecções, intercorrências que aumentam imensamente custo e tempo nas internações, é fundamental a identificação precisa e rápida das bactérias responsáveis por colonizações e infecções nos pacientes.

O Laboratório Central Noel Nutels (LACEN) utiliza os insumos para identificação de bactérias nos produtos sujeitos à Vigilância Epidemiológica e à Vigilância Ambiental em Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

Os meios de cultura a serem adquiridos visam a identificação de patógenos bacterianos que colonizam ou causam infecção a partir de amostras de pacientes do HEMORIO e de outras de interesse em saúde pública pelo LACEN.

- QUANTITATIVO SOLICITADO

1 - HEMORIO

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro o consumo anual de 2016 a 2018, conforme a seguir apresentado.

Quadro 2- Consumo anual 2016 a 2018

| ITEM | PRODUTOS | 2016 | 2017 | 2018 | MÉDIA | Estimativa12 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGAR LOWESNTEIN JENSEN | 24 | 24 | 70 | 39 | 39 |
| 2 | CHROMAGAR KPC | 84 | 1272 | 2210 | 1189 | 1189 |
| 3 | AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS | 216 | 1512 | 1120 | 949 | 949 |
| 4 | SWAB COM MEIO STUART | 720 | 2256 | 3162 | 2046 | 2046 |

Fonte: Sistema de Apoio às Decisões Hospitalares – SADH/Modulo Abastecimento – HEMORIO.

Quadro 3. Consumo no ano de 2018

| ITEM |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGAR LOWESNTEIN JENSEN | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | CHROMAGAR KPC | 220 | 440 | 200 | 80 | 40 | 110 | 80 | 400 | 220 | 0 | 200 | 220 |
| 3 | AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS | 0 | 0 | 0 | 20 | 220 | 0 | 220 | 0 | 440 | 0 | 220 | 0 |
| 4 | SWAB COM MEIO STUART | 368 | 67 | 525 | 160 | 165 | 200 | 285 | 315 | 236 | 394 | 230 | 220 |

Fonte: Sistema de Apoio às Decisões Hospitalares – SADH/Modulo Abastecimento – HEMORIO.

2 – LACEN

Para a definição do quantitativo a ser adquirido utilizou-se como parâmetro o consumo dos  anos 2016 a 2018, conforme a seguir apresentado.

Quadro 4 - Consumo 2016 a 2018

| ITEM | PRODUTOS | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGAR, NOME: AGAR LOWESNTEIN JENSEN | 4800 | 4800 | 4800 |
| 2 | AGAR, NOME: CHROMAGAR KPC | 120 | 120 | 120 |
| 3 | AGAR, NOME: AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SWAB, DESCRIÇÃO: HASTE PLASTICA COM MEIO STUART | 1200 | 1200 | 1200 |

Fonte:LACEN/RJ

Quadro 5 -  Consumo no ano de 2018

| ITEM |  | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGAR, NOME: AGAR LOWESNTEIN JENSEN | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  |
| 2 | AGAR, NOME: CHROMAGAR KPC | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |
| 3 | AGAR, NOME: AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4 | SWAB, DESCRIÇÃO: HASTE PLASTICA COM MEIO STUART | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |

Fonte: LACEN/RJ

Total solicitado por unidade

| ITEM | PRODUTOS | HEMORIO | LACEN | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGAR LOWESNTEIN JENSEN | 39 | 4800 | 4839 |
| 2 | CHROMAGAR KPC | 1189 | 120 | 1309 |
| 3 | AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS | 949 | 0 | 949 |
| 4 | HASTE PLASTICA COM MEIO STUART | 2046 | 1200 | 3246 |

- CATÁLOGO E AMOSTRAS

CATÁLOGO

Os licitantes vencedores deverão fornecer catálogo no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis após a solicitação da Fundação de Saúde pela Pregoeira no campo de mensagem do SIGA.

Local de entrega do catálogo:

FUNDAÇÃO SAÚDE – Av. Padre Leonel Franca, 248 Gávea - Rio de Janeiro/RJ – Brasil – CEP: 22461-000; Tel.: 55 (21) 2334-5010 - Diretoria Técnico Assistencial - 2ª a 6ª feira, de 8 às 17 h.

A unidade terá um prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da entrega do catálogo, para análise do mesmo

Justificativa para apresentação do catálogo

A apresentação do catálogo é necessária para a análise das especificações dos produtos ofertados, considerando ainda que o fornecimento de amostras fica dispensado, caso os insumos já sejam utilizados e/ou avaliados pelo HEMORIO nos últimos 12 meses.

Critério de avaliação do catálogo

Na avaliação do catálogo será verificado se a descrição técnica do produto corresponde à exigência do edital. Caso o catálogo seja insuficiente para esta verificação serão solicitadas amostras para avaliação.

Responsável pela avaliação do catálogo

O catálogo será avaliado pela equipe técnica do HEMORIO.

AMOSTRA

Os licitantes vencedores deverão fornecer amostra dos itens 01 e 02 no prazo máximo de até 07 (sete) dias úteis após a solicitação da Fundação de Saúde pela Pregoeira no campo de mensagem do SIGA.

Justificativa da necessidade de avaliação de amostras

A avaliação é importante considerando que os insumos são utilizados para a realização de testes para a identificação de micro-organismos que causam infecções. Um defeito / mal funcionamento no produto ou não atendimento das especificações técnicas pode comprometer os resultados dos exames realizados.

Quantidade de amostras para avaliação

O número de amostras exigidas é aquele que permite que a análise forneça resultados que tenham confiabilidade. As amostras solicitadas para validação estão apresentadas no quadro abaixo:

Quantitativo de amostras para análise

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE DE AMOSTRA PARA TESTAGEM E VALIDAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGAR LOWESNTEIN JENSEN | 5 |
| 2 | CHROMAGAR KPC | 5 |
| 3 | AGAR PARA TRIAGEM DE ENTEROCOCOS | 5 |
| 4 | HASTE PLASTICA COM MEIO STUART | 0 |

Local de entrega das amostras

As amostras solicitadas para validação deverão ser entregues no seguinte endereço:

Hemorio: Rua Frei Caneca n.º 08 – sala 307 – Centro – Rio de Janeiro – RJ.

A entrega de amostras para avaliação deverá ser precedida de agendamento por e-mail com o setor de licitações da FS e com o HEMORIO:

- Hemorio: svpl@hemorio.rj.gov.br

- Fundação Saúde: licitacao@fs.rj.gov.br

O responsável pelo recebimento deverá comunicar ao setor de licitações, na mesma data, todos os acontecimentos ocorridos com o recebimento e conclusão da validação pelo HEMORIO.

- A validade mínima dos itens é de 1 (um) mês.

- A avaliação das amostras será realizada pela equipe técnica da Gerência de Laboratório de HEMORIO.

- A unidade terá um prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da entrega do produto, para elaboração do parecer técnico. Este prazo contempla os processos de análise e, se necessária, reanálise do material.

As amostras solicitadas serão submetidas à validação do sistema analítico

A validação de um método se traduz na realização de uma série de experimentos, com a finalidade de documentar o seu desempenho em relação a alguns parâmetros. A análise de desempenho obtida em uma validação permite dimensionar os erros presentes para determinar, com segurança, se estes afetam ou não os resultados. Em última análise, permite concluir se um método, sistema, equipamento ou processo funciona de forma esperada e proporciona o resultado adequado.

Embora o fabricante do produto informe as características de desempenho sob o ponto de vista clínico e de validação estatística, as condições na indústria diagnóstica podem ser diferentes daquelas observadas na prática laboratorial, gerando resultados díspares dos esperados.

Ainda que a RDC 302, de 13 de outubro de 2005, exija somente a validação de métodos “in house”, é uma Boa Prática em Laboratório Clínico a validação de métodos/sistemas. Este procedimento é consenso, inclusive internacionalmente, e rotineiramente utilizado nos laboratórios, que previamente já definem a especificação desejada e levam em consideração os parâmetros de desempenho clínico e analítico para prestarem serviços laboratoriais de qualidade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) orienta parte desses processos no “Guia de Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos”, lançado em 2003. Além deste documento, existem a NBR 14864:2002 (Diagnóstico in vitro – Procedimentos para validação de reagentes ou sistemas de diagnóstico), criada pelo subcomitê 36 (SC.36.03), e o ABNT/CB-36 do Comitê Brasileiro de Análises Clínicas e Diagnóstico in vitro, representante oficial e exclusivo da ISO no Brasil, incluindo o ISO/TC 212, para elaborar as Normas Técnicas do Setor.

A não validação do sistema analítico, que seria uma regra pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e não a exceção, antes de seu uso efetivo na rotina, poderia produzir, nos casos em que o sistema já em uso não apresentasse a performance desejada, a descontinuidade da execução dos exames, mesmo que temporária, até que os trâmites burocráticos se concluíssem. Isso causaria prejuízo, em última instância, aos pacientes, que não teriam a assistência médica adequada e de direito.

A testagem/validação será realizada mediante a semeadura de cepas controle ATCC para avaliação de crescimento nos respectivos meios de cultura. Os produtos que apresentarem crescimento adequado de microorganismos serão considerados validados e aprovados para fornecimento de atestado de Adequação Técnica. As amostras para validação deverão apresentar validade para no mínimo 60 dias.

Critérios de avaliação das amostras

Os critérios para avaliação dos produtos serão:

Meio de Cultura Agar Lowenstein Jensen:

Semeadura de cepa ATCC de Mycobacterium fortuitum. O meio de cultura será validado se houver crescimento de colônias amarelas, rugosas com baciloscopia evidenciando bacilos álcool ácido resistentes.

Meio de Cultura Chromoagar KPC

Meio especifico para bactérias resistentes aos antibióticos do grupo dos carbapenêmicos. O meio é validado, semeando uma cepa de Klebssilla pneumonial conhecidamente positiva para KPC. O meio será validado se houver 100% de crescimento do microrganismo.

Meio de Cultura Agar Enterococos com Vancomicina

Semeadura de cepa de Enterococcus faecium resistente à Vancomicina. O meio de cultura será validado se houver crescimento de colônias brancas com halo negro indicando prova positiva para bile esculina.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos:

- Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário nas seguintes hipóteses, de acordo com a RDC 153/17 e IN 16/2017:

- A Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação.

- O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

Para fins de comprovação da Licença de Funcionamento Sanitário LFS ou Cadastro Sanitário poderá ser aceito a publicação do ato no Diário Oficial pertinente.

A Licença emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados ou Municípios em que os órgãos competentes não estabelecem validade para a Licença, deverá ser apresentada a respectiva comprovação legal.

- Atestado de capacidade técnica - ACT (pessoa jurídica), para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação da experiência prévia considerará até 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado.

- Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Lei nº. 5.991/1973, Lei n. 6.360/1976, Decreto Nº 8.077 de 2013, Lei Federal n. 12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

- Cópia do registro do Ministério da Saúde Publicado no D.O.U, grifado o número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida eletronicamente através do sítio oficial da Agência de Vigilância Sanitária; ou

- Protocolo de solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de setembro de 1976.

Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o licitante deverá comprovar essa isenção através de:

- Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora da consulta, informando que o insumo é isento de registro; ou

- Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado.

- PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA

- A solicitação dos empenhos será de acordo com a demanda;

- Os produtos deverão possuir validade igual ou superior a  85% no ato da entrega; Caso o produto não possua esta validade o vencedor do certame deverá apresentar carta de compromisso onde se responsabiliza pela troca do produto.

Local de entrega

- HEMORIO: Rua Frei Caneca nº. 08 - subsolo/almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

- LACEN: Rua do Resende Nº118 Bairro: de Fátima – Centro do Rio - Almoxarifado

- Prazo de Entrega: prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da data de retirada da nota de empenho.

- Horário: 2ª a 6ª feira, 8 às 17 horas.

- Prazo de Entrega: entrega imediata com prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da data de retirada da nota de empenho.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer amostras dos insumos solicitados e especificados neste TR, e em concordância com o exposto no item sobre validação;

- Entregar os produtos nos prazos acima mencionados, tão logo seja cientificada para a retirada da nota de empenho;

- Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos produtos, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos ao HEMORIO e ao LACEN, garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere às temperaturas mínimas e máximas, empilhamento e umidade;

- No ato da entrega os insumos deverão ter validade mínima de 85% do seu período total de validade. Caso a validade seja inferior ao que está aqui estabelecido, a empresa deverá se comprometer, formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que venham a ter a sua validade expirada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

- Apresentar, quando da entrega dos produtos, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte, desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante até a chegada ao HEMORIO e ao LACEN;

- Fornecer certificado de lote emitido pelo fabricante do produto;

- Fornecer bula, preferencialmente, na forma impressa, em língua portuguesa.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Notificar por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas, solicitando providência para a sua regularização;

- Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à fiel execução do presente contrato.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2019.

Marcia Villa Nova

ID 31225365