****

PROJETO BÁSICO

AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DATA: 17/08/2018

**SUMÁRIO**

1. **OBJETIVO**
2. **OBJETO DA CONTRATAÇÃO**
3. **JUSTIFICATIVA**
4. **ESPECIFICAÇÕES**
5. **RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**
6. **RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE**
7. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**
8. **HABILITAÇÃO**
9. **DOS CUSTOS E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL**
10. **PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**
11. **DA FISCALIZAÇÃO**
12. **ANEXOS**

**1 – OBJETIVO**

Registro de preço para aquisição de enxoval hospitalar para as Unidades sob gestão da Fundação Saúde.

**2 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO**

**2.1.** O objeto da presente licitação é o Registro de Preços por SRP objetivando a aquisição de enxoval de uso hospitalar para as Unidades sob gestão da FS, conforme condições, quantidades e características estabelecidas no Presente Termo de Referência.

**2.2.** Roupas e enxovais hospitalares representam todo e qualquer material de tecidos utilizados em unidades hospitalares e que necessitam passar por processo de lavagem e secagem para sua reutilização, incluem, por exemplo, lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, colchas, cortinas, roupas de pacientes e roupas de funcionários, fraldas em tecido, compressas, campos cirúrgicos, máscaras, aventais, gorros, panos de limpeza, entre outros. Com esses exemplos, pode-se perceber a grande variedade, origem e diferentes utilizações das peças. As roupas hospitalares diferem daquelas utilizadas em outros tipos de instituições ou residências porque alguns itens apresentam-se contaminados com sangue, secreções ou excreções de pacientes em maior quantidade de contaminação e volume de roupa. As roupas e peças de enxoval necessitam ser resistentes aos processos de lavagem aos quais são submetidas para que possam ser reutilizadas, necessitando de substituição quando do término da vida útil.

O processamento das roupas hospitalares abrange todas as etapas pelas quais as roupas passam, desde sua utilização até seu retorno em ideais condições de reuso.

**QUADRO DO OBJETO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOTE** | **Nº do ITEM** | **OBJETO** | **CÓD. SIGA** | **DESCRIÇÃO DO OBJETO** | **UNIDADE** | **QUANTIDADE** |
| **I** | 1 | CAMISOLA CIRÚRGICA M | 6533.0030.045 | CAMISOLA, MODELO: ABERTURA ATRAS, FECHAMENTO COM TIRAS NO PESCOCO E CINTURA, MATERIAL: CRETONE, LOGOTIPO: COM, APLICACAO: HOSPITALAR, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: M, COR: VERDE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE **ID 153515** | UN | **17.632** |
| 2 | CAMISOLA CIRÚRGICA G | 6533.0030.046 | CAMISOLA, MODELO: ABERTURA ATRAS, FECHAMENTO COM TIRAS NO PESCOCO E CINTURA, MATERIAL: CRETONE, LOGOTIPO: COM, APLICACAO: HOSPITALAR, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: G, COR: VERDE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE **ID 153516** | UN | **17.632** |
|  |
| 3 | CAMISOLA ADULTO TAMANHO: M | 6533.0030.003 | CAMISOLA, MODELO: TRANSPASSADA ABERTURA FRONTAL,COM TIRAS PARA FECHAMENTO, MATERIAL: CRETONE, LOGOTIPO: COM, APLICACAO: HOSPITALAR, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: M, COR: BRANCA **ID 63735** | UN | **17.632** |
| 4 | CAMISOLA ADULTO TAMANHO: G | 6533.0030.001 | CAMISOLA, MODELO: TRANSPASSADA, ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA FECHAMENTO, MATERIAL: CRETONE, LOGOTIPO: COM APLICAÇÃO: COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: G BRANCA, COR: HOSPITALAR. **ID 63630** | UN | **17.632** |
| 5 | CAMISOLA ADULTO TAMANHO: GG | 6533.0030.002 | CAMISOLA, MODELO: TRANSPASSADA, ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA FECHAMENTO, MATERIAL: CRETONE, LOGOTIPO: COM APLICAÇÃO: HOSPITALAR, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: GG BRANCA, COR:. **ID 63733** | UN | **17.332** |
| 6 | CAMPO CIRÚRGICO DUPLO fenestrado 50 X 50 CM | 6533.0150.063 | CAMPO CIRURGICO , MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, CAMADA MATERIAL: DUPLO, GRAMATURA: 185 G/M², COR: VERDE ESCURO, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 50 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, FENESTRA: 6 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. **ID 145677** | UN | **17.332** |
| 7 | CAMPO CIRÚRGICO DUPLO fenestrado 80 X 80 CM | 6533.0150.064 | CAMPO CIRURGICO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, CAMADA MATERIAL: DUPLO, GRAMATURA: 185 G/M², COR: VERDE ESCURO, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 80 CM, COMPRIMENTO: 80 CM, FENESTRA: 6 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. **ID 145678** | UN | **17.332** |
| 8 | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 50 X 50 CM | 6533.0150.002 | CAMPO CIRURGICO , MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, CAMADA MATERIAL: N/A, GRAMATURA: 185 G/M2, COR: VERDE ESCURO, FORMATO: N/D, LARGURA: 0,50 CM, COMPRIMENTO: 0,50 CM, FENESTRA: 6 CM **ID 63802** | UN | **17.332** |
| 9 | CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 80 X 80 CM | 6533.0150.005 | CAMPO CIRÚRGICO, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, CAMADA MATERIAL: N/A, GRAMATURA: 185G/M2, COR: VERDE ESCURO, FORMATO: N/D, LARGURA: 0,80 CM, COMPRIMENTO: 0,80 CM, FENESTRA: 9 CM **ID 63805** | UN | **17.332** |
| 10 | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 50 X 50 CM | 6533.0150.065 | CAMPO CIRURGICO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, CAMADA MATERIAL: SIMPLES, GRAMATURA: 185 G/M², COR: VERDE ESCURO, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 50 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, FENESTRA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE **ID 145685** | UN | **17.332** |
| 11 | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 70 X 70 CM | 6533.0150.066 | CAMPO CIRURGICO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, CAMADA MATERIAL: SIMPLES, GRAMATURA: 185 G/M², COR: VERDE ESCURO, FORMATO: QUADRADO, LARGURA: 70 CM, COMPRIMENTO: 70 CM, FENESTRA: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE **ID 145686** | UN  | **17.332** |
| 12 | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 80 X 80 CM | 6533.0150.003 | CAMPO CIRURGICO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, CAMADA MATERIAL: SIMPLES, GRAMATURA: 185 G/M2, COR: VERDE ESCURO, FORMATO: N/D, LARGURA: 0,80 CM, COMPRIMENTO: 0,80 CM FENESTRA: N/A **ID 63803** | UN | **17.332** |
| 13 | CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 110 X 110 CM | 6533.0150.004 | CAMPO CIRÚRGICO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODÃO, CAMADA MATERIAL SIMPLES, GRAMATURA: 185 G/M2, COR: VERDE ESCURO, FORMATO: N/A, LARGURA: 110 CM, COMPRIMENTO: 110CM, FENESTRA N/A. **ID 63804** | UN | **17.332** |
| 15 | CAPOTE CIRÚRGICO TAMANHO: M | 6533.0020.010 | CAPOTE CIRURGICO, TIPO: REUTILIZAVEL, TECIDO BRIM, COR: VERDE ESCURO, FECHAMENTO: SEM BOTOES, COSTAS DE TECIDO TRANSPASSADO, FRENTE TECIDO DE FOLHA UNICA E PEITO DUPLO TAMANHO M, FECHAMENTO PUNHO: MALHA SANFONADA, LOCALIZACAO FECHAMENTO: N/A, PRENDEDOR DEDOS: N/A, MODELO MANGA: LONGAS ID 63639 | UN | **17.332** |
| 16 | CAPOTE CIRÚRGICO TAMANHO: G | 6533.0020.008 | CAPOTE CIRURGICO, TIPO: REUTILIZAVEL, TECIDO BRIM, COR: VERDE ESCURO, FECHAMENTO: SEM BOTOES, COSTAS DE TECIDO TRANSPASSADO, FRENTE TECIDO DE FOLHA UNICA E PEITO DUPLO TAMANHO G (ATE 90 KG), FECHAMENTO PUNHO: MALHA SANFONADA, LOCALIZACAO FECHAMENTO: N/A, PRENDEDOR DEDOS: N/A, MODELO MANGA: LONGAS ID 63637 | UN | **17.332** |
| 17 | CAPOTE CIRÚRGICO TAMANHO: GG | 6533.0020.009 | CAPOTE CIRURGICO, TIPO: REUTILIZAVEL, TECIDO BRIM, COR: VERDE ESCURO, FECHAMENTO: SEM BOTOES, COSTAS DE TECIDO TRANSPASSADO, FRENTE TECIDO DE FOLHA UNICA E PEITO DUPLO TAMANHO GG (ATE 120 KG), FECHAMENTO PUNHO: MALHA SANFONADA, LOCALIZACAO FECHAMENTO: N/A, PRENDEDOR DEDOS: N/A, MODELO MANGA: LONGAS ID 63638 | UN | **7.700** |
| 23 | FRONHA de Mayo 60 X 1,20 CM | 6533.0040.022 | FRONHA, MATERIAL: CRETONE TIPO MAYO, NÚMERO FIOS: N/D, COR: VERDE ESCURO, LARGURA: 60 CM, COMPRIMENTO: 1.20 CM, PERSONALIZACAO: REFORCADO ID 56781 | UN | **8.200** |
| 24 | LENÇOL CIRÚRGICO 160 X 220 CM | 6533.0050.019 | LENCOL USO HOSPITALAR NAO DESCARTAVEL, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODÃO, GRAMATURA: 185G/M, LARGURA: 1,60 M, COMPRIMENTO: 2,20 M, COR: VERDE ESCURO, TIPO: SOLTEIRO ID 74981 | UN | **1.800** |
| 28 | PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: P | 6533.0070.076 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: UNISSEX, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE ESCURO, TAMANHO: P, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: N/A, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO ID 145719 | UN | **17.332** |
| 29 | PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: M | 6533.0070.077 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: UNISSEX, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE ESCURO, TAMANHO: M, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA DE MANGA CURTA E CALCA COMPRIDA, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO ID 145720 | UN | **17.332** |
| 30 | PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: G | 6533.0070.078 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: UNISSEX, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE ESCURO, TAMANHO: G, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA DE MANGA CURTA E CALCA COMPRIDA, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO ID 145721 | UN | **17.332** |
| 31 | PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: GG | 6533.0070.079 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: UNISSEX, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE ESCURO, TAMANHO: GG, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA DE MANGA CURTA E CALCA COMPRIDA, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO ID 145722 | UN | **17.332** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** | 18 | CASACO DE FLANELA M | 6533.0140.004 | CASACO, MATERIAL: FLANELA 100% ALGODAO, COR: BRANCA, TAMANHO: M, LOGOTIPO: COM, APLICACAO: HOSPITALAR, ABERTURA GARRA: N/D, TIPO: ADULTO **ID 63684** | UN | **17.982** |
| 19 | CASACO DE FLANELA G | 6533.0140.002 | CASACO, MATERIAL: FLANELA 100% ALGODAO, COR: BRANCA, TAMANHO: G, LOGOTIPO: COM, APLICACAO: HOSPITALAR, ABERTURA GARRA: N/D, TIPO: ADULTO **ID 63666** | UN | **17.982** |
| 20 | CASACO DE FLANELA GG | 6533.0140.003 | CASACO, MATERIAL: FLANELA 100% ALGODAO, COR: BRANCA, TAMANHO: GG, LOGOTIPO: COM, APLICACAO: HOSPITALAR, ABERTURA GARRA: N/D, TIPO: ADULTO **ID 63667** | UN | **17.332** |
| 32 | PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 03 ANOS | 65.330.070.015 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: INFANTIL, CATEGORIA: N/D, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE AGUA, TAMANHO: 03 ANOS, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA E SHORT. **ID 63647** | CJ | **17.332** |
| 33 | PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 06 ANOS | 6533.0070.016 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: INFANTIL, CATEGORIA: N/D, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE AGUA, TAMANHO: 06 ANOS, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA E SHORT **ID 63648** | CJ | **17.332** |
| 34 | PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 10 ANOS | 6533.0070.017 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: INFANTIL, CATEGORIA: N/D, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE AGUA, TAMANHO: 10 ANOS, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA E SHORT **ID 63649** | CJ | **17.332** |
| 35 | PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 12 ANOS | 6533.0070.051 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: INFANTIL, CATEGORIA: UNISSEX, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: VERDE, TAMANHO: 12 ANOS, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA E SHORT **ID 117352** | UN | **17.332** |
| 36 | PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: P | 6533.0070.075 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: UNISSEX, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: BRANCO, TAMANHO: P, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA DE MANGA CURTA E CALCA COMPRIDA, FORMA FORNECIMENTO: CONJUNTO **ID 145718** | UN | **17.982** |
| 37 | PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: M | 6533.0070.019 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: N/D, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: BRANCO, TAMANHO: M, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA MANGA CURTA, CALCA COMPRIDA **ID 63651** | CJ | **17.982** |
| 38 | PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: G | 6533.0070.022 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: N/D, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: BRANCO, TAMANHO: G, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA DE MANGA CURTA E CALCA COMPRIDA **ID 63781** | CJ | **17.982** |
| 39 | PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: GG | 6533.0070.021 | PIJAMA HOSPITALAR (NAO DESCARTAVEL), TIPO: ADULTO, CATEGORIA: N/D, QUANTIDADE PECAS: 2, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, COR: BRANCO, TAMANHO: GG, LOGOTIPO: COM, CARACTERISTICA: BLUSA DE MANGA CURTA E CALCA COMPRIDA **ID 63668** | CJ | **17.332** |
| 40 | QUIMONO ADULTO TAMANHO: P | 6533.0160.017 | QUIMONO, MODELO: TRANSPASSADO COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA FECHAMENTO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, LOGOTIPO: COM, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: P, COR: AZUL, APLICACAO: COM, CATEGORIA: UNISSEX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE **ID 145717** | UN | **17.332** |
| 41 | QUIMONO ADULTO TAMANHO: M | 6533.0160.003 | QUIMONO, MODELO: TRANSPASSADO COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA FECHAMENTO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, LOGOTIPO: COM, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: M, COR: AZUL, APLICACAO: HOSPITALAR **ID 63820** | UN | **17.332** |
| 42 | QUIMONO ADULTO TAMANHO: G | 6533.0160.001 | QUIMONO, MODELO: TRANSPASSADO COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA FECHAMENTO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, LOGOTIPO: COM, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: G, COR: AZUL, APLICACAO: HOSPITALAR, CATEGORIA: N/D **ID 63785** | UN | **17.332** |
| 43 | QUIMONO ADULTO TAMANHO: GG | 6533.0160.002 | QUIMONO, MODELO: TRANSPASSADO COM ABERTURA FRONTAL, COM TIRAS PARA FECHAMENTO, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, LOGOTIPO: COM, COMPRIMENTO: JOELHO, TAMANHO: GG, COR: AZUL, APLICACAO: HOSPITALAR, CATEGORIA: N/D **ID 63819** | UN | **17.332** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III** | 14 | CAPA DE MACA | 6533.0200.001 | CAPA MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, GRAMATURA 185G/M2, COR: BRANCO, DIMENSÕES 2,00X 0,90 CM, LOGOTIPO: COM. **ID 63822** | UN | **17.332** |
|
| 21 | COBERTOR DE SOLTEIRO | 7105.0180.033 | COBERTOR, MATERIAL: 100% FIBRA ACRILICA, ACABAMENTO: DEBRUM, COR: AZUL, TRATAMENTO: ANTIALERGICO, DIMENSAO (L X C): 2,00 X 1,40 M **ID 117491** | UN | **17.982** |
|
| 22 | COLCHA DE PIQUET 220X 180 CM | 7105.0190.011 | COLCHA/COBRELEITO CAMA, TIPO: PIQUET, MATERIAL: ALGODAO, COR: BRANCO, ESTAMPA: N/A, DIMENSAO (L X C): 1,80 m x 2,20 m **ID 75396** | UN | **17.332** |
| 25 | LENÇOL DE SOLTEIRO 160 X 250 CM | 6533.0050.016 | LENCOL USO HOSPITALAR NAO DESCARTAVEL, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODAO, GRAMATURA: 185G/M2, LARGURA: 1,60 M, COMPRIMENTO: 2,50 M, COR: BRANCA, TIPO: SOLTEIRO. **ID 71372** | UN | **20.010** |
| 26 | LENÇOL INFANTIL / BERÇÁRIO 120 X 170 CM | 6533.0050.035 | LENCOL USO HOSPITALAR NAO DESCARTAVEL, MATERIAL: CRETONE 100% ALGODÃO, GRAMATURA: 185 G/M2, LARGURA: 1,20 M, COMPRIMENTO: 1,70 M, COR: VERDE, TIPO: BERCARIO **ID 117357** | UN | **7.604** |
| 27 | OLEADO EMBORRACHADO 125 X 140 CM | 6533.0080.011 | OLEADO CAMA HOSPITALAR, TIPO: DUPLA FACE, MATERIAL: EMBORRACHADO - RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, ACABAMENTO: EMBORRACHADO, LARGURA: 1,25 M, COMPRIMENTO: 1,40 M, PERSONALIZACAO: COM LOGOTIPO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE **ID 145700** | UN | **17.332** |
| 44 | TOALHA DE BANHO 0,70 X 140 cm | 7105.0290.026 | TOALHA HIGIENE PESSOAL, UTILIZACAO: BANHO, MATERIAL: 100% ALGODAO, SUPERFICIE: FELPUDO, BAINHA LATERAL: DUPLA, DIMENSAO (C X L): 0,70 X 1,40 M, COR: BRANCO **ID 71373** | UN  | **20.020** |
|
| 45 | TRAÇADO 130 X 140 CM | 6533.0190.006 | TRACADO, MATERIAL: NAPA IMPERMEAVEL 100% PVC, GRAMATURA: 185 G/M2, MEDIDAS: 1,30 X 1,40 M, COR: AZUL, APLICACAO: HOSPITALAR **ID 117864** | UN  | **17.332** |
|

Visando tornar o processo licitatório o mais atraente e competitivo possível, fizemos a composição do Termo de Referência com 03 (três) lotes, de forma a ampliar o número de participantes no presente processo.

Ademais por serem itens da mesma natureza, podemos ampliar a competitividade e possibilitar a economia de escala, com o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, conforme precede a Lei 8666/93, que estabelece em seu artigo 23, §1º[[1]](http://www.conteudojuridico.com.br/artigo%2Cdo-parcelamento-do-objeto-nas-licitacoes-publicas%2C45366.html%22%20%5Cl%20%22_ftn1), a possibilidade de promover o parcelamento do objeto, quando houver viabilidade técnica e econômica.

Este modelo, visa facilitar o controle dos contratos, a economia de escala e principalmente, evitar prejuízo ao conjunto, visto a possibilidade de que algum item deserto, prejudique a composição do enxoval causando prejuízo ao objeto a ser adquirido como um todo.

Cumpre ressaltar, que não haverá prejuízo ao conjunto, tão pouco a impossibilidade de participação de qualquer empresa, visto tratar-se de itens comuns e acessíveis a todos os possíveis participantes.

Não serão aceitas propostas que não contemplem valores para todas as peças solicitadas no lote.

**3 - JUSTIFICATIVA**

Manutenção / reposição dos quantitativos de enxovais e roupas hospitalares necessários ao pleno funcionamento das Unidades incorporadas à Gestão da Fundação saúde.

A disponibilização adequada de roupas é um processo extremamente importante para o bom funcionamento do hospital principalmente em relação à assistência direta ou indireta prestada ao paciente. O fornecimento deve ser realizado de forma que a roupa não represente um veículo de infecção, contaminação ou propagação de enfermidades aos pacientes e trabalhadores.

Nesse sentido, a aquisição justifica-se pela essencialidade e visa o abastecimento das instituições para prestação dos serviços assistenciais a pacientes, cirurgias e para pessoas autorizadas, pois são considerados insumos estratégicos de suporte às ações de saúde.

Igualmente, esclarecemos que os itens do presente processo foram fracassados no Pregão Eletrônico E-08/007/2258/2016, cujo o objeto tratava-se da contratação de empresa especializada no fornecimento dos serviços de lavanderia hospitalar com locação de enxoval.

A estimativa do quantitativo de peças de enxoval foi calculada com base no número de leitos ativos a época da solicitação de contratação do serviço, de maneira que o fornecimento seja contínuo em cada Unidade atendida pelo Contrato.

**4 - ESPECIFICAÇÕES**

**4.1** As peças de enxoval deverão ser fornecidas de forma que seja mantida a seguinte disponibilidade diária em cada Unidade:

 a) 1 conjunto ou peça em uso;

 b) 1 conjunto ou peça em fase de processamento;

 c) 1 conjunto ou peça suja;

 d) 1 conjunto ou peça na rouparia da Unidade

**4.2** Para a estimativa diária de mudas de roupas a ser disponibilizada por leito foram observadas as diretrizes contidas no Manual de Processamento de Roupas de serviços de saúde em seu item 2.7, quadro 1 – Carga de roupa de acordo com o tipo de hospital, de 1986 a fim de nortear os serviços na definição dessa estimativa que tem como base de cálculo o número de kg/leito/dia.

**4.3** Vale ressaltar que, além do número de leitos do serviço, para a estimativa de roupas a ser disponibilizada, deve-se levar em consideração o uso de roupas descartáveis, as características da clientela, as características ou porte do serviço, ou dos serviços, que atendam, bem como a terceirização do processo de lavanderia, fora das dependências dos hospitais.

**4.4** O quantitativo diário de roupas em utilização poderá ser alterado de acordo com a necessidade de Unidade, e a pedido da Contratante.

**4.5** Os quantitativos estimados por tipo de peças e por Unidade hospitalar, encontram-se especificados na Relação de Enxoval de Roupas Hospitalares a ser Disponibilizado por Unidade, no **Anexo II**.

**4.6** As peças objeto da presente contratação deverão ser fornecidas devidamente embaladas, identificadas e com silk screen, conforme padrão definido pela Contratante, no anexo II.

**5 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

**5.1** Fornecer as peças de enxoval em conformidade com quantidades, prazos de entrega, qualidade, locais e demais padrões estabelecidos pela Contratante no presente Termo de Referência e seus anexos.

**5.2** Fornecer as peças em embalagens originais e invioláveis no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento do empenho, responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, das peças, que porventura, estejam fora das especificações e/ou com a embalagem danificada, a contar da comunicação da contratante, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades aqui estabelecidas.

**5.3** Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens objeto em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações.

**5.4** A inobservância ao disposto nos subitens 5.1, 5.2 e 5.3 implicará no não pagamento do valor devido à Contratada, até que haja a regularização da pendência.

**5.5** Manter durante a vigência da Ata todas as condições de habilitação exigidas na Licitação.

**5.6** Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade do produto, reservando a Contratante o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados, de acordo com as especificações contidas no item 2 (Quadro do objeto) e anexo II – Especificações da logomarca.

**5.7** Se responsabilizar pelas entregas das peças, sendo de responsabilidade da Contratada os custos de tributos, fretes, seguro e descarregamento das mercadorias adquiridas sem qualquer ônus para a Contratante.

**5.8** Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo sejam constatados problemas que impossibilitem a execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis.

**5.9** Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

**5.10** A contratada deverá observar antecipadamente as regras para as circulações de caminhões e veículos de carga no Estado do Rio de Janeiro, bem como as particularidades que cerceiam as entregas dos materiais solicitados no presente termo de referencia.

**5.11** Observar as demais obrigações e responsabilidades previstas na Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

**6 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

**6.1** Exercer a fiscalização e o acompanhamento do aceite dos itens adquiridos, bem como atestar a NF emitida.

**6.2** Designar servidor ou Comissão para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo.

**6.3** Vetar o emprego de qualquer produto e/ou serviços que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada.

**6.4** Exigir a fiel observância das especificações e condições previstas em Edital, bem como recusar os materiais que estiverem em desacordo.

**6.5** Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas no item “Das condições de Pagamento” – item 9 do Termo de referencia.

**6.6** Destinar local apropriado para a guarda das peças recebidas.

**6.7** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência.

**6.8** Notificar a Contratada**,** por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeiçoes no fornecimento dos itens, fixando prazo para sua correção.

**6.9** Aplicar à Contratada as sanções administrativas cabíveis por inexecução parcial ou total do objeto contratado, depois de esgotado o prazo para regularização das pendências apontadas.

**6.10** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do estabelecido no presente TR, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

**6.11** A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos Preços registrados em Ata.

**7 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**7.1** A empresa participante deverá apresentar, os documentos abaixo relacionados. A não apresentação de quaisquer documentos ou a apresentação de documentos em desconformidade ao estabelecido no presente Termo de Referência acarretará na inabilitação da licitante.

a)A empresa participante deverá apresentar para fins de habilitação, comprovação de aptidão para atendimento do objeto da licitação, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, contendo a descrição dos serviços prestados, com características, quantidades e prazos, para o lote que a licitante for concorrer, a fim de reste comprovado haver prestado ou que esteja prestando satisfatoriamente, fornecimento de enxoval hospitalar.

Para ser considerado apto na comprovação de capacidade técnico operacional, o (s) atestado (s) deverá (ão) fazer menção a um quantitativo mínimo de 40 (quarenta) % compatível com solicitado no TR, para o (S) lote (S) que for concorrer. Para tanto serão considerados quantidade de peças fornecidas, que deverão estar declarados no documento.

Para a comprovação da capacidade técnica operacional requerida poderá a Administração considerar a soma dos atestados, desde que o fornecimento dos itens tenha sido prestado num mesmo período de tempo, provando que a empresa pode alcançar o quantitativo mínimo requerido em certo lapso temporal. Os atestados deverão conter de forma clara o prazo contratual, com a data do início e do fim do fornecimento dos itens, local da prestação do serviço, quantidade de peças fornecidas.

**8 – HABILITAÇÃO**

O Licitante classificado com a menor proposta de preço global por lote, após a etapa de lances da sessão pública, deverá apresentar os documentos de habilitação técnica previstos no TR.

**9 - DOS CUSTOS E PAGAMENTO DA NOTA FISCAL**

Os pagamentos serão efetuados, no prazo de até 30 (trinta) dias, de acordo com o recebimento, conferência e aceite dos itens entregues, de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal / Fatura correspondente.

**10 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.

**11 – DA FISCALIZAÇÃO**

A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pelas comissões fiscalizadoras publicadas em DOERJ nos termos do Decreto nº 45.600 de 16 de março de 2016 que regulamenta a Gestão e a Fiscalização das Contratações da Administração, altera o Decreto nº 42.301/2010 e dá outras providencias.

Os fiscais anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à aquisição dos itens.

O atesto das NFs referentes à execução da contratação serão feitos pelas comissões fiscalizadoras instauradas através de Portaria própria publicada em DOERJ.

As notas atestadas e demais documentações solicitadas para a abertura dos processos de pagamento, deverão ser encaminhadas para a Fundação Saúde, na Rua Padre Leonel Franca, nº 248, no 1º andar, via Setor de Arquivo e Protocolo, por cada unidade assistida pela presente contratação.

**12 - ANEXOS**

Características das Unidades – **ANEXO I**

Especificações do Logo **– ANEXO II**

Relação de Enxoval de Roupa Hospitalar a ser disponibilizado - Quantitativo anual e mensal (Por unidade) – **ANEXO III**.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2018.

Danielle dos Santos

Assessor IV Limpeza e Lavanderia

ID: 5085020-2

**ANEXO I**

Características das Unidades

1. **HEMORIO -** Unidade de atendimento ambulatorial e internação, com aproximadamente 98 leitos ativos, CTI, banco de sangue e emergência. Devido às características dos pacientes é considerada uma unidade crítica. Grande fluxo diário de pessoas devido a doação de sangue.

 Rua Frei Caneca, n° 8 – Centro - Rio de Janeiro/RJ. Tel. : 2332-8611

1. **IECAC** - Unidade de internação de pacientes com problemas cardíacos com aproximadamente 120 leitos ativos, 5 CTIs, Centro Cirúrgico e Salas de Hemodinâmica. O ambulatório do IECAC fica localizado em endereço distinto, mas próximo à Unidade e sob a gestão da mesma Direção.

 Rua David Campista, n° 326 – Humaitá - Rio de Janeiro/RJ. Tel.: 2334-8088/ 2334-8075

1. **IEDE** - Unidade de internação e atendimento ambulatorial, com aproximadamente 19 leitos ativos.

 Rua Moncorvo Filho – Centro - n° 90. Rio de Janeiro/RJ. Tel.: 2332-8646

1. **IETAP** - Unidade de internação de pacientes portadores de AIDS e Tuberculose. Aproximadamente 70 leitos ativos.

Rua Doutor Luiz Palmier, n° 762 - Barreto – Niterói/ RJ. Tel.: 2607-2005/ 2607-2450

1. **HESM** - Unidade de internação de pacientes portadores de AIDS e Tuberculose, com aproximadamente 41 leitos ativos.

Estrada do Rio Pequeno, n° 656 - Taquara – Rio de Janeiro/RJ. Tel:2333-6546

1. **HECC** – Unidade de emergência, CTI, clínica médica, cirurgia geral, pediatria, cirurgia bariátrica, com aproximadamente 173 leitos ativos.

Rua General Osvaldo Cordeiro de Faria n°466 – Marechal Hermes – Rio de Janeiro/ RJ. Tel.: 2332-1131

1. **CPRJ** – Unidade em emergência em psiquiatria, ambulatório, com oficinas de capacitação, com aproximadamente 23 leitos ativos.

Praça Coronel Assunção S/N° - Praça Mauá – Rio de Janeiro / RJ – Tel.: 2332-5677

1. **HEAN** – Unidade de clínica médica com internação, com aproximadamente 63 leitos.

Rua Carlos Seidl, 785 – Caju - Rio de Janeiro / RJ – Tel.: 2332-4571

**ANEXO II**

**ESPECIFICAÇÕES DA LOGOMARCA**

**Arte para aplicação em todas as peças.**



Tabelas de tamanhos e aplicação da logo.

1. **CAMISOLA ADULTO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Altura do tórax do lado esquerdo |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **CAMPO CIRÚRGICO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 10 cm X 15 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **CAPA MACA**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 15 cm X 30 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **CAPOTE CIRÚRGICO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Altura do tórax do lado esquerdo |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **CASACO DE FLANELA**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Altura do tórax do lado esquerdo |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **COBERTOR DE SOLTEIRO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR em tecido |
| LOCALIZAÇÃO | Extremidade inferior direita |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 15 cm X 30 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **COLHA DE PIQUET**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 30 cm X 60 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **FRONHA**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 15 cm X 30 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **LENÇOL CIRÚRGICO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 30 cm X 60 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **LENÇOL SOLTEIRO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 30 cm X 60 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **LENÇOL INFANTIL**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 30 cm X 60 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **OLEADO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR em tecido |
| LOCALIZAÇÃO | Extremidade inferior direita |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 15 cm X 30 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **PIJAMA CIRÚRGICO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO BLUSA | Altura do tórax do lado esquerdo |
| LOCALIZAÇÃO CALÇA | Perna esquerda – altura da barra |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

1. **PIJAMA INFANTIL**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO BLUSA | Altura do tórax do lado esquerdo |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

**15 - PIJAMA MASCULINO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO BLUSA | Altura do tórax do lado esquerdo |
| LOCALIZAÇÃO CALÇA | Perna esquerda – altura da barra |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

**16 - PIJAMA UNISSEX**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO BLUSA | Altura do tórax do lado esquerdo |
| LOCALIZAÇÃO BERMUDA | Perna esquerda – altura da barra |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Altura do tórax do lado esquerdo |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 5 cm X 7,5 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Não se aplica |
| POSIÇÃO VERTICAL | Não se aplica |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

**17- QUIMONO**

**18 - TOALHA DE BANHO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 15 cm X 30 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

**19 – TRAÇADO**

|  |  |
| --- | --- |
| APLICAÇÃO | SILK SCREEN 1 COR |
| LOCALIZAÇÃO | Centralizado no meio da peça |
| COR | PRETA |
| MEDIDAS DA ARTE | 15 cm X 30 cm (A X L) |
| POSIÇÃO HORIZONTAL | Proporcionalmente distribuído |
| POSIÇÃO VERTICAL | Proporcionalmente distribuído |
| FUNDO TRANSPARENTE | SIM |

 **ANEXO III**

Relação de Enxoval de Roupa Hospitalar a ser disponibilizado - Quantitativo anual e mensal (Por unidade)

|  |  |
| --- | --- |
| **QUANTITATIVO ANUAL** | **QUANTITATIVO MENSAL** |
| **HEMORIO** | **IECAC** | **IEDE** | **IETAP** | **HESM** | **HECC** | **CPRJ** | **HEAN** |
| **ITEM** | **HEMORIO** | **IECAC** | **IEDE** | **IETAP** | **HESM** | **HECC** | **CPRJ** | **HEAN** | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO | **QUANT. MENSAL**  | QUANT. P/ LEITO |
| CAMISOLA CIRÚRGICA M | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 300 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 25 | 1 | 229 | 4 |
| CAMISOLA CIRÚRGICA G | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 300 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 25 | 1 | 229 | 4 |
| CAMISOLA ADULTO TAMANHO: M | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 300 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 25 | 1 | 229 | 4 |
| CAMISOLA ADULTO TAMANHO: G | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 300 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 25 | 1 | 229 | 4 |
| CAMISOLA ADULTO TAMANHO: GG | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO DUPLO fenestrado 50 X 50 CM-- | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO DUPLO fenestrado 80 X 80 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 50 X 50 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 80 X 80 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 50 X 50 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 70 X 70 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 80 X 80 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES 110 X 110 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAPA DE MACA | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAPOTE CIRÚRGICO TAMANHO: M | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAPOTE CIRÚRGICO TAMANHO: G | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| CAPOTE CIRÚRGICO TAMANHO: GG | 1.500 | 1.500 | 200 | 1.000 | 500 | 2.000 | 0 | 1.000 | 125 | 1 | 125 | 1 | 17 | 1 | 83 | 1 | 42 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 83 | 1 |
| CASACO DE FLANELA M | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 650 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 54 | 2 | 229 | 4 |
| CASACO DE FLANELA G | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 650 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 54 | 2 | 229 | 4 |
| CASACO DE FLANELA GG | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| COBERTOR DE SOLTEIRO | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 650 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 54 | 2 | 229 | 4 |
| COLCHA DE PIQUET 220X180 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| FRONHA DE MAYO 60 X 120 CM | 1.500 | 1.500 | 200 | 1.000 | 500 | 3.000 | 0 | 500 | 125 | 1 | 125 | 1 | 17 | 1 | 83 | 1 | 42 | 1 | 250 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1 |
| LENÇOL CIRÚRGICO 160 X 220 CM | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 42 | 1 | 42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LENÇOL DE SOLTEIRO 160 X 250 CM | 3.000 | 4.000 | 640 | 2.350 | 1.380 | 5.000 | 640 | 3.000 | 250 | 3 | 333 | 3 | 53 | 3 | 196 | 3 | 115 | 3 | 417 | 2 | 53 | 2 | 250 | 4 |
| LENÇOL INFANTIL / BERÇÁRIO 120 x 170 CM | 2.744 | 3.360 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 229 | 2 | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLEADO EMBORRACHADO 125 X 140 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: P | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: M | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: G | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA CIRÚRGICO TAMANHO: GG | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 03 ANOS | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 06 ANOS | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 10 ANOS | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA INFANTIL TAMANHO: 12 ANOS | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: P | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 650 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 54 | 2 | 229 | 4 |
| PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: M | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 650 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 54 | 2 | 229 | 4 |
| PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: G | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 650 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 54 | 2 | 229 | 4 |
| PIJAMA MASCULINO ADULTO TAMANHO: GG | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| QUIMONO ADULTO TAMANHO: P | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| QUIMONO ADULTO TAMANHO: M | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| QUIMONO ADULTO TAMANHO: G | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| QUIMONO ADULTO TAMANHO: GG | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |
| TOALHA DE BANHO 0,70 X 140 CM | 3.000 | 4.000 | 640 | 2.350 | 1.380 | 5.000 | 650 | 3.000 | 250 | 3 | 333 | 3 | 53 | 3 | 196 | 3 | 115 | 3 | 417 | 2 | 54 | 2 | 250 | 4 |
| TRAÇADO 130 X 140 CM | 2.744 | 3.360 | 532 | 1.960 | 1.148 | 4.844 | 0 | 2.744 | 229 | 2 | 280 | 2 | 44 | 2 | 163 | 2 | 96 | 2 | 404 | 2 | 0 | 0 | 229 | 4 |