## Material
PROCESSO: E-08/007/100.746/2018
| INSTITUIÇÃO: |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
| CNPJ: | [5 empty] | IE
| END: | [5 empty] | BAIRRO:
| CIDADE | [5 empty] | CEP:
| FONE: | [5 empty] | FAX:
| E-MAIL: | [5 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS / SERVIÇOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT | VLR TOTAL
LOTE 1 | 1 | 130102 | 1 - SISTEMA DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA,COMPOSICAO: OXIGENADOR DE MEMBRANA, CONJUNTO TUBOS, CARDIOTOMIA, CARDIOPLEGIA, FILTRO ARTERIAL E FILTRO CARDIOPLEGIA, TAMANHO: NEONATAL, APLICACAO: CIRURGIA CARDIACA Código do Item: 6515.322.0004 (ID - 130102) |  | UND | 36
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA TAMANHO NEONATAL (ABAIXO DE 12KG) - OXIGENADOR DE MEMBRANA ACOPLADA OU INTEGRADA AO FILTRO ARTERIAL. RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA SELADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO 4:1 COM FILTRO E MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DE INFUSÃO E TEMPERATURA. CONJUNTO DE TUBOS COM FILTRO ARTERIAL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.
| 2 | 130124 | 2 - HEMOCONCENTRADOR,MATERIAL CILINDRO: FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA / NEONATAL Código do Item: 6515.135.0004 (ID - 130124) |  | UND | 36 |  | 0
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. TAMANHO NEONATAL.
| 3 | 84431 | 3 - SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA,TIPO: BAIXO VOLUME, APLICACAO: CIRCULACAO ASSISTIDA, COMPOSICAO: CONE DE POLICARBONATO E POLIETILENO Código do Item: 6515.481.0001 (ID - 84431) |  | UND | 36
LOTE 2 | 1 | 63470 | 2 - SISTEMA DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA,COMPOSICAO: OXIGENADOR DE MEMBRANA, CONJUNTO TUBOS, CARDIOTOMIA, CARDIOPLEGIA, FILTRO ARTERIAL E FILTRO CARDIOPLEGIA, TAMANHO: PEDIATRICO, APLICACAO: CIRURGIA CARDIACA Código do Item: 6515.322.0001 (ID - 63470) |  | UND | 60
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACO¿RPÓREA TAMANHO PEDIÁTRICO (12 A 40KG. OXIGENADOR DE MAMBRANA COM MEMBRANA ACOPLADA OU INTEGRADA AO FILTRO ARTERIAL. RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA SELADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO 4:1 E MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DE INFUSÃO E TEMPERATURA. CONJUNTO DE TUBOS COM FILTRO ARTERIAL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.
| 2 | 83478 | - HEMOCONCENTRADOR,MATERIAL CILINDRO: FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA / PEDIATRICO Código do Item: 6515.135.0003 (ID - 83478) |  | UND | 60
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.TAMANHO PEDIÁTRICO (12 A 40KG).
| 3 | 84431 | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA,TIPO: BAIXO VOLUME, APLICACAO: CIRCULACAO ASSISTIDA, COMPOSICAO: CONE DE POLICARBONATO E POLIETILENO Código do Item: 6515.481.0001 (ID - 84431) |  | UND | 60
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE PROPULSÃO SANGUINEA PARA CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓREA COM VOLUME VARIANDO ENTRE 20 E 120ML. APRESENTADO EM EMBALAGEM UNITÁRIA. ESTÉRIL E PRONTA PARA USO. DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. DEVE INCLUIR SUPORTE, QUANDO NECESSÁRIO.
LOTE 3 | 1 | 77518 | SISTEMA DE CIRCULACAO EXTRACORPOREA,COMPOSICAO: OXIGENADOR DE MEMBRANA, CONJUNTO TUBOS, CARDIOTOMIA, CARDIOPLEGIA, FILTRO ARTERIAL E FILTRO CARDIOPLEGIA, TAMANHO: ADULTO, APLICACAO: CIRURGIA CARDIACA Código do Item: 6515.322.0002 (ID - 77518) |  | UND | 313
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: SISTEMA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA TAMANHO ADULTO (ACIMA DE 40KG. OXIGENADOR DE MAMBRANA COM MEMBRANA ACOPLADA OU INTEGRADA AO FILTRO ARTERIAL. RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA SELADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO 4:1 COM FILTRO E MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO DE INFUSÃO E TEMPERATURA. CONJUNTO DE TUBOS COM FILTRO ARTERIAL. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.
| 2 | 63475 | HEMOCONCENTRADOR,MATERIAL CILINDRO: FILTRO DE FIBRA DE POLI-SULFONA - ADULTO Código do Item: 6515.135.0002 (ID - 63475) |  | UND | 313
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: HEMOCONCENTRADOR PARA CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA COM FILTRO DE FIBRA DE POLISULFONA. ESTÉRIL E DESCARTÁVEL.TAMANHO ADULTO(ACIMA DE 40KG).
| 3 | 84431 | SISTEMA BOMBA CENTRIFUGA,TIPO: BAIXO VOLUME, APLICACAO: CIRCULACAO ASSISTIDA, COMPOSICAO: CONE DE POLICARBONATO E POLIETILENO |  | UND | 313
ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: DISPOSITIVO DE PROPULSÃO SANGUINEA PARA CIRCULAÇÃO EXTRA CORPÓREA COM VOLUME APROXIMADO DE 50ML. APRESENTADO EM EMBALAGEM UNITÁRIA. ESTÉRIL E PRONTA PARA USO. DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS. DEVE INCLUIR SUPORTE, QUANDO NECESSÁRIO.
OBSERVAÇÃO
TOTAL:
INSTRUÇÕES:
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: PARCELADA CONFORME DEMADA DA UNIDADE
2. PRAZO DE ENTREGA: PRAZO MÁXIMO DE (10) DEZ DIAS DA DATA DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO.
3.ENDEREÇO DE ENTREGA: IECAC - RUA DAVID CAMPISTA, 326 - HUMAITÁ - RJ
4. O VENCEDOR DE CADA LOTE DEVERÁ OFERECER OS EQUIPAMENTOS EM FORMA DE COMODATO