## Material
PROCESSO: E-08/007/001861/2019
INSTITUIÇÃO: |  |  |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [8 empty] | IE
END: | [8 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [8 empty] | CEP:
FONE: | [8 empty] | FAX:
E-MAIL: | [8 empty] | RESPONSÁVEL:
LOTE I
PRODUTOS
LOTE | ITEM | TIPO | CÓDIGO SIGA | TAMANHO | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
1 | 1 | AR CONDICIONADO SPLIT | Código do Item: 4120.001.0089 (ID - 61693) | P | CONDICIONADOR AR,TIPO: SPLIT HI WALL, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 12000 BTU/H, CICLO: FRIO, TENSAO: 220V, CONTROLE: REMOTO, DIMENSAO (L X H X P): N/D |  | UND | 16 |  | 0
| 2 | AR CONDICIONADO SPLIT | Código do Item: 4120.001.0354 (ID - 154220) | M | CONDICIONADOR AR,TIPO: SPLIT HI WALL, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 18.000 BTU/H, CICLO: QUENTE / FRIO, TENSAO: 220V, CONTROLE: REMOTO, DIMENSAO (L X H X P): N/D, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 11 |  | 0
| 3 | AR CONDICIONADO SPLIT | Código do Item: 4120.001.0151 (ID - 79015) | G | CONDICIONADOR AR,TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 30000 BTU/H, CICLO: FRIO, TENSAO: 220v, CONTROLE: ELETRONICO, DIMENSAO (L X H X P): N/D |  | UND | 9 |  | 0
| 4 | AR CONDICIONADO SPLIT | Código do Item: 4120.001.0183 (ID - 88106) | GG | CONDICIONADOR AR,TIPO: SPLIT, CAPACIDADE REFRIGERACAO: 60000 BTU/H, CICLO: FRIO, TENSAO: 220V, CONTROLE: REMOTO, DIMENSAO (L X H X P): N/D |  | UND | 7 |  | 0
| 5 | CORTINA DE AR | Código do Item: 4150.001.0011 (ID - 130889) | P | CORTINA AR,NUMERO FASES: MONOFASICO, POTENCIA: 200HI/140LO, TENSAO: 220V, VAZAO MAXIMA: 1220 M³/S, DIMENSAO (C X H X L): 900X221X183MM, VELOCIDADE AR: 12HI/9LO, RUIDO: 57HI/55LO |  | UND | 2 |  | 0
| 6 | CORTINA DE AR | Código do Item: 4150.001.0009 (ID - 122330) | M | CORTINA AR,NUMERO FASES: MONOFASICO, POTENCIA: 1/6 CV, TENSAO: 220 V, VAZAO MAXIMA: 970 MM, DIMENSAO (C X H X L): 1,00 X 0,22 X 0,16 M, VELOCIDADE AR: 11,5 M/S, RUIDO: MENOR 55 |  | UND | 8 |  | 0
| 7 | CORTINA DE AR | Código do Item: 4150.001.0013 (ID - 151253) | G | CORTINA AR,NUMERO FASES: MONOFASICO, POTENCIA: 145-260W, TENSAO: 220V, VAZAO MAXIMA: 2100M³/H, DIMENSAO (C X H X L): 1500 X 215 X 220MM, VELOCIDADE AR: 11M/S, RUIDO: MENOR 55, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 11 |  | 0
LOTE II
2 | 1 | BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO | Código do Item: 6670.003.0015 (ID - 97417) | P | BALANCA ELETRONICA DIGITAL LABORATORIO,SISTEMA: BALANCA DIGITAL DE PRECISAO, RESOLUCAO: 0,001 G, CAPACIDADE: 10000 G, DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO, FUNCOES: CONTAGEM E COMPARADOR, MEDIDAS PRATO: ATÉ 250 X 340mm, ALTURA: 80MM, LARGURA: 210MM, PROFUNDIDADE: 240 MM, TENSAO: 110 / 220V, ACESSORIOS: N/A |  | UND | 12 |  | 0
| 2 | BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO | Código do Item: 6670.004.0013 (ID - 141368) | M | BALANCA ELETRONICA DIGITAL INDUSTRIAL,MATERIAL ESTRUTURA: ACO INOXIDAVEL, MEDIDAS PLATAFORMA: 202 X 156 MM, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, DISPLAY: GRAFICO ILUMINADO, MATERIAL PLATAFORMA: ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE: 15 KG, DIVISAO: N/A, SENSIBILIDADE: 0,1G, TENSAO: 100/230V, INTERFACE: RS232C, ALTURA: 12,5 CM, OPCIONAIS: N/A, LARGURA: 41 CM, COMPRIMENTO: 36 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 14 |  | 0
| 3 | BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO | Código do Item: 6670.004.0001 (ID - 24884) | G | BALANCA ELETRONICA DIGITAL INDUSTRIAL,MATERIAL ESTRUTURA: ACO CARBONO, MEDIDAS PLATAFORMA: N/D, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, DISPLAY: N/D, MATERIAL PLATAFORMA: ACO CARBONO, CAPACIDADE: 300 KG, DIVISAO: N/D, SENSIBILIDADE: 50 G, TENSAO: N/D, INTERFACE: RS232 / RS485, ALTURA: N/D, OPCIONAIS: CONEXAO LEITOR CODIGO BARRAS, LARGURA: N/D, COMPRIMENTO: N/D |  | UND | 7 |  | 0
LOTE III
3 | 1 | AMACIADOR DE CARNE | Código do Item: 3480.003.0001 (ID - 130310) | U | PREPARADOR AMACIADOR CARNE,MATERIAL ESTRUTURA: ACO INOX, CAPACIDADE PRODUCAO: 150 Kg/H, POTENCIA MOTOR: 1/2 HP, ALIMENTACAO ELETRICA: 110/220 V, COMPRIMENTO: 210 MM, ALTURA: 440 MM, LARGURA: 435 MM, ACESSORIO: PES ANTIDERRAPANTES |  | UND | 6 |  | 0
| 6 | FATIADOR DE CARNES | Código do Item: 3480.004.0002 (ID - 130409) | U | FATIADOR DE CARNES,MODELO: SEMI AUTOMATICO, FUNCOES: 3 VELOCIDADES, MATERIAL: ACO INOX, COR: BRANCO, POTENCIA: 1,3 CV, DIMENSAO CORTE: 215 X 270 MM, DIAMETRO LAMINA: 300 MM, MATERIAL LAMINA: ACO CARBONO, TRATAMENTO LAMINA: ANTIOXIDANTE, REVESTIMENTO LAMINA: CROMO DURO, ESPESSURA MAXIMA FATIADOR: 40 MM, TENSAO: 110 / 220 V, ACESSORIO: PES ANTIDERRAPANTES |  | UND | 4 |  | 0
| 7 | FATIADOR DE FRIOS | Código do Item: 7320.038.0001 (ID - 93183) | U | MAQUINA FATIADOR FRIOS,MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO: AÇO INOXIDÁVEL, ESCAVADO, USO: DOMESTICO, ESPESSURA CORTE: 0,5 A 02 MM, DIAMETRO DISCO: 300 MM, FUNCIONAMENTO: SEMI AUTOMATICO, POTENCIA MOTOR: 1/3 CV, FREQUENCIA: 60 Hz, TENSAO: 110/220 V |  | UND | 8 |  | 0
| 2 | MOEDOR DE CARNE | Código do Item: 7320.019.0005 (ID - 128889) | P | MOEDOR / PICADOR DE CARNE,MATERIAL: ACO INOX, POTENCIA: 1,3 CV, CAPACIDADE: 90 KG/HORA, TENSAO: 110 / 220 V, MATERIAL BANDEJA: ACO INOX, ACESSORIOS: SOCADOR DE CARNE |  | UND | 6 |  | 0
| 3 | MOEDOR DE CARNE | Código do Item: 7320.019.0007 (ID - 134450) | M | MOEDOR / PICADOR DE CARNE,MATERIAL: ACO INOX, POTENCIA: 1/3 HP, CAPACIDADE: 120 KG, TENSAO: 220 V, MATERIAL BANDEJA: ACO INOX, ACESSORIOS: SOQUETE; PES ANTIDERRAPANTES; DISCOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 4 | MOEDOR DE CARNE | Código do Item: 7320.019.0002 (ID - 82002) | G | MOEDOR / PICADOR DE CARNE,MATERIAL: ACO INOX, POTENCIA: 1,25 CV, CAPACIDADE: 300 KG/H, TENSAO: 110 / 220 V, MATERIAL BANDEJA: ACO INOX, ACESSORIOS: CAPA E SOCADOR DE CARNE |  | UND | 1 |  | 0
| 5 | PROCESSADOR MULTIUSO | Código do Item: 7320.018.0008 (ID - 102783) | U | PROCESSADOR ALIMENTO, MULTIUSO (UTENSILIO COZINHA),MATERIAL: ACO INOX, COR: INOX / PRETO, CAPACIDADE RECIPIENTE: EXTRAI ATE 50 LITROS DE SUCO POR HORA, VELOCIDADES: 5 VELOCIDADES, TENSAO: 110 / 220 V, ACESSORIO: DISCOS: 2 FATIADORES; 3 DESFIADORES; 1 RALADOR; 1 COPO |  | UND | 7 |  | 0
LOTE IV
4 | 1 | BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO | Código do Item: 7320.002.0007 (ID - 98724) | P | BALCAO TERMICO AQUECIMENTO REFEITORIO/RESTAURANTE,MATERIAL: ACO INOX, QUANTIDADE CUBAS: 04, ACABAMENTO: ACO, AQUECIMENTO: CAIXA TERMICA, ACESSORIO: SAPATA NIVELADORA, COMPOSICAO: PROTETOR DE SALIVAS; PRATELEIRA SUPERIOR, POTENCIA: 4 KW/H, TENSAO: 220 V |  | UND | 4 |  | 0
| 2 | BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO | Código do Item: 7320.002.0010 (ID - 154568) | M | BALCAO TERMICO AQUECIMENTO REFEITORIO/RESTAURANTE,MATERIAL: ACO INOX, QUANTIDADE CUBAS: 06, ACABAMENTO: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, AQUECIMENTO: AGUA, ACESSORIO: SAPATA NIVELADORA, COMPOSICAO: CORRE BANDEJA DOIS LADOS, PROTETOR SALIVAR, TERMOSTATO DIGITAL, POTENCIA: 2000 W, TENSAO: 220 V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 13 |  | 0
| 3 | BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO | Código do Item: 7320.002.0008 (ID - 124151) | G | BALCAO TERMICO AQUECIMENTO REFEITORIO/RESTAURANTE,MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, QUANTIDADE CUBAS: 8, ACABAMENTO: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, AQUECIMENTO: AGUA, ACESSORIO: SAPATA NIVELADORA, 12 CUBAS 1/1 X 200 MM, COMPOSICAO: CORRE BANDEJA DOIS LADOS, PROTETOR SALIVAR, TERMOSTATO DIGITAL, POTENCIA: 60 HZ, TENSAO: 220 V |  | UND | 1 |  | 0
| 4 | BALCÃO TÉRMICO REFRIGERADO | Código do Item: 7310.007.0009 (ID - 127690) | P | BALCAO TERMICO REFRIGERADO REFEITORIO/RESTAURANTE,QUANTIDADE CUBAS: 4 CUBAS, MATERIAL: ACO INOX AISI 304, DIMENSAO POR CUBA (C X L X H): 505 X 300 X 150 MM, ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL, COMPOSICAO: COM 1 CORRE-BANDEJAS EM INOX, COM PROTETOR SALIVAR EM VIDRO TEMPERADO, SISTEMA ABERTO, TENSAO: 220 V |  | UND | 9 |  | 0
| 5 | BALCÃO TÉRMICO REFRIGERADO | Código do Item: 7310.007.0010 (ID - 130343) | M | BALCAO TERMICO REFRIGERADO REFEITORIO/RESTAURANTE,QUANTIDADE CUBAS: 6, MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, DIMENSAO POR CUBA (C X L X H): 505 X 300 X 200 MM, ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL, COMPOSICAO: RECORTE PARA ENCAIXE DE 06 RECIPIENTES, TENSAO: 220V |  | UND | 1 |  | 0
| 6 | BANHO MARIA | Código do Item: 7320.021.0008 (ID - 157821) | P | RECHAUD PARA SERVIR ALIMENTOS,MATERIAL: ACO INOX, FORMATO: RETANGULAR, ACESSORIO: BANHO MARIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, CAPACIDADE CUBA: 50 LITROS |  | UND | 3 |  | 0
| 7 | BANHO MARIA | Código do Item: 7320.021.0009 (ID - 157822) | M | RECHAUD PARA SERVIR ALIMENTOS,MATERIAL: ACO INOX, FORMATO: RETANGULAR, ACESSORIO: BANHO MARIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, CAPACIDADE CUBA: 100 LITROS |  | UND | 4 |  | 0
| 8 | CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO | Código do Item: 3920.001.0048 (ID - 130453) | P | CARRO AUXILIAR / PRATELEIRA / PLATAFORMA,CAPACIDADE: RACK COM O8 ORIFICIOS PARA COLOCACAO DE TALHERES, TIPO: ABERTO, MATERIAL PLANOS: ACO INOX, NUMERO PLANOS: 03, BORDAS: PLANA, DIMENSOES (H X L X C): 660 X 600 X 1400MM, ESTRUTURA: ACO INOX, ACABAMENTO: ACO INOX, COR: ACO INOX, RODIZIOS / RODA: 2 FIXOS / 2 GIRATORIOS, DIAMETRO RODIZIO / RODA: 4`` |  | UND | 11 |  | 0
| 9 | CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO | Código do Item: 3920.001.0044 (ID - 130340) | M | CARRO AUXILIAR / PRATELEIRA / PLATAFORMA,CAPACIDADE: 10 BANDEJAS, TIPO: TRANSPORTE DE BANDEJAS, MATERIAL PLANOS: ACO INOX AISI 304 18.8, NUMERO PLANOS: 10, BORDAS: SUPORTES PERFIL ``L``, DIMENSOES (H X L X C): 600 X 900 X 1600 MM, ESTRUTURA: ACO INOX, ACABAMENTO: ACO INOX, COR: ACO INOX, RODIZIOS / RODA: 2 FIXOS / 2 GIRATORIOS, DIAMETRO RODIZIO / RODA: 4`` |  | UND | 19 |  | 0
| 10 | CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO | Código do Item: 3920.001.0060 (ID - 138977) | G | CARRO AUXILIAR / PRATELEIRA / PLATAFORMA,CAPACIDADE: 27 BANDEJAS, TIPO: FECHADO COM 3 PORTAS COM TRINCOS, MATERIAL PLANOS: ACO INOX AISI 304 18.8, NUMERO PLANOS: 27 PARES DE CANTONEIRAS, BORDAS: PARA-CHOQUES, DIMENSOES (H X L X C): 1200 X 650 X 1300 MM, ESTRUTURA: ACO INOX AISI 304 18.8, ACABAMENTO: ESCOVADO, COR: N/A, RODIZIOS / RODA: 02 FIXOS E 04 GIRATORIOS SEM FREIO, DIAMETRO RODIZIO / RODA: 6 ``, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 15 |  | 0
| 11 | CUBA | Código do Item: 7310.033.0004 (ID - 93549) | P | CUBA GASTRONOMICA BUFFET,MATERIAL: ACO INOX, ALCA: COM ALCA, TAMPA: TAMPA COM RECORTE DE ALCA, CAPACIDADE: 7 L, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSAO: 325 X 265 MM |  | UND | 116 |  | 0
| 12 | CUBA | Código do Item: 7310.033.0008 (ID - 93555) | M | CUBA GASTRONOMICA BUFFET,MATERIAL: ACO INOX, ALCA: COM ALCA, TAMPA: TAMPA COM RECORTE DE ALCA, CAPACIDADE: 20,5 L, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSAO: 530MM X 650MM |  | UND | 100 |  | 0
| 13 | CUBA | Código do Item: 7310.033.0019 (ID - 123814) | G | CUBA GASTRONOMICA BUFFET, MATERIAL: ACO INOX AISI 304, LIGA 18.8, ALCA: COM ALCA, TAMPA: TAMPA COM RECORTE DE ALCA, CAPACIDADE: 30 L, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSÃO: 530 X 325 X 200 MM |  | UND | 105 |  | 0
5 | LOTE V
| 1 | CAIXA MONOBLOCO | Código do Item: 8115.007.0048 (ID - 134457) | U | CAIXA PLASTICA,MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIMENSAO (C X L): 37 CM X 54,5 CM, ALTURA: 27,5 CM, COR: TRANSPARENTE, TAMPA: COM TAMPA, TIPO FECHAMENTO: 4 TRAVAS, QUANTIDADE ALCA: 2, TIPO ALCA: EMBUTIDA, TIPO LATERAL: FECHADO, TIPO FUNDO: FECHADO, ENCAIXE: EMPILHAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 4 |  | 0
| 2 | CAIXA ORGANIZADORA | Código do Item: 8115.005.0070 (ID - 157858) | U | CAIXA ORGANIZADORA,MATERIAL: POLIPROPILENO, DIMENSAO (C X L): 56,5 X 34 CM, ALTURA: 39,5 CM, COR: BRANCA, TAMPA: COM, TIPO FECHAMENTO: COM TRAVAS, QUANTIDADE ALCA: SEM, QUANTIDADE DIVISOES: SEM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 102 |  | 0
| 3 | DISPENSER ALCOOL | Código do Item: 4510.058.0002 (ID - 72549) | U | DISPENSER ALCOOL GEL,ACIONAMENTO: PRESSAO, MATERIAL: PLASTICO ABS, CAPACIDADE: 800 ml, ALTURA: 29 cm, LARGURA: ND, PROFUNDIDADE: ND, FIXACAO: PAREDE, ACESSORIOS: FECHADURA / CHAVE SEGURANCA |  | UND | 78 |  | 0
| 4 | DISPENSER SABÃO | Código do Item: 4510.064.0007 (ID - 157921) | U | DISPENSADOR SABONETE LIQUIDO,MATERIAL: PLASTICO ABS, CAPACIDADE: 500 ML, COR: BRANCA, TAMANHO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 76 |  | 0
| 5 | ESTRADO | Código do Item: 7220.003.0011 (ID - 107645) | P | ESTRADO PISO,MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSAO (C X L X H): 800 X 530 X 170 MM, COR: BRANCO, DIAMETRO FURO: N/A, TIPO: RIGIDO |  | UND | 160 |  | 0
| 6 | ESTRADO | Código do Item: 7220.003.0010 (ID - 99972) | M | ESTRADO PISO,MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSAO (C X L X H): 1200 X 1000 X 170MM, COR: BRANCO, DIAMETRO FURO: N/A, TIPO: RIGIDO |  | UND | 66 |  | 0
| 7 | LIXEIRA | Código do Item: 6531.004.0015 (ID - 126595) | P | LIXEIRA HOSPITALAR,MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCO, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSOES: 57,0 X 37,0 X 34,0-35,0 CM (A X L X P), CAPACIDADE: 25 LITROS, PEDAL: PEDAL PLASTICO, RODIZIOS: SEM RODIZIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA, IDENTIFICADA COM ROTULO DE FUNDO BRANCO, DESENHO E CONTORNOS PRETOS, CONTENTO O SIMBOLO E A INSCRICAO DE RESIDUOS INFECTANTES, SEGUNDO NBR 7500 ABNT |  | UND | 27 |  | 0
| 8 | LIXEIRA | Código do Item: 6531.004.0016 (ID - 126596) | M | LIXEIRA HOSPITALAR,MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCO, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSOES: 71,0 X 44,5 X 37,0 CM (A X L X P), CAPACIDADE: 50 LITROS, PEDAL: PEDAL PLASTICO, RODIZIOS: SEM RODIZIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA, IDENTIFICADA COM ROTULO DE FUNDO BRANCO, DESENHO E CONTORNOS PRETOS, CONTENTO O SIMBOLO E A INSCRICAO DE RESIDUOS INFECTANTES, SEGUNDO NBR 7500 ABNT |  | UND | 22 |  | 0
| 9 | LIXEIRA | Código do Item: 6531.004.0017 (ID - 126597) | G | LIXEIRA HOSPITALAR,MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCO, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSOES: 92,0 X 57,0 X 46,0 CM (A X L X P), CAPACIDADE: 100 LITROS, PEDAL: COM PEDAL PLASTICO, RODIZIOS: SEM RODIZIOS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE E DE FACIL LIMPEZA, IDENTIFICADA COM ROTULO DE FUNDO BRANCO, DESENHO E CONTORNOS PRETOS, CONTENTO O SIMBOLO E A INSCRICAO DE RESIDUOS INFECTANTES, SEGUNDO NBR 7500 ABNT |  | UND | 31 |  | 0
| 10 | LIXEIRA | Código do Item: 7240.014.0098 (ID - 157820) | GG | LIXEIRA ,TIPO: CONTAINER COM RODAS, FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL: POLIETILENO COR BEGE/MARROM, CAPACIDADE: 240 L, TAMPA: ACIONAMENTO POR PEDAL, PEDAL: COM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 43 |  | 0
| 11 | MONOBLOCO VAZADO | Código do Item: 8115.007.0062 (ID - 157859) | U | CAIXA PLASTICA,MATERIAL: POLIPROPILENO, DIMENSAO (C X L): 29,5 X 54,5 CM, ALTURA: 31 CM, COR: BRANCA, TAMPA: SEM, TIPO FECHAMENTO: N/A, QUANTIDADE ALCA: 2 ALCAS, TIPO ALCA: EMBUTIDA, TIPO LATERAL: VAZADO, TIPO FUNDO: VAZADO, ENCAIXE: EMPILHAVEL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 214 |  | 0
| 12 | PAPELEIRA | Código do Item: 7240.005.0031 (ID - 65623) | U | COLETOR SELETIVO INDIVIDUAL,FORMATO: RETANGULAR, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 50 LITROS, COR: AZUL, FIXACAO: PAPELEIRA PARA FIXACAO EM POSTE, TAMPA: SEM TAMPA, ACIONAMENTO TAMPA: N/A, RODA: N/A |  | UND | 41 |  | 0
6 | LOTE VI
| 1 | CHAPA | Código do Item: 7310.027.0008 (ID - 157474) | P | CHAPA GRELHAR,FUNCIONAMENTO: GAS, TIPO: BIFETEIRA ANTIADERENTE, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL, CABO: SEM, FORMATO: QUADRADO, TENSAO: N/A, POTENCIA: N/A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CHAPA FRISADA, ACESSORIOS: CX COLETORA GORDURA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
| 2 | CHAPA | Código do Item: 7310.027.0002 (ID - 99944) | M | CHAPA GRELHAR,FUNCIONAMENTO: GAS, TIPO: ANTIADERENTE, MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: GALVANIZADO FOGO, CABO: N/A, FORMATO: RETANGULAR, TENSAO: 220, POTENCIA: N/A, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 02 CHAPAS DE FERRO FUNDIDO MEDINDO: 400X400MM (CADA); 02 QUEIMADORES DUPLOS;, ACESSORIOS: CX COLETORA GORDURA; 01 PRATELEIRA INFERIOR |  | UND | 9 |  | 0
| 3 | FOGÃO DOMÉSTICO | Código do Item: 7310.010.0014 (ID - 157833) | U | FOGAO DOMESTICO,FUNCOES: ELETRICO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, OPCOES DE TEMPERATURA, QUANTIDADE BOCA: 2, FORNO: SEM, TENSAO: 110 / 127 V, ACABAMENTO: INOX, TIPO: BANCADA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
| 4 | FOGÃO INDUSTRIAL | Código do Item: 7310.009.0043 (ID - 157392) | P | FOGAO INDUSTRIAL,QUANTIDADE BOCA: 4 BOCAS, COM QUEIMADORES DE 400 MM (DIAMETRO). ESTRUTURA DO FOGÃO EM AÇO INOX. GRELHAS EM MATERIAL FUNDIDO. ALIMENTAÇÃO A GAS COM TUBULAÇÕES NOS DOIS LADOS. POSSUIR BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, LARGURA: 900MM ~ 1100MM, QUEIMADOR: 02 DUPLOS, 02 SIMPLES, 400 X 400MM, ALTURA: 80 ~ 90 CM, FORNO: SEM., PROFUNDIDADE: 100 ~ 110 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 9 |  | 0
| 5 | FOGÃO INDUSTRIAL | Código do Item: 7310.009.0044 (ID - 157396) | M | FOGAO INDUSTRIAL,QUANTIDADE BOCA: 6 BOCAS, LARGURA: 1100MM ~ 1570MM, QUEIMADOR: 03 DUPLOS E 03 SIMPLES, 300 X 300 MM, COM GRELHAS EM MATERIAL FUNDIDO, ALTURA: 800MM ~ 900MM, FORNO: SEM, PROFUNDIDADE: 800 ~ 900 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 12 |  | 0
| 6 | FOGÃO INDUSTRIAL | Código do Item: 7310.009.0041 (ID - 154508) ) | G | FOGAO INDUSTRIAL,QUANTIDADE BOCA: 8 BOCAS, LARGURA: 160 ~ 210 CM, QUEIMADOR: TODOS DUPLOS, ALTURA: 80 ~ 86 CM, FORNO: COM, PROFUNDIDADE: 89 ~ 119 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 13 |  | 0
| 7 | FORNO COMBINADO | Código do Item: 7310.008.0004 (ID - 117214) | U | FORNO COMBINADO A VAPOR COZINHA INDUSTRIAL,MODELO: DIGITAL, ALIMENTACAO: ELETRICA, MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: ESCOVADO, COR: N/D, FUNCOES: ILUMINACAO INTERNA, PORTA ABERTURA TOTAL, TERMOSTATO AJUSTE TEMPERATURA, MODO AUTOMATICO (9 TIPOS DE FUNCOES PRE-PROGRAMADAS, DETERMINADAS PELA MEDICAO, TENSAO: 220 V |  | UND | 9 |  | 0
LOTE VII
7 | 1 | FREEZER HORIZONTAL | Código do Item: 4110.004.0088 (ID - 144153) | P | REFRIGERADOR FREEZER DOMESTICO/COMERCIAL,POSICAO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 550 L, ACABAMENTO: BRANCO, TENSAO: 110/220V, QUANTIDADE PORTA: 2 PORTAS, ACESSORIO: N/A, TIPO ABERTURA PORTA: BASCULANTE, DIMENSAO (H X L X P): 166,5(L) x 94,4(A) x 69(P) CM, TIPO PORTA: CEGA, DEGELO: MANUAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 18 |  | 0
| 2 | FREEZER HORIZONTAL | Código do Item: 4110.004.0038 (ID - 79638) | M | REFRIGERADOR FREEZER DOMESTICO/COMERCIAL,POSICAO: HORIZONTAL, CAPACIDADE: 745 LTS, ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL, TENSAO: 127 / 230 V, QUANTIDADE PORTA: 4 PORTAS, ACESSORIO: PRATELEIRA GRADEADA INTERNA EM AÇO INOX AISI 304, COMPRESSOR ACOPLADO, CONTROLADOR DIGITAL, TIPO ABERTURA PORTA: BALANCEADA, DIMENSAO (H X L X P): 2500x 700x850mm, TIPO PORTA: CEGA, DEGELO: AUTOMATICO |  | UND | 11 |  | 0
| 3 | GELADEIRA EXPOSITORA | Código do Item: 4110.007.0129 (ID - 157824) | U | REFRIGERADOR, GELADEIRA,CAPACIDADE TOTAL: 600 L, ACABAMENTO: BRANCO, MODELO: VERTICAL EXPOSITOR, MODELO PORTA: VIDRO DUPLO FECHAMENTO AUTOMATICO, TENSAO: 110 V, ACESSORIOS: PRATELEIRAS COM 03 NIVEIS, ARAMADAS, REGULAVEIS E INCLINAVEIS, QUANTIDADE PORTAS: 01, DEGELO: AUTOMATICO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 9 |  | 0
| 4 | REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL | Código do Item: 4110.007.0118 (ID - 150685) | U | REFRIGERADOR, GELADEIRA,CAPACIDADE TOTAL: 800L, ACABAMENTO: ACO INOXIDAVEL, MODELO: VERTICAL INDUSTRIAL, MODELO PORTA: CEGA, TENSAO: 110 V, ACESSORIOS: 4 PRATELEIRAS ARAMADAS E REGULAVEIS, INIDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA, PES REGULAVEIS, QUANTIDADE PORTAS: 4, DEGELO: SISTEMA FROST FREE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 8 |  | 0
| 5 | REFRIGERADOR VERTICAL | Código do Item: 4110.007.0125 (ID - 154305) | U | REFRIGERADOR, GELADEIRA,CAPACIDADE TOTAL: 400-500L, ACABAMENTO: BRANCO, MODELO: DUPLEX, MODELO PORTA: COM PUXADORES, TENSAO: 127 V, ACESSORIOS: GRADES REMOVIVEIS, PORTA LATICINEOS, PRATELEIRAS NA PORTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, ILUMINACAO INTERNA, PORTA OVOS, QUANTIDADE PORTAS: 2, DEGELO: SISTEMA FROST FREE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 8 |  | 0
LOTE VIII
8 | 1 | ESTANTE | Código do Item: 7105.008.0011 (ID - 123762) | P | ESTANTE COZINHA INDUSTRIAL,MATERIAL: ACO INOX 304 18.8 BITOLA 16, BASE: 04 NIVEIS COM PLANOS GRADEADOS, ALTURA: 1600 MM, PROFUNDIDADE: 500 MM, LARGURA: 1400 MM |  | UND | 17 |  | 0
| 2 | ESTANTE | Código do Item: 7105.008.0012 (ID - 126323) | M | ESTANTE COZINHA INDUSTRIAL,MATERIAL: ACO INOX 304 18.8, BASE: 5 NIVEIS / COM SAPATAS REGULAVEIS, ALTURA: 850 MM, PROFUNDIDADE: 600 MM, LARGURA: 900 MM |  | UND | 46 |  | 0
| 3 | ESTANTE | Código do Item: 7105.008.0013 (ID - 136438) | G | ESTANTE COZINHA INDUSTRIAL,MATERIAL: ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, MONTANTE E CANTONEIRA DE ACO INOX AISI 304 LIGA 18.8, SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO COM ROSQUEAMENTO IMBUTIDO, BASE: 4 PLANOS TUBULARES EM ACO INOX,BITOLA 20 COM CAPACIDADE DE 150 KG POR PLANO, ALTURA: 1800 MM, PROFUNDIDADE: 700 MM, LARGURA: 1800 MM |  | UND | 28 |  | 0
| 4 | MESA PARA LEITO | Código do Item: 6530.008.0011 (ID - 146691) | U | MESA CABECEIRA HOSPITALAR,MATERIAL: ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, FORMATO ESTRUTURA: RETANGULAR, TRATAMENTO ESTRUTURA: ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTATICA, COR: PALHA/BISCUIT, ESPESSURA CHAPA: 15 MM, COMPRIMENTO: 40 A 45 CM, LARGURA: 40 A 45 CM, ALTURA: 80 A 90 CM, MATERIAL TAMPO: ACO, ACABAMENTO TAMPO: PINTURA ELETROSTATICA, MATERIAL PES: CLORETO POLIVINILA, TIPO PES: RODIZIOS GIRATORIOS, DIAMETRO RODIZIO: 2 POLEGADAS, QUANTIDADE GAVETA: 1, QUANTIDADE PRATELEIRA: N/A, QUANTIDADE PORTA: 1, MATERIAL PUXADOR: ALUMINIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM MESA DE REFEICOES RETRATIL ACOPLADA COM MOVIMENTOS E ELEVACAO E CIRCULARES, COM SUPORTES DE ELEVACAO E POSICIONAMENTOS E TRAVA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 525 |  | 0
| 5 | MESA PARA REFEITÓRIO | Código do Item: 7105.012.0006 (ID - 57984) | U | MESA, REFEITORIO,MATERIAL TAMPO: RESINA TERMOPLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, REVESTIMENTO TAMPO: N/D, COR: AMARELA, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSAO (C X L X H): 1600MM X 800MM X 760MM, MATERIAL ESTRUTURA: TUBULAR EM ACO, REVESTIMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPOXI-PO, COR ESTRUTURA: BRANCO, QUANTIDADE CADEIRAS: 6 |  | UND | 101 |  | 0
| 6 | VESTIÁRIO | Código do Item: 7195.009.0075 (ID - 155292) | P | ROUPEIRO / ARMARIO VESTIARIO,TIPO: ALTO, QUANTIDADE PORTAS: 4, FECHAMENTO PORTA: FECHADURA, CONSTRUCAO INTERNA: 1 CABIDEIRO, 1 PRATELEIRA, MATERIAL: ACO, TRATAMENTO: ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA COR CINZA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 3 |  | 0
| 7 | VESTIÁRIO | Código do Item: 7195.009.0016 (ID - 71175) | M | ROUPEIRO / ARMARIO VESTIARIO,TIPO: ALTO, QUANTIDADE PORTAS: 8, FECHAMENTO PORTA: FECHADURA TIPO YALE, CONSTRUCAO INTERNA: 2 CABIDEIROS, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO: ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA |  | UND | 20 |  | 0
| 8 | VESTIÁRIO | Código do Item: 7195.009.0015 (ID - 71173) | G | ROUPEIRO / ARMARIO VESTIARIO,TIPO: ALTO, QUANTIDADE PORTAS: 12, FECHAMENTO PORTA: FECHADURA TIPO YALE, CONSTRUCAO INTERNA: 2 CABIDEIROS, MATERIAL: AÇO, TRATAMENTO: ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA |  | UND | 8 |  | 0
LOTE IX
9 | 1 | BATEDEIRA | Código do Item: 7320.001.0004 (ID - 90850) | P | BATEDEIRA DOMESTICA,MATERIAL: ACO INOX, COR: ACABAMENTO CROMADO, BATEDOR: ROTACAO SOBRE EIXO - REDOR TIGELA, NUMERO VELOCIDADES: 6, SELETOR VELOCIDADE: DESLIZANTE, MATERIAL TIGELA: ACO INOX, COR TIGELA: ACABAMENTO CROMADO, FUNCAO: PULSAR, POTENCIA: 1000 W, TENSAO: 110 V, ACESSORIOS: TIGELA; 3 TIPOS DE BATEDORES |  | UND | 3 |  | 0
| 2 | BATEDEIRA | Código do Item: 3605.003.0008 (ID - 136335) | M | BATEDEIRA INDUSTRIAL,MATERIAL: CHAPA DE ACO SAE 1020, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI, MATERIAL TACHO: ACO INOX, CAPACIDADE: 18L, POTENCIA MOTOR: 1 CV, TENSAO: 127/220 V, BATEDOR: 1 RAQUETE, 1 ESPIRAL E 1 GLOBO, ACESSORIOS: ENGRENAGENS EM ACO ESPECIAL TEMPERADO, SISTEMA DE VARIACAO DE VELOCIDADE POR MEIO DE POLIA VARIADORA, ROLAMENTOS BLINDADOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 7 |  | 0
| 3 | CAFETEIRA | Código do Item: 7310.001.0054 (ID - 154697) | P | CAFETEIRA ELETRICA,FUNCOES: CILINDRICA, TERMOSTATO REGULAVEL, COR: ACO INOX, PRODUCAO: 8 L, POTENCIA: 1300 W, TENSAO: 110 / 220 V, MATERIAL CORPO: ACO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 4 | CAFETEIRA | Código do Item: 7310.001.0014 (ID - 60640) | M | CAFETEIRA ELETRICA,FUNCOES: 2 TORNEIRAS; FUNCIONAMENTO AUTOMATICO, TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, COR: N/A, PRODUCAO: 10 L, POTENCIA: N/D, TENSAO: 127 V, MATERIAL CORPO: ACO INOX |  | UND | 7 |  | 0
| 5 | LIQUIDIFICADOR | Código do Item: 7320.014.0021 (ID - 157399) | P | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,FUNCOES: 03 VELOCIDADES, CAPACIDADE: 4 L, MATERIAL CORPO: ACO INOX, DIMENSAO (H X L X P): 400 ~ 500 X 200 ~250 X 200 ~250 MM, ACABAMENTO CORPO: ACO INOX, POTENCIA: 0,5 CV, COR CORPO: INOX, TENSAO: 110/220 V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 13 |  | 0
| 6 | LIQUIDIFICADOR | Código do Item: 7320.014.0013 (ID - 107192) | M | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,FUNCOES: ALTA ROTACAO ( 3500 RPM ), CAPACIDADE: 10 L, MATERIAL CORPO: ACO INOX ESCOVADO, DIMENSAO (H X L X P): 780 X 30 X 330 MM, ACABAMENTO CORPO: ACO INOX ESCOVADO, POTENCIA: 0,5 CV, COR CORPO: INOX, TENSAO: 110/220 V |  | UND | 10 |  | 0
| 7 | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO | Código do Item: 7320.015.0010 (ID - 117394) | U | LIQUIDIFICADOR DOMESTICO,MATERIAL CORPO: PP (POLIPROPILENO), MATERIAL LAMINA CORTANTE: ACO INOX, CAPACIDADE: 1,5 L, GRADUACAO COPO: COM GRADUACAO, FUNCOES: FUNCAO AUTO CLEAN, MINIMO DE 02 VELOCIDADES, FUNCAO PULSAR, POTENCIA DE 500-600 W, PORTA FIO NA BASE, ACESSORIOS: COPO POLIPROPILENO, BASE ANTIDERRAPANTE |  | UND | 11 |  | 0
| 8 | MÁQUINA DE GELO | Código do Item: 3590.009.0015 (ID - 125843) | P | MAQUINA PRODUCAO GELO,MATERIAL: ACO INOX, CAPACIDADE PRODUCAO/DIA: 50 KG, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO GELO: 6 KG, TENSAO: 220 V, DIMENSAO (L X H X P): 40 X 70 X 55 CM, ACESSORIO: SENSORES INDICATIVOS DE RESERVATORIO CHEIO, FALTA DE AGUA E MECANISMOS ESPECIAIS DE PROTECAO DE PROBLEMA DURANTE A FABRICACAO DO GELO; ALIMENTACAO AUTOMATICA (REDE DE AGUA) |  | UND | 1 |  | 0
| 9 | MÁQUINA DE GELO | Código do Item: 3590.009.0014 (ID - 123811) | M | MAQUINA PRODUCAO GELO,MATERIAL: ACO INOX, CAPACIDADE PRODUCAO/DIA: 75 KG, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO GELO: 25 KG, TENSAO: 127 V, DIMENSAO (L X H X P): 57 X 111 X 54 CM, ACESSORIO: N/A |  | UND | 3 |  | 0
| 10 | MÁQUINA DE GELO | Código do Item: 3590.009.0016 (ID - 154166) | G | MAQUINA PRODUCAO GELO,MATERIAL: ACO INOX, CAPACIDADE PRODUCAO/DIA: 240 ~ 400 KG, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO GELO: 100 KG, TENSAO: 110 / 220 V, DIMENSAO (L X H X P): 180 X 100 X 65 CM, ACESSORIO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
| 11 | REFRESQUEIRA | Código do Item: 7320.022.0002 (ID - 71038) | P | REFRESQUEIRA PARA SERVIR BEBIDAS,MATERIAL GABINETE: ACO INOX, COR GABINETE: N/A, MATERIAL CUBA: ACRILICO, COR CUBA: INCOLOR, QUANTIDADE CUBA: 2, CAPACIDADE: 30 L (15L + 15L), FUNCOES: TERMOSTATO AUTOMATICO, POTENCIA: 185W, TENSAO: 127/220, ACESSORIO: N/A |  | UND | 11 |  | 0
| 12 | REFRESQUEIRA | Código do Item: 7320.022.0005 (ID - 98957) | M | REFRESQUEIRA PARA SERVIR BEBIDAS,MATERIAL GABINETE: ACO INOX, COR GABINETE: N/A, MATERIAL CUBA: INOX, COR CUBA: INOX, QUANTIDADE CUBA: 1, CAPACIDADE: 150 LITROS, FUNCOES: TERMOSTATO AUTOMATICO, POTENCIA: 1/3 HP, TENSAO: 220V, ACESSORIO: ELETROBOMBA; COMPRESSOR HERMETICO |  | UND | 6 |  | 0
LOTE X
10 | 1 | ARMADILHA LUMINOSA | Código do Item: 3740.010.0003 (ID - 78635) | P | ARMADILHA LUMINOSA CONTROLE INSETOS,FORMATO: RETANGULAR, LAMPADA: LUZ NEGRA, DIMENSAO: 49 X 15 X 12,5 cm, DIAMETRO: N/A, POTENCIA: 15 WATTS, ALCANCE: MINIMO 90 M² |  | UND | 25 |  | 0
| 2 | ARMADILHA LUMINOSA | Código do Item: 3740.010.0004 (ID - 133506) | M | ARMADILHA LUMINOSA CONTROLE INSETOS,FORMATO: RETANGULAR, LAMPADA: LUZ NEGRA, DIMENSAO: 50 CM X 15 CM X 25 CM, DIAMETRO: N/A, POTENCIA: 40 WATTS, ALCANCE: 60 M² |  | UND | 31 |  | 0
LOTE XI
11 | 1 | CAIXA TÉRMICA | Código do Item: 8115.010.0054 (ID - 157865) | U | CAIXA TERMICA,MATERIAL CAIXA: POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, COR: BRANCA, MATERIAL ISOLAMENTO INTERNO: TERMICO POLIURETANO, CAPACIDADE: 4 L, MODELO TAMPA: REMOVIVEL, QUANTIDADE ALCA: 1 ALCA, ACESSORIO: N/A, DIMENSAO (C X L X H): N/D, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
LOTE XII
12 | 1 | CESTA PARA LAVAR TALHER | Código do Item: 7320.004.0003 (ID - 99951) | U | CARRO PARA LAVAGEM TALHERES/CEREAIS,MATERIAL CUBA: ACO INOX 304 - CACAMBA TIPO BASCULANTE; 730 X 570 X 850MM, TRATAMENTO MATERIAL CUBA: ACO INOX, ACABAMENTO MATERIAL CUBA: ACO INOX, MATERIAL ARMACAO: ACO INOX, TRATAMENTO MATERIAL ARMACAO: N/A, ACABAMENTO MATERIAL ARMACAO: ESCOVADO, PERFIL ARMACAO: N/A, TAMANHO RODIZIO: DIAMETRO: 4``; 02 FIXOS E 02 GIRATORIOS, FREIO: N/A |  | UND | 3 |  | 0
| 2 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA | Código do Item: 7320.016.0004 (ID - 124185) ) | P | MAQUINA LAVADORA LOUCA,MODELO: CAPO, MATERIAL: ACO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 60 GAVETAS/HORA, CONSUMO AGUA/CICLO: 3,5 L, POTENCIA BOMBA LAVAGEM: 0,74 KW, POTENCIA ENXAGUE: 0,27 KW, POTENCIA TOTAL: 6,9 KW, TENSAO ALIMENTACAO: 220 V, TEMPERATURA AGUA LAVAGEM: 50 - 60°C, TEMPERATURA AGUA ENXAGUE: 80 - 90°C, DIMENSOES: 630 X 945 X 1470 MM (1890MM CAPO ABERTO) |  | UND | 6 |  | 0
| 3 | MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA | Código do Item: 7320.016.0002 (ID - 100685) | M | MAQUINA LAVADORA LOUCA,MODELO: CARGA FRONTAL, MATERIAL: AÇO INOX AISI 304, CAPACIDADE: 150 GAVETAS/HORA, CONSUMO AGUA/CICLO: 500 A 600 LITROS/HORA, POTENCIA BOMBA LAVAGEM: 2,0 CV, POTENCIA ENXAGUE: 0,5 CV, POTENCIA TOTAL: 3,0 CV, TENSAO ALIMENTACAO: 220 V, TEMPERATURA AGUA LAVAGEM: 55 ~ 65°C, TEMPERATURA AGUA ENXAGUE: 80 ~ 90°C, DIMENSOES: 1680X770X1790MM |  | UND | 1 |  | 0
LOTE XIII
13 | 1 | FILTRO DE ÁGUA | Código do Item: 4160.005.0009 (ID - 153784) | U | FILTRO AGUA DESCARTAVEL BEBEDOURO,ELEMENTO FILTRANTE: PRE-FILTRO POLIPROPILENO, FILTRO CARVAO ATIVADO, FABRICANTE BEBEDOURO: EVEREST, MODELO BEBEDOURO: SOFT EVEREST, REFERÊNCIA: FILTRO 2 EM 1, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 22 |  | 0
LOTE XIV
14 | 1 | MICROONDAS | Código do Item: 7310.015.0009 (ID - 57537) | U | FORNO MICROONDAS,FUNCOES BASICAS: FUCOES ONE TOUCH, PRE PROGRAMADA PARA DESCONGELAMENTO, REAQUECER E TRAVA DE SEGURANCA, GRILL: N/D, CAPACIDADE: 45 l, POTENCIA: 1000 W, TENSAO: 127 / 220V, ACABAMENTO: ACABAMENTO EM ACO INOX COM PORTA ESPELHADA |  | UND | 7 |  | 0
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OS ITENS DESTE PEDIDO DE COTAÇÃO ESTÃO AGRUPADOS POR LOTES.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PERECÍVEIS DEVERÃO SER SEMANALMENTE E DOS NÃO, MENSAL EXCETO NO PRIMEIRO MÊS QUE DEVERÁ SER DE 24 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA DIREÇÃO, CONFORME TR EM ANEXO - ITEM 11.
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA RIO DE JANEIRO, 148 - SÃO FRANCISCO - CARMO - RIO DE JANEIRO - RJ
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.