TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETIVO

Tendo em vista as informações colecionadas nos autos do Processo E-08/007/001412/2019, em especial o Formulário de Solicitações de Compras emitido pela Direção Geral do Laboratório Central Noel Nutels (LACEN) e encaminhado pela Diretoria Técnica Assistencial, acostado em fls. 08/16, o presente Termo de Referência (TR) visa a aquisição de reagentes laboratoriais (OLIGONUCLEOTÍDEOS PARA DETECÇÃO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS) para atender às demandas da Unidade por um período de 12 (doze) meses, conforme descrição do item III deste TR.

É importante consignar que haverá necessidade de frequentes contratações dos materiais, sem definição prévia do quantitativo, que será arbitrado conforme a demanda do LACEN para evitar a inutilização dos itens.

Com a presente aquisição almeja-se alcançar a seguinte finalidade: dispor dos insumos necessários à realização de análises especializadas e de alta complexidade em Biologia Molecular para detecção de Vírus Respiratórios, agravos de interesse da saúde pública.

II – JUSTIFICATIVA

Considerando o formulário de solicitação de compras, acostado em fls. 08/16 do Processo E-08/007/1412/2019, Direção Geral do LACEN apresentou a seguinte justificativa para a aquisição dos insumos:

O LACEN tem como missão o controle de produtos sujeitos à Vigilância Sanitária, para a Vigilância Epidemiológica e para a Vigilância Ambiental em Saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, conforme estabelece a portaria GM/MS 2031/2004 que criou o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - SISLAB. Desempenha, por conseguinte, como laboratório central de referência estadual, importante função no diagnóstico dos agravos de saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.

No presente formulário solicita-se a aquisição de insumos imprescindíveis para a execução analítica de alta complexidade para detecção de Vírus Respiratórios por metodologia PCR em Biologia Molecular em tempo real, importante para a saúde pública, pois podem causar graves quadros clínicos, surtos epidemiológicos e óbitos, principalmente em crianças e idosos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como os já observados recentemente.

A vigilância tem como objetivo principal identificar os vírus respiratórios circulantes, permitir o monitoramento da demanda de atendimento dos casos hospitalizados e óbitos para orientar na tomada de decisão em situações que requeiram novos posicionamentos do Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais.

Os vírus que afetam o trato respiratório são principalmente o da Influenza, Parainfluenza, Coronavírus, Vírus Respiratório Sincicial, Rinovírus e Adenovírus.

III – OBJETO DA AQUISIÇÃO:

3.1. 	É objeto da presente licitação a aquisição de (oligonucleotídeos para detecção de vírus respiratórios) para a realização de testes de detecção de Vírus Respiratórios por Biologia Molecular em tempo real “in house” de acordo com as especificações e quantidades constantes no quadro abaixo:

| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRIÇÃO | Unidade | Previsão Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6810.405.0181 (ID - 151738) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: RSV-F: 5 GGC AAA TAT GGA AAC ATA CGT GAA 3, CONCENTRACAO: 100 nM, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 2 | 6810.405.0182 (ID - 151739) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: RSV-R: 5 SEQUENCIA: TCT TTT TCT AGG ACA TTG TAY TGA ACA G 3, CONCENTRACAO: 100 nM, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 3 | 6810.405.0306 (ID - 156415) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS PARA INFLUENZA 2 PRIMER-R SEQUENCIA PIV2-R: 5 ACC TCC TGG TAT AGC AGT GAC TGA AC 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 4 | 6810.405.0308 (ID - 156530) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS PARAINFLUENZA 2 PRIMER-F SEQUENCIA PIV2-F: 5 GCA TTT CCA ATC TAC AGG ACT ATG A 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 5 | 6810.405.0309 (ID - 156531) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS PARAINFLUENZA 1 PRIMER-R SEQUENCIA PIV1-R: 5 TCG GCA CCT AAG TAA TTT TGA GTT 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 6 | 6810.405.0310 (ID - 156532) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS PARAINFLUENZA 1 PRIMER-F SEQUENCIA PIV1-F: 5 AGT TGT CAA TGT CTT AAT TCG TAT CAA T 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 7 | 6810.405.0311 (ID - 156533) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS PARAINFLUENZA 3 PRIMER-R SEQUENCIA PIV3-R: 5 TAC CCG AGA AAT ATT ATT TTG CC 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 8 | 6810.405.0312 (ID - 156534) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS PARAINFLUENZA 3 PRIMER-F SEQUENCIA PIV3-F: 5 TGG YTC AAT CTC AAC AAC AAG ATT TAA G 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 9 | 6810.405.0313 (ID - 156535) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS METAPNEUMO PRIMER-F SEQUENCIA HMPV-F: 5 CAA GTG TGA CAT TGC TGA YCT RAA 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 10 | 6810.405.0314 (ID - 156536) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA VIRUS METAPNEUMO PRIMER-R SEQUENCIA HMPV-R: 5 ACT GCC GCA CAA CAT TTA GRA A 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 11 | 6810.405.0315 (ID - 156554) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA ADENOVIRUS PRIMER-R SEQUENCIA ADENO-R: 5 GCC ACG GTG GGG TTT CTA AAC TT 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 12 | 6810.405.0316 (ID - 156555) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: PARA ADENOVIRUS PRIMER-F SEQUENCIA ADENO-F: 5 GCC CCA GTG GTC TTA CAT GCA CAT C 3, CONCENTRACAO: 100nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 13 | 6810.405.0275 (ID - 155766) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA VIRUS SINCICIAL RESPITATORIO: 5 [FAM] CTG TGT ATG TGG AGC CTT CGT GAA GCT [BHQ-1] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UN | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |
| 14 | 6810.405.0276 (ID - 155767) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA METAPNEUMO VIRUS: 5 [FAM]TGG CYG TYA GCT TCA GTC AAT TCA ACA GA-[BHQ-1] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UN | 2 |
| ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Adicionar QUENCHER INTERNO (Ex; Zen) na sonda |  |  |  |  |
| 15 | 6810.405.0318 (ID - 156564) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA PARAINFLUENZA 3: 5 [CY5] CCC RTC TG-T(BHQ-1)- TGG ACC AGG GAT ATA CTA CAA A-[SPACER C3] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 16 | 6810.405.0278 (ID - 155769) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA PARA INFLUENZA 1 SONDA FAM SEGUENCIA PIV1 SONDA: 5 [FAM] ATA GGC CAA AGA-T(BHQ-1)- TGT TGT CGA GAC TAT TCC AA-[SPACER C3] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UN | 2 |
| 17 | 6810.405.0319 (ID - 156567) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA PARAINFLUENZA 2 SONDA: 5 [HEX] CCA TTT ACC-T(BHQ-1)- AAG TGA TGG AAT CAA TCG CAA A-[SPACER C3] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO | UN | 2 |
| 19 | 6810.405.0280 (ID - 155771) | OLIGONUCLEOTIDEO,DESCRICAO: SONDA PARA ADENO VIRUS: 5 [FAM] TGC ACC AGA CCC GGG CTC AGG TAC TCC GA -[BHQ-1] 3, CONCENTRACAO: 50nMOLES, FORMA FORNECIMENTO: TUBO | UN | 2 |

3.2. O quantitativo solicitado visa atender o período de 12 (doze) meses.

3.3. A descrição dos itens não restringe o universo de competidores.

3.4. Na hipótese de divergência com o código SIGA deverá prevalecer o descritivo previsto neste Termo de Referência.

IV – JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA PELA FUNDAÇÃO SAÚDE (Resolução SES 1347/2016)

4.1. 	Para a definição do quantitativo solicitado foi utilizado como parâmetro o número de exames realizados para detecção dos outros vírus respiratórios por metodologia PCR em Biologia Molecular em tempo real realizado nos anos de 2016 a 2018, conforme os quadros abaixo apresentados:

Número de testes realizado no período de 2016 a 2018

| ITEM | DESCRITIVO | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÍRUS RESPIRATÓRIOS | 16 | 724 | 1953 |

Fonte: LACEN/RJ

Consumo mensal 2018

| AGRAVO | jan | fev | mar | abr | mai | Jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VÍRUS RESPIRATÓRIOS | 68 | 36 | 44 | 76 | 223 | 560 | 329 | 207 | 110 | 101 | 90 | 109 |

Fonte: LACEN/RJ

É importante ressaltar que além do vírus influenza, realizamos para cada amostra clínica o diagnóstico por PCR de outros vírus respiratórios. São eles: vírus sincicial respiratório, adenovírus, metapneumovírus e os parainfluenzas (1, 2 e 3). Para a detecção de cada vírus respiratório são necessários dois oligos e uma sonda, portando para a detecção dos seis vírus respiratórios são necessários a compra de doze oligos e seis sondas.

4.2. Todos os dados referentes à justificativa dos quantitativos requeridos foram extraídos do formulário de solicitação de compras, acostado em fls 08/16 do processo E-08/007/1412/2019, elaborado pelo LACEN e encaminhado pela Diretoria Técnica Assistencial.

4.3. Em atenção ao disposto nos §1º do art. 5º, do Decreto Estadual nº 45.109/2015, bem como às medidas de racionalização do gasto público preconizadas pela Resolução SES nº 1.327/2016, informa-se este ser o mínimo indispensável para a continuidade do serviço público conforme explanações efetivadas pela Diretoria Técnica Assistencial nos autos do processo em apreço.

V – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Para a qualificação técnica, são solicitados os seguintes documentos:

- Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário, nas seguintes hipóteses, de acordo com a RDC 153/17 e IN 16/2017:

a.1 A Licença de Funcionamento Sanitário LFS, emitido pelo Órgão Sanitário competente. Caso a LFS esteja vencida, deverá ser apresentado também o documento que comprove seu pedido de revalidação.

a.2 O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

a.3 Para fins de comprovação da Licença de Funcionamento Sanitário LFS ou Cadastro Sanitário poderá ser aceito a publicação do ato no Diário Oficial pertinente.

a.4 A Licença emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária deverá estar dentro do prazo de validade. Nos Estados ou Municípios em que os órgãos competentes não estabelecem validade para a Licença, deverá ser apresentada a respectiva comprovação legal.

- Atestado de capacidade técnica (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação da experiência prévia considerará até 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser contratado; e

- Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme Lei nº. 5.991/1973, Lei n. 6.360/1976, Decreto Nº 8.077 de 2013, Lei Federal n. 12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

c.1 Cópia do registro do Ministério da Saúde Publicado no D.O.U, grifado o número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida eletronicamente através do sítio oficial da Agência de Vigilância Sanitária; ou

c.2 Protocolo de solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de setembro de 1976.

c.3 Para os produtos isentos de registro na ANVISA, o licitante deverá comprovar essa isenção através de:

- Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora da consulta, informando que o insumo é isento de registro; ou

- Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a isenção do objeto ofertado;

5.2. O Anexo I deste TR contém as justificativas elaboradas pela Fundação Saúde para fundamentar a exigência das alíneas “a” e “c” que, posteriormente, foram validadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nos votos dos Processos 103.171-6/17 e 103.816-8/17.

VI – CATÁLOGO PARA AVALIAÇÃO

6.1 – A(s) empresa(s) arrematante(s) deverá(ão)  fornecer catálogo do fabricante junto aos documentos de habilitação, constando a descrição para análise técnica..

6.2 - O catálogo para análise técnica deverá ser entregue no seguinte endereço:

FUNDAÇÃO SAÚDE – Av. Padre Leonel Franca, 248 Gávea - Rio de Janeiro/RJ – Brasil – CEP: 22461-000; Tel.: 55 (21) 2334-5010 - Diretoria Técnica-Assistencial.

6.2.1– A pedido do(a) Pregoeiro(a) o catálogo poderá ser encaminhado pelo e-mail licitacao@fs.rj.gov.br.

6.3 – A avaliação do catálogo será realizada pela equipe técnica do LACEN.

6.4 - Justificativa para exigência do catálogo: A apresentação do catálogo é necessária para análise das especificações dos produtos ofertados.

6.5 – Critérios de julgamento do catálogo: na avaliação do catálogo será verificado se a descrição técnica do produto corresponde à exigência do formulário de solicitação.

VII - QUANTO AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1. Os insumos objeto deste termo serão recebidos, desde que:

- A quantidade esteja de acordo com a solicitada na Nota de Empenho;

- Possuam, no ato da entrega, validade mínima de 85% do seu período total de validade, conforme Resolução SES nº 1342/2016. Caso a validade seja inferior ao estabelecido, a empresa deverá se comprometer, formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que venham a ter sua validade expirada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

- A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o correto armazenamento;

- A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência;

- A validade e lote visíveis na embalagem dos materiais.

VIII – DOS PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA

8.1. A solicitação dos empenhos será parcelada de acordo com a demanda do LACEN;

8.2. A entrega será realizada no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de retirada da nota de empenho;

8.3. Endereço de Entrega:

CGA Coordenação Geral de Armazenagem : Rua Luiz Palmier, 762, Barreto, Niterói – RJ

8.4. Horário da Entrega: De 2ª a 6ª feira, entre 08 e 16h.

IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Quanto ao fornecimento dos itens especificados, a CONTRATADA se obriga a:

- Entregar os itens nos prazos acima mencionados, tão logo seja cientificada para a retirada dos empenhos;

- Repor todas as perdas por não conformidade do (s) reagente (s) e/ou insumo (s), ou problemas no equipamento;

- Responsabilizar-se pela qualidade e procedência dos produtos, bem como pela inviolabilidade de suas embalagens até a entrega dos mesmos à CONTRATANTE, garantindo que o seu transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça segundo as condições estabelecidas pelo fabricante, notadamente no que se refere às temperaturas mínimas e máximas, empilhamento e umidade;

- Apresentar, quando da entrega dos produtos, toda a documentação relativa às condições de armazenamento e transporte, desde a saída dos mesmos do estabelecimento do fabricante até a chegada à CONTRATANTE;

- Apresentar, no ato da entrega, a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ), caso o produto contenha em sua composição agentes químicos, em qualquer concentração. As FISPQ são equivalentes às MSDS (Material Safety Data Sheets) utilizadas internacionalmente;

- Fornecer certificado de lote emitido pelo fabricante do produto;

- Fornecer bula, preferencialmente, na forma impressa, em língua portuguesa;

- Dispor de assistência científica para Rio de Janeiro (Capital);

- Oferecer assessoria científica sem ônus para administração e disponível para utilização dos produtos. Tal assessoria científica deverá ser formada por profissionais habilitados e tem a função de dar sustentação técnica e científica em qualquer questionamento quanto ao processamento de amostras, conforme preconizado na RDC 302/2005;

- Apresentar carta de compromisso, se responsabilizando pela troca do item, caso o mesmo não possua a validade exigida no item VII deste TR.

- Prestar todas as informações que forem solicitadas pela CONTRATANTE com objetivo de fiscalizar o contrato.

X – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Notificar por escrito a CONTRATADA de quaisquer irregularidades constatadas, solicitando providência para a sua regularização; e

10.2. Fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias à fiel execução da contratação.

XI - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

11.1. A Fundação de Saúde indicará uma comissão para fiscalização da Ata de Registro de Preços, conforme regramento definido no Decreto Estadual nº. 45.600/2016.

XII - DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Forma de pagamento: O pagamento será realizado de acordo com a quantidade e o valor dos itens efetivamente fornecidos, condicionados à apresentação das notas fiscais/faturas, as quais deverão ser devidamente atestadas por prepostos dos beneficiários deste Registro. A forma de pagamento é conforme cada solicitação, que poderá ser a vista ou parceladamente, dependendo da forma de cada contratação.

Rio de Janeiro, 09 de julho de 2019.

Elaborado por

_____________________________

Marcia Villa Nova

ID 3122536-5

Aprovado por

_____________________________

Alex Lima Sobreiro

Diretor Técnico Assistencial – Fundação Saúde

CRM 52.55022-0 ID 3047105-2

ANEXO I

Justificativa para Solicitação de licença de Funcionamento Da Licença de Funcionamento Sanitário

- A respeito da exigência de Licença de Funcionamento Sanitário, esta possui previsão legal específica, sendo certo que sua manutenção no tópico de Qualificação Técnica do aludido certame se mostra imprescindível para resguardar a saúde daqueles que serão beneficiados com a contratação pretendida.

- Inicialmente, cumpre registrar que a própria Lei nº 8.666/93, ao disciplinar a documentação relativa à qualificação técnica dos licitantes, apresenta os limites a serem observados pela Administração.

- Desta forma, somente o que está previsto em lei é que pode ser exigido como documentação de qualificação técnica, tudo em apreço aos princípios da isonomia, igualdade e competitividade.

- No entanto, importante registrar que a própria lei de licitações dispõe que poderá ser exigido como documento de qualificação técnica provas dos requisitos previstos em lei especial, senão vejamos:

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

- Neste passo, vale ressaltar que a Lei nº 5.991/73, nos incisos de seu artigo 4º, traz o conceito de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dispondo sobre o controle sanitário da comercialização desses produtos.

- Por sua vez, o artigo 1º da Lei nº 6.360/76 informa que os produtos definidos na Lei nº 5.991/73 ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária.

- Nesse sentido, o artigo 2º da Lei nº 6.360/76 dispõe que somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir tais produtos as empresas cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.

- A regulamentação das condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, para o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360/76 é dada pelo Decreto nº 8.077/2013, que, em seu artigo 2º, estabelece que o exercício de atividades relacionadas aos referidos produtos dependerá de autorização da ANVISA e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.

- A licença de funcionamento sanitário tem por base a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a RDC n.º 153/2017, conjugada com a Instrução Normativa nº 16/2017 ANVISA.

- A RDC n.º 153/2017 definiu o grau de risco sanitário das atividades sujeitas à vigilância sanitária, enquanto a IN n° 16/2016 da ANVISA traz a lista de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE de atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária por grau de risco e dependente de informação para fins de licenciamento sanitário.

- Dessa forma, solicitar a apresentação da Licença de Funcionamento Sanitário ou Cadastro Sanitário no momento da qualificação técnica possui respaldo legal, uma vez que essas atividades não podem ser realizadas sem o devido licenciamento na autarquia competente.

- Além disso, a necessidade de tal exigência constar como qualificação técnica no edital, se dá pelo fato de que a segurança e o bem estar dos pacientes também fazem parte da infinita gama de responsabilidade dos fornecedores do mercado.

- Assim, visando chamar a atenção destes fornecedores para a responsabilidade que lhes é atribuída, são necessárias algumas providências para adequar o estabelecimento às normas de zoneamento urbano, segurança e vigilância.

- Isto porque, parte dessa segurança e bem-estar está relacionada às condições físicas do estabelecimento, como exemplo a citar, tem-se a emissão do alvará sanitário para a execução de determinadas atividades pelas empresas, em especial as que atuam nos ramos de alimentação e saúde pela vigilância Sanitária local.

- Desse modo, ter o estabelecimento devidamente vistoriado e aprovado pela Vigilância Sanitária é o aval que o empresário precisa para dar início em suas atividades, demonstrando assim possuir padrões mínimos de organização, higiene e cuidados no manuseio de suas mercadorias/produtos.

- Portanto, caso a exigência em comento seja excluída do edital ou eventualmente transportada para o tópico de obrigações da contratada, a saúde dos pacientes que se encontram em tratamento nas unidades sob gestão da Fundação Saúde poderá ser diretamente afetada pela não garantia da qualidade / fidedignidade do exame que será realizado.

- Com efeito, a avaliação técnica na fase prévia à assinatura da ata, em que se verifica se o licitante reúne condições para executar o contrato, é imprescindível para que tal requisito não seja examinado somente ao final, o que poderá acarretar enormes transtornos assistenciais, administrativos e econômicos.

- Por todo o exposto, evidencia-se que a exigência de Licença de Funcionamento Sanitário como qualificação técnica não se mostra excessiva, uma vez que tem por objetivo evitar que empresas que não estejam em dia com as obrigações impostas pela Vigilância Sanitária vençam o certame, podendo retardar o procedimento ou até vir a causar grandes prejuízos à saúde dos pacientes.

- Insta ressaltar que, conforme acima demonstrado, a previsão de Licença de Funcionamento Sanitário como requisito de habilitação técnica está de acordo com o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que estabelece que somente serão permitidas, nos processos licitatórios, exigências de qualificação técnica e econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

Justificativa para solicitação de registro válido na ANVISA

- A respeito da exigência de Registro na ANVISA, esta possui previsão legal específica, sendo certo que sua manutenção no tópico de Qualificação Técnica do aludido certame se mostra imprescindível para resguardar a saúde dos pacientes que serão beneficiados com a contratação pretendida.

- Vale mencionar que o registro é o ato legal que reconhece a adequação de um produto à legislação sanitária, que objetiva garantir a sua segurança e eficácia para o uso que se propõe, e sua concessão é dada pela ANVISA, o que é respaldado pelo texto constitucional, pois compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) “controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde” e “executar ações de vigilância sanitária” (art. 200, I e II da CF).

- Trata-se de controle feito antes da comercialização, sendo utilizado no caso de produtos que possam apresentar eventuais riscos à saúde pública, como no caso dos itens constantes do objeto de contratação, uma vez que são materiais médico-hospitalares.

- O artigo 8º caput e parágrafo 1º, inciso VI da Lei 9.782 de 1999, que cria a ANVISA, corroboram esse entendimento ao estabelecer que:

“Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

(...)

VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem” (grifo nosso).

- Para que os produtos sujeitos à vigilância sanitária sejam registrados, é necessário atender aos critérios estabelecidos em leis e à regulamentação específica estabelecida pela Agência. Tais critérios visam minimizar eventuais riscos associados ao produto.

- A Lei nº 5.991/73, nos incisos de seu artigo 4º, traz o conceito de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dispondo sobre o controle sanitário da comercialização desses produtos.

- Cabe à empresa fabricante ou importadora a responsabilidade pela qualidade e segurança dos produtos registrados junto à ANVISA, tendo como diretriz a Lei nº. 5.991/1973, a qual prescreve que correlato é “a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários”.

- Por sua vez, o artigo 1º da Lei nº 6.360/76 informa que os produtos definidos na Lei nº 5.991/73 ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária. Assim, qualquer produto considerado como correlato pela legislação apontada, precisa de registro para ser fabricado e comercializado.

- Nesse sentido, a teor do disposto no artigo 2º da Lei nº 6.360/76, somente poderão extrair, produzir, fabricar, transformar, sintetizar, purificar, fracionar, embalar, reembalar, importar, exportar, armazenar ou expedir tais produtos as empresas para tal fim autorizadas pelo Ministério da Saúde e cujos estabelecimentos hajam sido licenciados pelo órgão sanitário das Unidades Federativas em que se localizem.

- A regulamentação das condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei nº 6.360/76 é dada pelo Decreto nº 8.077/2013, que, em seu artigo 2º, estabelece que o exercício de atividades relacionadas aos referidos produtos dependerá de autorização da ANVISA e de licenciamento dos estabelecimentos pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, observados os requisitos técnicos definidos em regulamento desses órgãos.

- Ademais, de acordo com o disposto no artigo 12 da Lei nº 6.360/76, nenhum dos produtos de que trata esta lei, inclusive os importados, podem ser industrializados, expostos à venda ou entregues ao consumo antes de registrados no Ministério da Saúde, salvo exceções previstas nos artigos 24 e 25, § 1º da mesma lei.

- No caso específico dos insumos classificados como “correlatos”, de acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.991/73 acima mencionada, o artigo 25 da Lei 6.360/76 preleciona que:

“Art. 25. Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção estética, somente poderão ser fabricados, ou importados, para entrega ao consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro.

§ 1º - Estarão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessórios de que trata este artigo, que figurem em relações para tal fim elaboradas pelo Ministério da Saúde, ficando, porém, sujeitos, para os demais efeitos desta Lei e de seu Regulamento, a regime de vigilância sanitária”.

- O regulamento a que alude o § 1° do dispositivo acima mencionado é a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC n.º 185/2001, que teve por objetivo “atualizar os procedimentos para registro de produtos ‘correlatos’ de que trata a Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976”.

- De acordo com o artigo 3º deste regramento alguns fabricantes ou importadores de produtos podem ser dispensados de registro, desde que constem nos itens 2, 3 e 12 da parte 3 do Anexo da RDC n.º 185, de 06/11/2001 ou em relações elaboradas pela ANVISA.

- Os materiais solicitados não constam expressamente em nenhum dos regramentos acima mencionados, que excluem a necessidade de registro na ANVISA, pelo que se entende possível a exigência do registro na referida Autarquia com base nos dispositivos anteriormente mencionados.

- Cabe ressaltar que, na esfera penal, o artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do Código Penal considera crime hediondo importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo o produto sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Fato que não pode ser desprezado pelo administrador público responsável pelo fornecimento do medicamento em questão, razão pela qual não há falar que o seu não fornecimento caracteriza ato ilegal ou de abuso de poder (STJ, j. 02.02.2012, RMS 35434/PR, 1ªT, Relator Ministro Benedito Gonçalves).

- Por todo o exposto, evidencia-se que a exigência registro válido na ANVISA na qualificação técnica não se mostra excessiva, uma vez que tem por objetivo evitar que licitantes que não estejam em dia com as obrigações impostas pela Vigilância Sanitária vençam o certame, podendo retardar o procedimento ou até vir a causar grandes prejuízos à saúde dos pacientes.

- Ademais, insta ressaltar que, conforme acima demonstrado, a exigência de registro válido na ANVISA como requisito de habilitação técnica está de acordo com o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que estabelece que somente serão permitidas, nos processos licitatórios, exigências de qualificação técnica e econômica “indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.