PROJETO BÁSICO

OBJETO: INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS e PORTAS FUNDAÇÃO SAÚDE – DTA/SES

FUNDAÇÃO SAÚDE

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de divisórias em “Dry Wall” e portas de madeira, para área destinada a abrigar a Diretoria Técnico Assistencial e o núcleo da Secretaria Estadual de Saúde no imóvel onde encontra-se instalada a sede da Fundação Saúde – F.S.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

A Fundação Saúde, instituída pela Lei nº 5.164/2007 é uma entidade de pública de direito privado, sem fins lucrativos de duração indeterminada e competência para atuação em todo o território do Estado do Rio de Janeiro.

Considerando a necessidade de realocar a mão de obra executiva que atende ao modelo organizacional elaborado pela atual gestão executiva de forma eficiente, a redistribuição sugerida, irá otimizar o serviço dando mais agilidade à tramitação dos processos de documentos físicos, com a eliminação do tempo improdutivo desperdiçado em deslocamentos entre o 1º e o 2º pavimentos da F.S. diminuindo as distâncias entre as seções afins, o que proporcionará o melhor aproveitamento do tempo de serviço e da mão de obra atuante resultando em economia de meios nos recursos humanos da F.S.

Pelos motivos acima expostos solicitamos a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de divisórias para viabilidade das adequações necessárias na sala que será disponibilizada para recebimento da equipe de profissionais atuantes no CET.

3. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Serviço de remoção de divisórias existentes e recolhimento junto a manutenção do prédio, instalação de paredes em “dry wall” emassamento e pintura PVA na cor do ambiente; fornecimento e instalação de porta de madeira semi oca completa e acabada (caixão, alizar, ferragens, acabamentos cromados) envernizada no padrão da F.S.; encaminhamento de dutos secos e guia dentro dos painéis, para tomadas conforme disposição do “lay out” das estações de trabalho;  revisão de forro removível; conforme 3.1:

3.1 - Planilha de Custo estimado (EMOP  Iº - março/2019:

| ITEM | CÓD. EMOP | DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. | QUANTIDADE | TOTAL PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.050.0614-A | MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS | H | 78.86 | 10 | 788,60 |
| 2 | 12.016.0006-A | PAREDE DRYWALL C/ESP.73MM,ESTRUT. C/MONT.SIMPL.AUTOPORT.48MM, FIXADOS A GUIAS HORIZ.48MM,AMBOS ACO GALV. ESP.0,5MM,C/DUAS C HAPAS GESSO ACART. STANDARD,C/ADICAO LA MINERAL, ESP.12,5 MM,LA RG.1200MM,FIX.MONTANT. POR MEI O DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO JUNTASC/ | M2 | 63.45 | 34,45 | 2185,85 |
| 3 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAI XILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 18.26 | 01 | 18,26 |
| 4 | 15.015.0271-0 | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMA DAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00 M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TO MADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A | UN | 253.64 | 01 | 253,64 |
| 5 | 05.001.0055-0 | REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO, PLACAS PRENSADAS E SEMELHA NTES | M2 | 10.43 | 2 | 20,86 |
| 6 | 14.003.0163-A | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARA VIDRO. FORNE CIMENTO E COLOCACAO | M2 | 250.75 | 0,15 | 37,61 |
| 7 | 17.017.0169-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MAD EIRA NOVA,COM ESMALTE SI NTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,UMA DEMAO DE VE RNIZ ISOLANT E INCOLOR,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR,UMA DEMAO D E MASSA PARA MADEIRA,INCLUSIVE LIXA MENTO E REMOCAO DE PO E DUAS DEMÃOS | M2 | 31.62 | 10,08 | 318,73 |
| 8 | 14.004.0010-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 3MM DE ESPESSURA.FORNECIME NTO E COL OCACAO | M2 | 45.6 | 0,15 | 6,84 |
| 9 | 14.006.0021-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSA DO, DE 80X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FAC ES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E ALIZA RES.FORNECIMEN TO E COLOCACAO | UN | 197.42 | 3 | 592,26 |
| 10 | 17.017.0041-A | REPINTURA INTERNA OU EXTERNA NA COR EXISTENTE,SOBRE REVESTIM ENTO LISO EM BOM ESTADO,COM TINTA A OLEO BRILHAN TE, INCLUSIVE LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 9.37 | 30 | 281,10 |
| 11 | 14.007.0057-0 | FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNA,CONSTANDO DE FORNEC. S/ COLOC.,DE:-FECHADURA SIMPLES, RETANGU LAR ACABAM. CROMADO ACETINADO;-MAC ANETA TIPO ALAVANCA,ACABAMENTO CRO MADO ACETINADO;-ROSETA CIRCULAR EM LATAO LAMINADO ACABAMENTO CROMA D O ACE | UN | 73.54 | 2 | 147,08 |
| 12 | 05.001.0076-A | REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA, PRE-MOLDADAS, PRENSADAS OU S EMELHANTES | M2 | 6.45 | 35,69 | 230,20 |
|  | Total sem BDI |  |  |  |  | 4881,03 |
|  | BDI 16,19 % mín |  |  |  |  | 790,24 |
|  | Total com BDI |  |  |  |  | 5671,27 |

Emop (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro)

Memória de cálculo do BDI
Fórmula Geral
PV = CD + AC + ISF + EV + L

Legenda:
PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto
AC = Administração Central
ISF = Impostos Sobre o Faturamento
EV = Eventuais (despesas financeiras, EPIs, subsídios em alimentação e transportes)
L = Lucro

Cálculo do BDI
Mínimo
PV = CD + 0,03 CD + 0,0665 PV + 0,01 CD + L
PV = 1,04 CD + 0,0665 PV + L (1)
L = 0,04 (1,04 CD + 0,0665 PV)
L = 0,0416 CD + 0,00266 PV (2)

Aplicando (2) em (1), temos:
PV = 1,04 CD + 0,0665 PV + 0,0416 CD + 0,00266 PV
PV = 1,0816 CD + 0,06916 PV 
PV = 1,0816 x CD
       0,93084
PV = 1,1619 x CD, então 
BDI = 16,19% (mínimo)
médio = 20,26%
máximo = 24,43%

4 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

Fornecimento e instalação de divisórias em “dry wall” com conjunto completo de portas, conforme planta baixa cotada anexa a este Projeto Básico e descrição dos serviços.

4.1 PROCEDIMENTOS GERAIS

a) Todas as despesas relativas à execução dos serviços, tais como: mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas, emolumentos, leis sociais, serviços extraordinários etc., bem como providências quanto à legalização dos serviços perante os Órgãos Públicos, correrão por conta da empresa CONTRATADA;

b) Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Projeto Básico e com as informações nele referidas, com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes (NBR 16280, 15220, 15575 ABNT entre outra aplicáveis), as especificações de materiais e equipamentos descritos;

c) Todos os materiais serão fornecidos pela empresa responsável pela execução das obras, doravante denomina;

d) Serão impugnados, de forma motivada, pela CONTRATANTE, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

e) Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

f) Os serviços objeto deste projeto deverão ser executados a partir de cronograma apresentado pela contatada de 2ª a 6ª feira, entre 08h e 18h, levando-se em conta que o cronograma, deverá ter seu início a contar do início da vigência do instrumento de contrato.

4.2. ELEMENTOS DE PROTEÇÃO

4.2.1 – MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

a) Deverão ser observadas e obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria n.º 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho.

b) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e estar de acordo com as especificações e normatização pertinente.

c) Os materiais que não atenderem às especificações e aqueles que não serão utilizados nos serviços não poderão ser estocados no canteiro de obras.

4.2.2. – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL

Será obrigatória a adoção de medidas de proteção coletiva a fim de proteger a saúde e segurança dos funcionários, bem como o uso dos equipamentos de proteção individual, obedecendo as normas brasileiras de segurança, com ênfase ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-06 (Equipamento de Proteção Individual) e NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

4.2.3. – SINALIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários e servidores da CONTRATANTE.

4.3. – LIMPEZA

a) A CONTRATADA deverá proceder diariamente à limpeza dos locais de intervenção com o acondicionamento dos dejetos em sacos de ráfia novos e deposição desses ensacados em local predeterminado pela Fiscalização;

b) A CONTRATADA deverá remover todo o entulho e detritos restantes do serviço realizado, ou quando a quantidade for suficiente para encher uma caçamba metálica de remoção de entulhos, o que ocorrer primeiro.

c) Todos os materiais a serem utilizados deverão estar acondicionados nas embalagens originais integras, ou quando fornecidos a granel deverão ser previamente embalados em sacos plásticos com resistência suficiente ao rompimento, de maneira que não caiam resíduos pelo chão.

d) A critério da administração os trabalhos poderão ser interrompidos até que a condição de organização e limpeza geral se normalize.

4.4– RESPONSÁVEL TÉCNICO

Deverá ser encaminhada a competente Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), indicando o profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto responsável pela execução dos serviços em até 5 (cinco) dias, após a emissão da Ordem de Início dos Serviços.

  - – DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser dirigidos por profissional Engenheiro Civil com permanência mínima de 2 (duas) horas diariamente, ao qual a Fiscalização se reportará para tratar dos serviços e do seu andamento.

Deverá ainda:

- manter na obra por todo o tempo dos serviços um encarregado preposto da CONTRATADA

- elaborar Caderno de Obras, no qual serão anotadas diariamente as ocorrências dos serviços.

4.6. OBJETIVO

Readequação de espaço destinado ao abrigo da Central Estadual de Transplantes – CET no imóvel situado a Avenida Padre Leonel Franca, nº248, prédio onde encontra-se em funcionamento a sede da Fundação Saúde, com a instalação de divisórias.

4.7. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.7.1. IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

a) A CONTRATANTE disponibilizará uma sala no próprio prédio, em local previamente aprovado pela Fiscalização para que todos os materiais, equipamentos, ferramentas e demais bens ou mercadorias da CONTRATADA fiquem acondicionados fora do alcance visual dos usuários desta;

b) O procedimento de troca de vestuário e asseio dos funcionários deverá ser realizado no banheiro previamente disponibilizado para tal finalidade, vedada à utilização de outro local.

4.7.2 SERVIÇO 1 – INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS:

Instalação de parede divisória com 100 mm de espessura, constituída de painel de “Dry Wall”, estruturada em perfil de metálico galvanizado. Conforme dimensionado em planta baixa e descritivo.

4.7.2.1 SERVIÇO 2 – INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE PORTAS

Instalação de conjunto completo de portas (ferragens para portas, portas, colocação de maçanetas), conforme quantitativos e dimensionamento da planta baixa.

5. DA VISTORIA PRÉVIA FACULTATIVA

a) As empresas interessadas em contratar com a Fundação Saúde poderão realizar vistoria nos locais das instalações, por meio de contato com a Coordenação de Serviços, através do telefone 2334-5010, para então marcar a data e horário da visita e tomar conhecimento do responsável da unidade que fará o acompanhamento no local.

b) Vistoria é facultativa, mas poderá ser realizada no local do serviço, para confirmação de que a mesma tomou conhecimento, através de seus Responsáveis Técnicos, representante legal ou funcionário legalmente autorizado pela empresa, de todos os aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execução dos serviços contratados e na confecção da proposta, ocasião em que a empresa estará reconhecendo todas as características para a gestão, operação, suprimentos e logística dos serviços a serem executados.

6 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

Para a contratação a empresa deverá apresentar os seguintes documentos de qualificação técnica:

    - Atestado(s) de Capacidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) que a empresa tenha prestado serviços com características compatíveis com o objeto deste PB.

    - Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA referente ao ano-exercício em pauta, onde constem, como responsáveis técnicos, profissionais habilitados em Engenharia Civil;

    - Comprovação do registro do responsável técnico da empresa pela execução dos serviços junto ao CREA/RJ;

6.2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.       Cópia autenticada da identidade e do CPF dos sócios ou diretores da empresa;

2.       Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

3.       Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

4.       Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

5.       Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

6.       A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;

7.       Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da Assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa;

8.       Procuração, com firma reconhecida, no caso de representação + cópia autenticada da identidade do representante/outorgado;

9.       Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);10.   Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.   Comprovante de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da empresa, que será feita da seguinte forma:

a)      A regularidade perante a Fazenda Federal deverá ser feita mediante a apresentação da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

b)      A regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual deverá ser feita mediante a apresentação de certidão de regularidade sobre o Imposto Sobre Bens e Serviços (ICMS), emitida pela Secretaria Estadual de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que a empresa, em razão do objeto social, está isenta de inscrição estadual + certidão referente à Dívida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado/RJ, acaso a empresa esteja sediada no Estado do Rio de Janeiro;

c)       A regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal deverá ser feita mediante a apresentação de certidão de regularidade sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS), ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal + certidão referente à Dívida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Município, onde houver.

12.   Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

13.   Certidão comprovando a regularidade referente às contribuições previdenciárias;

14.   Certidão comprovando a regularidade perante o FGTS.

OBS: Com relação a documentação de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, caso a empresa possua certidão do SICAF ou a CRC emitida pelo SIGA que demonstre a regularidade dos documentos indicados acima, as respectivas certidões poderão ser apresentadas em substituição aos documentos correspondentes ora solicitados.

6.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Certidões negativas de falência e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física.

Para licitantes sediados na cidade do Rio de Janeiro, esta prova se fará mediante a apresentação das certidões passadas pelo 1º, 2º, 3º, 4º Ofícios de Registro de Distribuição.

Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões de falência, de recuperação judicial ou de execução patrimonial.

Deverão, ainda, ser apresentadas as seguintes declarações:

a.      Declaração de que a Contratada atende ao disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, não possuindo, portanto, em seu quadro funcional, nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, consoante art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal – modelo em anexo;

b.       Declaração de atendimento à Lei Federal n° 8.213/91. A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta do cumprimento da lei mencionada, devendo, no entanto, apresentar declaração informando que não se enquadra na determinação legal.

c.       Declaração de atendimento à Lei Estadual n° 7.258/2016. Essa declaração deve ser apresentada apenas para contratações de prestação de serviços com mão-de-obra residente.

d.       Declaração para crédito em conta. Dados bancários do Banco Bradesco S/A., em atendimento ao disposto no Decreto Estadual n° 43.181/2013.

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e, ainda, com estrita observância do Projeto Básico, da Proposta de Preços e da legislação vigente;

b) prestar o serviço no endereço constante da Proposta Detalhe;

c) prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;

d) iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;

e) comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

f) responder pelos serviços que executar, na forma da legislação aplicável;

g) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

h) observado o disposto no artigo 68 da Lei nº 8.666/93, designar e manter preposto, no local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços;

i) elaborar relatório sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execução do objeto contratual;

j) manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato;

l) manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação;

m) cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu adimplemento, na forma da CLÁUSULA OITAVA (DA RESPONSABILIDADE);

n) indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros;

o) obedecer as normas técnicas da ABNT 15575, 15220, 16280 e demais disposições legais pertinentes no âmbito Municipal, Estadual e Federal, ao objeto descrito no Projeto Básico;

p) prover seus funcionários com os equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados a execução dos serviços;

q) Os funcionários envolvidos na prestação do serviço deverão estar devidamente identificados, portando uniforme da empresa e crachá de identificação;

r) a empresa colocará a disposição de CONTRATANTE todos os equipamentos necessários e suficientes à execução dos serviços objeto do presente contrato;

s) a CONTRATADA deverá conceder garantia sobre a qualidade da prestação dos serviços, pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data da emissão do termo de recebimento definitivo do serviço;

t) a CONTRATADA deverá prestar todas as informações que forem solicitadas pela contratante com o objetivo de fiscalizar o contrato.

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato;

- fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir, pertinentes à execução do presente contrato;

- receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no contrato;

- nomear comissão fiscalizadora, formada por servidores, a fim de exercer a fiscalização dos serviços na forma prevista na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consoante normas e rotinas previstas no contrato;

- solicitar à CONTRATADA os seus prepostos, para quaisquer providências necessárias ao bom andamento dos serviços;

- emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato;

- permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços, desde que respeitando o item 8.14 do Projeto Básico;

- indicar as áreas onde os serviços serão executados, observando o disposto no Projeto Básico.

- prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

- é vedado à Administração e seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.

9 – DO CRONOGRAMA E LOCAL DA PRESTAÇÃO:

Os serviços deverão ser executados, a contar do início da vigência do instrumento de contrato, devendo obedecer ao cronograma abaixo:

| ETAPAS | DESCRIÇÃO | Prazo para conclusão |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serviços de remoções e retiradas | 03 dias |
| 2 | Serviço de instalação de painéis, portas, caixilhos e vidros | 10 dias |
| 3 | Serviço de pinturas e limpeza e outros | 08 dias |
| Total previsto para a conclusão do serviço |  | 21 dias |

10 – DO PAGAMENTO
O pagamento pela execução dos serviços será realizado até 30 (trinta) dias do recebimento e aceite definitivo do serviço, conforme valores apresentados na proposta detalhe.

11 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

A Fundação Saúde indicará uma comissão para fiscalizar o cumprimento do contrato.

12 – ANEXOS:

Anexo I – Jogo de Plantas baixas das divisórias e “lay out”.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019.

Luis Delmiro Mendes

Coordenação de Serviços

ID: 2411303-4