## Material
PROCESSO: SEI-080007/009148/2020
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
MEDICAMENTOS.
PRODUTOS
LOTE | ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
1 | 1 | 6125.002.0014 (ID - 110327) | GRUPO GERADOR,ACIONAMENTO: MOTOR DIESEL, NUMERO FASES: TRIFASICO, TENSAO ALIMENTACAO: 127/220 V,FREQUENCIA: 60 HZ,ROTACAO: 1800, ESCOVA: N/D, TIPO PARTIDA:AUTOMATICA,POTENCIA: 500 KVA / 400 |  | UND | 1 |  | 0
| 2 | 6125.002.0014 (ID - 110327) | GRUPO GERADOR, ACIONAMENTO: MOTOR DIESEL, NUMERO FASES: TRIFASICO, TENSAO ALIMENTACAO: 127/220 V, FREQUENCIA: 60 HZ, ROTACAO: 1800, ESCOVA: N/D, TIPO PARTIDA: AUTOMATICA, POTENCIA: 500 KVA / 400 |  | UND | 1
| 3 | 0559.001.0001 (ID - 46417) | SERVICOS DE FORNECIMENTO/INSTALAC AO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA,DESCRIÇÃO: contratação de empresa especializada para instalação de grupo gerador de energia a diesel, solar, no-break. |  | SERVIÇO | 1
2 | 1 | 6125.002.0027 (ID - 166558) | GRUPO GERADOR,ACIONAMENTO: MOTOR DIESEL, NUMERO FASES: TRIFASICO, TENSAO ALIMENTACAO: 127/220/380/440V, FREQUENCIA: 60 HZ, ROTACAO: 1800 RPM, ESCOVA: SEM ESCOVA, TIPO PARTIDA: AUTOMATICA, POTENCIA: 1.200 KVA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1
| 2 | 6125.002.0014 (ID - 110327) | GRUPO GERADOR, ACIONAMENTO: MOTOR DIESEL, NUMERO FASES: TRIFASICO, TENSAO ALIMENTACAO: 127/220 V, FREQUENCIA: 60 HZ, ROTACAO: 1800, ESCOVA: N/D, TIPO PARTIDA: AUTOMATICA, POTENCIA: 500 KVA / 400 |  | UND | 1
| 3 | 0559.001.0001 (ID - 46417) | SERVICOS DE FORNECIMENTO/INSTALAC AO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA,DESCRIÇÃO: contratação de empresa especializada para instalação de grupo gerador de energia a diesel, solar, no-break. |  | SERVIÇO | 1
OS ITENS DESTE PEDIDO DE COTAÇÃO ESTÃO AGRUPADOS POR LOTES.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA PARA O E-MAIL: PESQUISA.MERCADO@FS.RJ.GOV.BR
OS ITENS DESTE PEDIDO DE COTAÇÃO ESTÃO AGRUPADOS POR LOTES.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PERECÍVEIS DEVERÃO SER SEMANALMENTE E DOS NÃO, MENSAL EXCETO NO PRIMEIRO MÊS QUE DEVERÁ SER DE 24 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA DIREÇÃO, CONFORME TR EM ANEXO - ITEM 11.
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA RIO DE JANEIRO, 148 - SÃO FRANCISCO - CARMO - RIO DE JANEIRO - RJ
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.