## Material
PROCESSO: SEI-080007/001280/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | 65150400003 (ID: 69340) | CATETER ELETRODO,MODELO: MARCAPASSO TEMPORARIO, CALIBRE: 6 FR, COMPRIMENTO: 110 CM, MATERIAL PINO: N/A Especificação complementar:(Cabo Eletrodo Endocárdio Temporário), utilizado para estimulação cardíaca temporária com propriedades antitrombogênicas. Características Técnicas: Eletrodo: Diâmetro: 6 French (Fr) x 110 Cm. Pólos: Ponta: 1,0 mm, Distância entre Pólos: 10 mm com Kit introdutor percutâneo contendo: 1 introdutor 7Fr x 10 cm, com saída lateral para infusão, válvula hemostática e luer, 1 fio guia 0,35x50 cm, com avançador, 1 agulha 18x7 cm para introdução do fio guia 0,26 a 0,38 cm, 1 dilatador de vaso, 2 tampas luer, 1 torneira 3 vias e 1 protetor de cateter de 110 cm. Unidade. |  | UNID | 307 |  | 0
| 2 | 65152380010 (ID: 85352) | TUBO ASPIRACAO,TIPO: ESTERIL, MATERIAL: LATEX N°200, COR: TRANSPARENTE, COMPRIMENTO: 15M, MATERIAL EXTREMIDADE: LATEX NATURAL Especificação Complementar: Tubo em látex nº 200, em borracha natural lubrificado enrolado por metro em carretel plástico - rolo com 15m comp. |  | UNID | 1928 |  | 0
| 3 | 65152960017 ( ID: 99465) | CONJUNTO PUNCAO ARTERIA,TIPO: RADIAL, MATERIAL CATETER: TEREFTALATO DE POLIETILENO/RADIOPACO, DIMENSOES CATETER: 2FR x 5CM, ACESSORIOS: ABA FIXACAO,AGULHA ARTERIAL,FIO GUIA Especificação Complementar: Kit arterial radial dimensões do cateter 2fr (24G) x 5cm |  | UNID | 290 |  | 0
| 4 | 66400990029 (ID : 82825) | EMBALAGEM TUBULAR ESTERILIZACAO ,TIPO: DESCARTAVEL, MATERIAL: PAPEL GRAU CIRUGICO, POLIESTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 G/M², 60 G/M², TIPO ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE VAPOR, APRESENTACAO: ROLO CONTINUO, INDICACAO ESTERILIZACAO: COM INDICADOR QUIMICO, LARGURA: 0,15 M, FECHAMENTO: TERMO SELANTE, COMPRIMENTO: 100 M Especificção Complementar: para esterilização em papel grau cirúrgico, 100 % celulose alvejada, mínimo de 60 g/m2 + filme plástico laminado transparente poliéster e polipropileno 60 g/m2, compatível com calor úmido. Liso, isento de furos, manchas, atóxico e apirogênico. Adequado para receber impressão e termo-selagem. Embalagem com dados de identificação e procedência, tripla linha de selagem e indicador de processo, impresso com indicador químico para monitoração do processo de esterilização a Autoclave a Vapor. Devem acompanhar os laudos de gramatura e de eficiência da barreira microbiana, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no M.S - Medindo 15 cm x 100 m. Bobina. |  | UNID | 1353 |  | 0
| 5 | 85300090003 (ID: 7872) | FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL,MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: XG, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL Especificação Complementar: Fralda descartável pediátrica, tamanho extra grande |  | UNID | 20763 |  | 0
| 6 | 85300090001 (ID: 7869) | FRALDA PEDIATRICA DESCARTAVEL,MODELO: CALCA, COR: BRANCO, TAMANHO: G, CARACTERISTICA CONFECCAO: ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, ELASTICO PERNA, FITA ADESIVA LATERAL, PROPRIEDADE MATERIAL: ANTI-ALERGICO, GEL Especificação Complementar: Fralda descartável pediátrica, tamanho grande de 9 a 13kg |  | UNID | 38635 |  | 0
| 7 | 65150940015 (ID - 20365) | DRENO TUBULARES (HOSPITAL),TIPO: KERR (T), MATERIAL: LATEX, CALIBRE: 14 Especificação Complementar: medindo 28 cm e na parte que completa o ""T"", 30 cm; confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular, uniforme em toda a sua extensão. Estéril. |  | UNID | 202 |  | 0
| 8 | 65320140019 (ID - 149656) | TOUCA CIRURGICA, HOSPITALAR,MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: BRANCO, CARACTERISTICA CONFECCAO: PALA, FORNECIMENTO: CAIXA Especificação Complementar: Gorro/touca cirúrgico |  | UNID | 850986 |  | 0
| 9 | 65150840004 (ID - 60742) | COLETOR URINA,TAMANHO: INFANTIL, CAPACIDADE: 100ML, GRADUACAO 10/10ML, MODELO: UNISSEX, CORDAO: N/D, FORMATO ORIFICIO: OVAL Especificação Complementar: Coletor de urina unissex, sem extensor, com adesivo hipoalérgico em saco plástico |  | UNID | 3090 |  | 0
| 10 | 65151270733 (ID - 124084) | FIO DE SUTURA,TIPO: INABSORVIVEL, MATERIAL: ALGODAO, CONSTRUCAO: N/A, NUMERO FIO: Nº 3-0, COMPRIMENTO FIO: ENTRE 40 E 45CM, MODELO AGULHA: SEM AGULHA, TAMANHO AGULHA: N/A Especificaçao Complementar: Fio de algodão 3-0 sem agulha, fio maior que 40 CM |  | UNID | 3456 |  | 0
| 11 | 65152450066 (ID - 68491) | SONDA / TUBO ENDOTRAQUEAL,TIPO: SEM ARAME, MATERIAL: PVC, REFORCO: N/A, DIAMETRO: 4,0 MM, BALAO: SEM BALAO Especificação Complementar: Tubo endotraqueal em PVC atóxico, com faixa radiopaca em sua extensão, siliconizado, superfície lisa, anatômico, graduação em centímetros, conector de 15mm, estéril, sem cuff acabamento que não cause traumatismo traqueal; cânula com ponta arredondada de fácil manuseio Nº 4.0. Unidade. |  | UNID | 812 |  | 0
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: A entrega sera parcelada de acordo com a demanda da unidade conforme TR.
2. Endereço de entrega para os itens da Fundação Saúde: Coordenação Geral de Armazenamento - CGA, sito à Rua Luiz Palmier, 762, Barreto – Niterói – RJ. Horário da Entrega: De segunda a sexta-feira, das 08 às 16h.
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.