## Material
PROCESSO: SEI-080007/001717/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
MEDICAMENTOS.
PRODUTOS
LOTE | ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | 6641.022.0003 ID - 167199 | DESCONGELADOR PLASMA CRIOPRECIPITADO, TEMPORIZADOR: 0 A 25 MINUTOS, CESTO COM CAPACIDADE PARA DESCONGELAMENTO SOB MOVIMENTACAO AUTOMATICA DE ATE 4 BOLSAS DE PLASMA, ALARME: AUDITIVO E VISUAL, TENSAO: 110 V/220 V, ALTURA: 400 A 420 MM, LARGURA: 540 A 560 MM, PROFUNDIDADE: 380 A 400 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 5 |  | 0
| 2 | 6641.065.0006 ID - 167312 | SELADORA BANCO SANGUE,MODELO: BANCADA, APLICACAO: SELAGEM DE TUBOS PVC DE BOLSAS DE SANGUE, METODOLOGIA: SELAGEM DIELETRICA, SINALIZACAO: INDICADORES OPERACIONAIS E FUNCIONAMENTO, ALIMENTACAO: 100/240 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM ALICATE MANUAL, CABO COAXIAL DE 1,70 A 2M, SELAGEM EM ATE 3 SEGUNDOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 6 |  | 0
| 3 | 6641.065.0005 ID - 164794 | SELADORA BANCO SANGUE,MODELO: BANCADA, AUTOMATICA, APLICACAO: SELAGEM DE TUBOS PVC DE BOLSAS DE SANGUE, METODOLOGIA: SELAGEM DIELETRICA, SINALIZACAO: INDICADORES OPERACIONAIS E FUNCIONAMENTO, ALIMENTACAO: 100/240 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PROTETOR DE RESPINGO, SELAGEM EM ATE 3 SEGUNDOS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 8 |  | 0
| 4 | 6518.012.0022 ID - 167243 | CAMARA CONSERVACAO, MODELO PORTA: EXPOSITORA, ANTI-EMBACANTE, VIDRO TEMPERADO, POSICAO: VERTICAL, CAPACIDADE: 48 BOLSAS DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, ALARME: AUDIOVISUAL PARA PORTA ABERTA E PARA BAIXA E ALTA TEMPERATURA, REGISTRADOR TEMPERATURA: DISPLAY EM LCD, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 5 | 6518.012.0021 ID - 167242 | CAMARA CONSERVACAO, MODELO PORTA: EXPOSITORA, ANTI-EMBACANTE, VIDRO TEMPERADO, POSICAO: VERTICAL, CAPACIDADE: 96 BOLSAS DE CONCENTRADOS DE PLAQUETAS, ALARME: AUDIOVISUAL PARA PORTA ABERTA E PARA BAIXA E ALTA TEMPERATURA, REGISTRADOR TEMPERATURA: DISPLAY EM LCD, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 6 | 6641.005.0008 ID - 167233 | AGITADOR PLAQUETA, MODELO: LINEAR, CAPACIDADE: 48 BOLSAS, ALARME: SONORO E VISUAL, NUMERO PRATELEIRAS: 6 ~ 8, TIPO PRATELEIRA: BANDEJA EM ACO CARBONO COM PINTURA ANTIDERRAPANTE E ANTICORROSIVA, TENSAO: 100/240 V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
| 7 | 6641.005.0009 ID - 167234 | AGITADOR PLAQUETA, MODELO: LINEAR, CAPACIDADE: 96 BOLSAS, ALARME: SONORO E VISUAL, NUMERO PRATELEIRAS: 7 ~ 15, TIPO PRATELEIRA: BANDEJA EM ACO CARBONO COM PINTURA ANTIDERRAPANTE E ANTICORROSIVA, TENSAO: 100/240 V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 4 |  | 0
| 8 | 6641.018.0040 ID - 167391 | CENTRIFUGA LABORATORIO - AMOSTRAS,FORCA G MAXIMA: 4.000 X G, TEMPORIZADOR: DIGITAL DE 1 A 999 SEGUNDOS, VELOCIDADE: 500 A 6000 RPM, CAPACIDADE: 12 TUBOS DE 10 x 75 mm OU 13 x 100 mm, MATERIAL: ACO INOX COM PINTURA EPOXI, TEMPERATURA OPERACAO: AMBIENTE, TENSAO ALIMENTACAO: 110/220 V, FREQUENCIA: 50/60 Hz, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1 |  | 0
OS ITENS DESTE PEDIDO DE COTAÇÃO ESTÃO AGRUPADOS POR LOTES.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA PARA O E-MAIL: PESQUISA.MERCADO@FS.RJ.GOV.BR
OS ITENS DESTE PEDIDO DE COTAÇÃO ESTÃO AGRUPADOS POR LOTES.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: A ENTREGA DOS PERECÍVEIS DEVERÃO SER SEMANALMENTE E DOS NÃO, MENSAL EXCETO NO PRIMEIRO MÊS QUE DEVERÁ SER DE 24 HORAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA DIREÇÃO, CONFORME TR EM ANEXO - ITEM 11.
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: ESTRADA RIO DE JANEIRO, 148 - SÃO FRANCISCO - CARMO - RIO DE JANEIRO - RJ
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.