## Material
PROCESSO: SEI-080007/005716/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6641.002.0012 ID - 167438 | AGITADOR TUBO,TENSAO: 110 / 220 V, TUBO: 10 A 40 MM DE DIAMETRO, RECEPTACULO: EM BORRACHA, RPM: 0 A 4000, ACIONAMENTO: CONTINUO OU ATRAVES DE TOQUE (PULSO) COM PRESSAO MANUAL DO OPERADOR, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 10 |  | 0
| 2 | Código do Item: 6641.003.0020 ID - 156807 | AGITADOR MAGNETICO,MATERIAL: METAL, ACABAMENTO: EPOXI, MATERIAL PLACA: ALUMINIO INJETADO, CAPACIDADE: 4 ~ 10 LITROS, VELOCIDADE: 120 ~ 1800 RPM, TEMPERATURA: 50 ~ 360 C, POTENCIA: 650 ~ 1050 W, ACESSORIOS: BARRA MAGNETICA COMPATIVEL COM VOLUMES DE 01 ~10 L, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Especificação complementar: DIÂMETRO DA PLACA: 18 CM, MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL: 40W, PLACA DE AQUECIMENTO EM ALUMÍNIO INJETADO COM RESISTÊNCIA BLINDADA INCORPORADA 1050W, CORPO METÁLICO COM PINTURA EM EPÓXI ELETROSTÁTICO, ALTURA TOTAL 11,5 CM, GARANTIA DE 01 ANO |  | UND | 2 |  | 0
| 3 | Código do Item: 6670.001.0006 ID - 90225 | BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL,CAPACIDADE: 300KG, DIVISAO: 50G |  | UND | 2 |  | 0
| 4 | Código do Item: 6670.011.0004 ID - 86569 | BALANÇA ANALÍTICA, MODELO: ELETRONICA, DIMENSÃO: PRATO 80 MM, CAPACIDADE: 220 G, ESTABILIDADE: 0,8 A 1,0 SEGUNDOS, PRECISÃO: 0,0001G, LEITURA: 0,1MG, TEMEPRATURA: 5-40°C, DISPLAY: DIGITAL, VOLTAGEM: 90-240V |  | UND | 3 |  | 0
| 5 | Código do Item: 6670.003.0028 ID - (169169) | BALANCA ELETRONICA DIGITAL LABORATORIO,SISTEMA: BALANCA ELETRONICA DE PRECISAO, RESOLUCAO: 0,1G, CAPACIDADE: 3000 G, DISPLAY: LCD , FUNCOES: CONTA -PECA OU PESO ESPECIFICO, MEDIDAS PRATO: 25 X 30 CM, ALTURA: 700MM, LARGURA: 700MM, PROFUNDIDADE: 300MM, TENSAO: 110 / 220V, ACESSORIOS: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 3 |  | 0
| 6 | Código do Item: 6670.003.0010 ID - (67240) | BALANCA ELETRONICA DIGITAL LABORATORIO,SISTEMA: MECANICO DE PROTECAO A SOBRE CARGA, RESOLUCAO: N/A, CAPACIDADE: 2200G X 0,01G, DISPLAY: DIGITAL CRISTAL LIQUIDO COM LUZ DE FUNDO, FUNCOES: CONTA -PECA OU PESO ESPECIFICO, MEDIDAS PRATO: 162MM, ALTURA: 19,4, LARGURA: 32,5, PROFUNDIDADE: 9,5, TENSAO: 110/220V, ACESSORIOS: ADAPTADOR DE VIBRACOES 5 NIVEIS |  | UND | 4 |  | 0
| 7 | Código do Item: 6641.009.0018 ID - (164848) | BANHO MARIA LABORATORIO,MATERIAL GABINETE: ACO INOX AISI304 E ACO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA EPOXI ELETROSTATICA, CAPACIDADE: 10 L, TEMPERATURA: 5º C A 100º C, MODELO TAMPA: PINGADEIRA EM ACO INOX, MATERIAL BANDEJAS: ACO INOX, INDICADOR: DIGITAL, ISOLACAO TERMICA: PAREDES, RESISTENCIA: BLINDADA EM ACO INOX, POTENCIA: 1000W, TENSAO: 110V / 220V, ALTURA: 15 CM, LARGURA: 30 CM, PROFUNDIDADE: 24 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 7 |  | 0
| 8 | Código do Item: 6641.009.0019 ID - (169251) | BANHO MARIA LABORATORIO,MATERIAL GABINETE: ACO CARBONO 1020, COM AGITACAO POR BOMBA INTERNA DE 20 A 200 RPM, DRENO, ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTATICA, PES NIVELADORES, CAPACIDADE: 60 L, TEMPERATURA: 5 A 100ºC, MODELO TAMPA: PINGADEIRA EM ACO INOX AISI 304, MATERIAL BANDEJAS: SUPORTE INTERNO (FUNDO FALSO) EM ACO INOX PERFURADO, INDICADOR: DIGITAL, TIMER REGRESSIVO, ISOLACAO TERMICA: PAREDES, RESISTENCIA: BLINDADA EM ACO INOX AISI 304, POTENCIA: 1000W, TENSAO: 220V, ALTURA: 400 - 410MM, LARGURA: 600 - 660MM, PROFUNDIDADE: 500 - 540MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 9 | Código do Item: 6641.009.0017 ID - (160361) | BANHO MARIA LABORATORIO, MATERIAL GABINETE: ACO CARBONO, ACABAMENTO: EPOXI ELETROSTATICO, CAPACIDADE: 20 LITROS, TEMPERATURA: 5º C ~ 175º C, MODELO TAMPA: PINGADEIRA EM ACO INOX, MATERIAL BANDEJAS: ACO INOX, INDICADOR: DIGITAL, ISOLACAO TERMICA: N/A, RESISTENCIA: BLINDADA EM ACO INOX, POTENCIA: 2000 W, TENSAO: 230 V, ALTURA: 15 CM, LARGURA: 49 CM, PROFUNDIDADE: 29 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 5 |  | 0
| 10 | Código do Item: 6641.018.0034 ID - (147086) | CENTRIFUGA LABORATORIO - AMOSTRAS,FORCA G MAXIMA: 3500 X G, TEMPORIZADOR: DIGITAL de 0 - 999 MINUTOS, VELOCIDADE: 5.000 RPM, CAPACIDADE: 32 TUBOS, MATERIAL: ACO INOX, TEMPERATURA OPERACAO: -10~40 °C, TENSAO ALIMENTACAO: BIVOLT, FREQUENCIA: 50 - 60 HZ, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: Câmara de centrifugação interna em aço inoxidável. Estrutura externa metálica resistente à corrosão por água, ácido, base e hipoclorito de sódio, com acabamento resistente a impactos. Proteção contra super-aquecimento do motor. - Nível de ruído inferior a 60 dBA. |  | UND | 2 |  | 0
| 11 | Código do Item: 6641.018.0036 ID - (158907) | CENTRIFUGA LABORATORIO - AMOSTRAS,FORCA G MAXIMA: 4730 X G, TEMPORIZADOR: 0~99 MIN, VELOCIDADE: 5.000 RPM, CAPACIDADE: 12 TUBOS(15 - 50ML) / CENTRIFUGACAO, MATERIAL: PLASTICO DE ALTO IMPACTO COM PROTECAO INTERNA EM ACO INOX, TEMPERATURA OPERACAO: TEMPERATURA AMBIENTE, TENSAO ALIMENTACAO: 110/220 V, FREQUENCIA: 50 - 60 HZ., FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 12 | Código do Item: 6641.018.0037 ID - (159993) | CENTRIFUGA LABORATORIO - AMOSTRAS,FORCA G MAXIMA: 24.400G, CAPACIDADE PARA 12 TIPOS DE ROTORES, TEMPORIZADOR: DIGITAL ATE 99 HORAS E 59 MINUTOS E 59 SEGUNDOS, VELOCIDADE: 15.000RPM, CAPACIDADE: ROTOR MODELO SWING-OUT PARA 4 TUBOS DE 290ML, 4 ADAPTADORES PARA TUBOS DE 290ML, 4 ADAPTADORES P/ TUBOS DE 15 ML E 4 ADAPTADORES P/ TUBOS DE 50ML, MATERIAL: ACO INOX, TEMPERATURA OPERACAO: AMBIENTE, TENSAO ALIMENTACAO: 200-240V, FREQUENCIA: 50 - 60 HZ, RUIDO ABAIXO OU IGUAL A 68dB, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 13 | Código do Item: 6641.027.0012 ID - (142477) | MICROCENTRIFUGA,VISOR: DIGITAL REFRIGERADA, CAPACIDADE: 24 TUBOS X 1,5/2,0 ML, MODELO TUBO: TIPO EPPENDORF, VELOCIDADE MAXIMA: 15.000 RPM, FORCA G MAXIMA: 20.000 XG, TEMPORIZADOR: 1 SEG A 9 H 59 MIN, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2 |  | 0
| 14 | Código do Item: 6641.027.0014 ID - (162337) | MICROCENTRIFUGA,VISOR: DIGITAL, CAPACIDADE: 02 MICROPLACAS DE PCR (96 POCOS), MODELO TUBO: MICROPLACA, VELOCIDADE MAXIMA: 2500 RPM, FORCA G MAXIMA: 500 XG, TEMPORIZADOR: 4 º ~ 35º, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Especificação complementar: COM ADAPTADORES PARA PLACAS DE 48 POÇOS, DISPLAY EM LCD COM TELA PARA MARCAÇÃO DE TEMPO E VELOCIDADE, ROTOR DE METAL AUTOCLAVÁVEL, INTERIOR RESISTENTE À PRODUTOS QUÍMICOS, BIVOLT, TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA. |  | UND | 2 |  | 0
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. FORMA DE ENTREGA: A entrega sera parcelada de acordo com a demanda da unidade conforme TR.
1. ENTREGAS: A entrega será em parcela única e deverá ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos a partir do recebimento da nota de empenho.
2. Do local das entregas: HEMORIO : Rua Frei Caneca nº. 08 - subsolo/almoxarifado - Centro - Rio de Janeiro e IEDE: Rua Moncorvo Filho, n° 90 – Centro – RJ- CEP: 20211-340 LACENN: Rua do Resende, 118 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Do horário das entregas: De segunda a sexta-feira, das 08 às 16h O local da entrega poderá ser substituído ao critério da administração.
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.