## Material
PROCESSO: SEI-080007/005094/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6640.123.0025 (ID - 131224) | LAMINA MICROSCOPIA,TIPO: CONTAGEM DE SEDIMENTOS URINARIOS, MATERIAL: POLIMETILMETACRILATO / 10 POCOS PARA LEITURA DE SEDIMENTOS, DIMENSAO: 3,3 CM X 8,3 CM, BORDA: NAO LAPIDADA, ESPESSURA: 3 MM |  | UND | 1240
| 2 | Código do Item: 6640.010.0092 (ID - 131152) | PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA,TIPO: DESCARTAVEL, FILTRO: SEM FILTRO, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 0 A 200 µL, MODELO PIPETA: UNIVERSAL - NAO SERRILHADA NA BASE |  | UND | 149000
| 3 | Código do Item: 6640.132.0023 (ID - 131225) | PAPEL FILTRO QUALITATIVO LABORATORIO,FORMATO: REDONDO N°40, DIMENSAO: 11 CM, COR: BRANCO, FURO: SEM FURO, POROSIDADE: 25µM, DIAMETRO FURO: SEM DIAMETRO, VELOCIDADE FILTRACAO: MEDIA 140SEG |  | UND | 1260
| 4 | Código do Item: 6640.010.0101 (ID - 131167) | PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA,TIPO: DESCARTAVEL/ LIVRE DE DNA/RNASE, FILTRO: COM FILTRO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 1 A 300µL, MODELO PIPETA: UNIVERSAL |  | UND | 247152
| 5 | Código do Item: 6640.010.0103 (ID - 131169) | PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA,TIPO: DESCARTAVEL/ ESTERIL/ LIVRE DE DNA/RNASE, FILTRO: COM FILTRO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 100 A 1000µL, MODELO PIPETA: UNIVERSAL |  | UND | 43000
| 6 | Código do Item: 6640.123.0012 (ID - 89853) | LAMINA MICROSCOPIA,TIPO: LISA, MATERIAL: VIDRO, DIMENSAO: 26 X 76 MM, BORDA: FOSCA, LAPIDADA, ESPESSURA: 1,0 A 1,2 MM |  | UND | 23950
| 7 | Código do Item: 6640.121.0029 (ID - 164582) | LAMINULA,MATERIAL: VIDRO, DIMENSAO: 24 X 24 MM, ESPESSURA: 0,13 - 0,16 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 8200
| 8 | Código do Item: 6515.254.0003 (ID - 163108) | BOLSA CONGELAMENTO,MATERIAL: PLASTICO EVA, APLICACAO: ARMAZENAMENTO E CRIOPRESERVACAO DE CELULAS TRONCO HEMATOPOIETICAS, SISTEMA: ESTERIL E APIROGENICO, TUBO DE TRANSFERENCIA COM INJETOR LATERAL, CONEXOES FEMEA E MACHO, CAPACIDADE BOLSA PRELIMINAR: 500 ML, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 240
| 9 | Código do Item: 6640.035.0085 (ID - 151391) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: POLIPROPILENO ESTERIL, CAPACIDADE: 15 ML, GRADUADO: 2 ML ~ 15 ML, DIAMETRO: N/A, ACESSORIO: TUBO PARA CENTRIFUGACAO TIPO FALCON, COMPRIMENTO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 7200
| 10 | Código do Item: 6640.035.0075 (ID - 121958) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: POLIPROPILENO ESTERIL, CAPACIDADE: 50 ML, GRADUADO: 5/50 ML, DIAMETRO: 30 MM, ACESSORIO: CONICO (FALCON), COMPRIMENTO: 115 MM |  | UND | 2700
| 11 | Código do Item: 6640.128.0029 (ID - 161044) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 0,6 ML FUNDO CONICO, GRADUACAO: GRADUADO, ESPACO ROTULAVEL, TAMPA: PLANA COM TRAVA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATPASE, PIROGENIO, METAIS E MINERAIS PESADOS, FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 17920
| 12 | Código do Item: 6640.128.0030 (ID - 161045) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 1,5 ML, FUNDO CONICO, GRADUACAO: GRADUADO, ESPACO ROTULAVEL, TAMPA: PLANA COM TRAVA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIETILENO,INCOLOR, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATPASE, PIROGENIO, METAIS E MINERAIS PESADOS, FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 132000
| 13 | Código do Item: 6640.148.0004 (ID - 141654) | FRASCO CULTURA TECIDO,MATERIAL: POLIESTIRENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE: 60 ML, AREA CRESCIMENTO: 25 CM², GRADUACAO VOLUMETRICA: COM GRADUACAO, ESTERILIZACAO: RADIACAO GAMA, GARGALO: CURVO, FECHAMENTO: TAMPA ROSCADA, ESTILO TAMPA: COM FILTRO, COR TAMPA: AZUL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 240
| 14 | Código do Item: 6640.128.0009 (ID - 78585) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 2.0 ml, GRADUACAO: GRADUADO, TAMPA: COM TAMPA, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE, FORNECIMENTO: N/D |  | UND | 25600
| 15 | Código do Item: 6640.032.0012 (ID - 57962) | TUBO CENTRIFUGA,MATERIAL: POLIPROPILENO, FORMATO FUNDO: CONICO, CAPACIDADE: 15 ML, GRADUACAO: COM GRADUACAO, TAMPA: COM TAMPA, TIPO TAMPA: ROSCAVEL, ESCALA GRADUACAO: 0,5/15 ML |  | UND | 3960
| 16 | Código do Item: 6640.033.0066 (ID - 163397) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: FLUORETO EDTA, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 4 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: CINZA, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1800
| 17 | Código do Item: 6640.086.0010 (ID - 163366) | CAIXA PARA TUBO LABORATORIO,MATERIAL: FIBRA DE PAPELAO, RESISTENCIA TEMPERATURA -80 °C, COM TAMPA DE ENCAIXE, CAPACIDADE: 100 MICROTUBOS, TIPO TUBO: EPPENDORF, VOLUME TIPO TUBO: 1,5 A 2,0 ML, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 3000
| 18 | Código do Item: 6640.136.0122 (ID - 126801) | PIPETA,TIPO: GRADUADA DESCARTAVEL - VHS, MATERIAL: PROLIPOPILENO, ESCALA: 0 - 170 MM, CALIBRACAO: N/A, CAPACIDADE: 1,75 ML, SUBDIVISAO: MM |  | UND | 840
| 19 | Código do Item: 6640.035.0088 (ID - 164499) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: POLIPROPILENO ESTERIL, CAPACIDADE: 5 ML, GRADUADO: SIM, DIAMETRO: 12 MM, ACESSORIO: TAMPA, FUNDO CONICO, PARA CENTRIFUGACAO, TIPO FALCON, COMPRIMENTO: 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 6000
OBSERVAÇÃO
TOTAL:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: CGA COORDENAÇÃO GERAL DE ARMAZENAGEM: RUA LUIZ PALMIER, 762, BARRETO, NITEROI - RJ
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.