## Material
PROCESSO: SEI-080007/006853/2021
INSTITUIÇÃO: |  |  | FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |  | CNPJ: |  | 10.834.118/0001-79
FORNECEDOR:
CNPJ: | [6 empty] | IE
END: | [6 empty] | BAIRRO:
CIDADE | [6 empty] | CEP:
FONE: | [6 empty] | FAX:
E-MAIL: | [6 empty] | RESPONSÁVEL:
PRODUTOS
| ITEM | CÓDIGO SIGA | DESCRITIVO | MARCA | UND | QTDE | VLR UNIT. | VLR TOTAL
| 1 | Código do Item: 6640.045.0001 (ID - 22893) | ALCA MICROBIOLOGICA,MODELO: CALIBRADA, MATERIAL: POLIESTIRENO, TRATAMENTO: ESTERIL, VOLUME: 1 µL, COR: N/D |  | UND | 9830
| 2 | Código do Item: 6640.128.0018 (ID - 130540) | MICROTUBO ENSAIO,CAPACIDADE: 0,2ML / PCR, GRADUACAO: GRADUADO, TAMPA: TAMPA FLAT, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE, MATERIAL: POLIPROPILENO TRANSPARENTE/ ATOXICO LIVRE DE DNase, RNase e ATPase/METAIS PESADOS, FORNECIMENTO: INDIVIDUAL |  | UND | 18000
| 3 | Código do Item: 6640.136.0016 (ID - 33878) | PIPETA,TIPO: PASTEUR, MATERIAL: POLIETILENO, ESCALA: 3 ML, CALIBRACAO: N/A, CAPACIDADE: N/A |  | UND | 17955
| 4 | Código do Item: 6640.136.0132 (ID - 141603) | PIPETA,TIPO: PASTEUR (ESTÉRIL), MATERIAL: POLIETILENO, ESCALA: 0,5 - 3,0 ML (0,5), CALIBRACAO: 20 °C, CAPACIDADE: 3 ML, SUBDIVISAO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 12173
| 5 | Código do Item: 6640.010.0116 (ID - 141604) | PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA,TIPO: DESCARTAVEL, FILTRO: SEM, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 100 A 1000 µL, MODELO PIPETA: NIVERSAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 35164
| 6 | Código do Item: 6640.010.0088 (ID - 114580) | PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA,TIPO: PONTEIRA UNIVERSAL DESCARTAVEL, FILTRO: SEM FILTRO, MATERIAL: POLIPROPILENO ATOXICO, CAPACIDADE: 0 - 350UL, MODELO PIPETA: OXFORD |  | UND | 61920
| 7 | Código do Item: 6640.010.0105 (ID - 131185) | PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA,TIPO: DESCARTAVEL/ SERRILHADA NA BASE PARA MICROPIPETA, FILTRO: SEM FILTRO, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 0 A 200µL, MODELO PIPETA: UNIVESAL |  | UND | 151096
| 8 | Código do Item: 6640.010.0099 (ID - 131165) | PONTEIRA PIPETA E MICROPIPETA,TIPO: DESCARTAVEL/ LIVRE DE DNA/RNASE, FILTRO: COM FILTRO, MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE: 1 A 100µL, MODELO PIPETA: UNIVERSAL |  | UND | 1195
| 9 | Código do Item: 6640.033.0064 (ID - 161043) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: SEM ADITIVO, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 9 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: BRANCA, DIMENSAO (D X H): 16 X 10 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 1180
| 10 | Código do Item: 6640.033.0063 (ID - 161042) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: CITRATO DE SODIO, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 1,8 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: AZUL, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2880
| 11 | Código do Item: 6640.033.0062 (ID - 161041) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO PARA VHS, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: CITRATO DE SODIO 3,2 %, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 2 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: PRETA, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 2880
| 12 | Código do Item: 6640.033.0065 (ID - 161091) | TUBO COLETA (UTENSILIO LABORATORIO),MODELO: COLETA A VACUO, MATERIAL: POLIETILENO, INCOLOR, TRATAMENTO: CITRATO DE SODIO, ESTERIL, FUNDO: ARREDONDADO, CAPACIDADE: 3,5 ML, GRADUADO: SEM GRADUACAO, MATERIAL TAMPA: BORRACHA SILICONIZADA COM TAMPA PLASTICA PROTETORA, COR TAMPA: AZUL, DIMENSAO (D X H): 13 X 75 MM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 14544
| 13 | Código do Item: 6640.035.0067 (ID - 99594) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: PLASTICO LEITOSO, CAPACIDADE: 5 ML, GRADUADO: N/A, DIAMETRO: 12 MM, ACESSORIO: TAMPA DE PRESSAO, COMPRIMENTO: 75 MM |  | UND | 21888
| 14 | Código do Item: 6640.035.0057 (ID - 84938) | TUBO ENSAIO,MATERIAL: VIDRO BRANCO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: 5 ML, GRADUADO: N/A, DIAMETRO: 12 MM, ACESSORIO: N/A, COMPRIMENTO: 75 MM |  | UND | 36000
| 15 | Código do Item: 6640.139.0004 (ID - 90379) | SWAB,DESCRICAO: HASTE PLASTICA COM MEIO STUART, APLICACAO: COLETA DE AMOSTRAS |  | UND | 3067
| 16 | Código do Item: 6640.154.0005 (ID - 164849) | FILME ADESIVO PLACA PCR,MATERIAL: FILME POLIESTER, COR: TRANSPARENTE, TEMPERATURA: - 40 A + 104 GRAUS CELSIUS, APLICACAO: PCR EM TEMPO REAL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 430
| 17 | Código do Item: 6640.168.0010 (ID - 162366) | MICROPLACA,MATERIAL: POLIPROPILENO / DESCARTAVEL, FUNDO: FUNDO EM V, FINALIDADE: BIOLOGIA MOLECULAR, ACESSORIO: COM 96 ORIFICIOS DESCARTAVEL, FORNECIMENTO: UNIDADE |  | UND | 18900
OBSERVAÇÃO
TOTAL:
INSTRUÇÕES
1. CONFIRME O RECEBIMENTO DESSE PEDIDO
2. OS MATERIAIS NÃO SERÃO RECEBIDOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DESTE PEDIDO.
3. ENVIAR RESPOSTA COM CARIMBO E ASSINATURA OU PROPOSTA EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
OBSERVAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO:
1. PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA DEVERÁ SER REALIZADA NO PRAZO MÁXIMO DE ATE 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS
2. ENDEREÇO DE ENTREGA: HEMORIO: RUA FREI CANECA Nº. 08 - SUBSOLO/ALMOXARIFADO - CENTRO - RIO DE JANEIRO – RJ LACEN: RUA DO RESENDE, 118 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 20231092
3. FORMA DE PAGAMENTO: MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO ANTECIPADO.